Kwidzyn, dnia 17.03.2021 r.

**Odpowiedzi na pytanie do zapytanie ofertowego nr IK.271.8.2021.II**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie zapytania ofertowego pn. **„Budowa oświetlenia typu LED na terenie gminy Kwidzyn”.**

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści zapytania o wyjaśnienie następujących kwestii:

Proszę o doprecyzowanie zakresu jakim ma być objęta dokumentacja projektowa. Załączniki graficzne nie precyzują zakresu, ponieważ ich jakość jest niska i na nich są zaznaczone działki "nie drogowe" a być może nie o te działki chodzi.

1. **Załącznik nr 3A do zapytania ofertowego obejmuje działkę z boiskiem - czy w zapytaniu chodzi o oświetlenie drogi czy boiska?**

*Odp. Zamawiający informuje, iż w miejscowości Brachlewo planuje się zarówno oświetlenie drogowe jak i oświetlenie terenu rekreacyjnego w pobliżu zielonej szkoły.*

1. **Załącznik nr 3B do zapytania ofertowego obejmuje działkę z boiskiem - czy w zapytaniu chodzi o oświetlenie drogi czy boiska?**

*Odp. Zamawiający informuje, iż w miejscowości Ośno planuje się wyłącznie jedną lampę przy wiacie na terenie rekreacyjno-sportowym.*

1. **Załącznik nr 3C do zapytania ofertowego obejmuje zbliżenie do działek kolejowych - w jakiej odległości od działki kolejowej w zapytaniu chodzi o oświetlenie drogi (proszę o odpowiedź jednoznaczną - niekonieczne w jednostce miary "m", ale o doprecyzowanie w jednoznaczny sposób opisowy trasy oświetlenia)?**

*Odp. Zamawiający informuje, iż w miejscowości Tychnowy planuje się wyłącznie oświetlenie drogowe we wskazanym zakresie, rozmieszczenie lamp zostanie uszczegółowione na podstawie przyjętych przez projektanta rozwiązań technicznych.*

Zamawiający załącza mapy z dokładnie zaznaczoną trasą kabla i przewidywanym umiejscowieniem słupów oświetleniowych.

Sołectwo Brachlewo – załącznik 3A.I

Sołectwo Ośno – załącznik 3B.I

Sołectwo Tychnowy – załącznik 3C.I