Kwidzyn, dnia 5 listopada 2009 roku

Zamawiający informuje, że w dniu 3 listopada 2009 roku wpłynęły do niego zapytania dotyczące zamówienia publicznego p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korzeniewo” W związku z powyższym Zamawiający przekazuje odpowiedzi na poniższe zapytania:

Pyt. 1

W dokumentacji jest stwierdzenie, ze sieć wodociągową należy uzbroić w wyroby wysokiej jakości np. HAWLE, AVK lub równoważne jakością do innych producentów. Czy dotyczy to całej armatury tj. hydrantów, zasuw, w tym zasuw typ E2 z króćcami do zgrzewania?

Odp.

Tak dotyczy to całej armatury (hydrantów, zasuw, w tym zasuw typ E2 z króćcami do zgrzewania).

Pyt. 2

Czy produkty firmy "JAFAR" należą do kategorii "wysokiej jakości" i można je traktować równoważnie jak wyroby firm HAWLE i AVK?

Odp.

Według opinii projektanta oraz firmy, która będzie zajmowała się eksploatacją wodociągu (PW-K Kwidzyn Sp. z o.o.), wyroby firmy „JAFAR” należą do niższej kategorii w zakresie jakości wykonania. W związku z powyższym prosimy o wycenę armatury zaproponowanej w projekcie budowlano-wykonawczym t.j HAWLE, AVK lub równoważne jakością innych producentów z tej samej kategorii co wyżej wymienione firmy.

Pyt.3

Na etapie realizacji Wykonawca ma możliwość wyboru wyrobów; któregoś z wymienionych producentów, a Zamawiający nie może mu narzucić wyrobów jednego producenta (np. HAWLE)?

Odp.

Zamawiający nie narzuca wyrobów jednego producenta, gdyż dopuszcza zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zastosowanie wyrobów o parametrach równoważnych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust.5. ustawy Prawo zamówień publicznych udowodnienie równoważności zaproponowanych rozwiązań leży po stronie Wykonawcy.

Jednocześnie informuję, ze Zamawiający dokonał zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ - we wzorze Umowy polegającej na dodaniu zapisów:

§ 6 ust. 3 w brzmieniu:

Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.

§ 6 ust. 4 w brzmieniu:

Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej.

§ 6 ust. 5 w brzmieniu:

Wniosek o użycie urządzenia lub materiału równoważnego Wykonawca jest zobowiązany złożyć przed wbudowaniem tegoż i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na jego zastosowanie. Wniosek musi zawierać parametry proponowanego materiału lub urządzenia umożliwiające ocenę czy jest to element równoważny pod względem jakości do pierwotnie przyjętego do realizacji zadania.

Podane informacje Zamawiający wprowadza do SIWZ i stają się one wiążące dla Wykonawców.