Kwidzyn, dnia 28 lipca 2010 roku

ZP. 341-18/10

**Zapytania do treści SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający informuje, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania   
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: **„Przebudowa istniejącego wodociągu oraz budowa nowej sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w miejscowości Rakowiec”** t.j:

1. **W przedmiarze robót brak pozycji związanej z obsługą geodezyjną, w którym miejscu należy uwzględnić koszty z nią związane?**

*Odp.: Zamawiający nie narzuca sposobu uwzględnienia kosztów obsługi geodezyjnej w cenie oferty.*

1. **W opisie projektu budowlanego jak i STWOiRB brakuje informacji na temat głębokości występowania wód gruntowych, to samo tyczy się przedmiaru robót, czy tym samym należy przyjąć, że na trasie wykonywanej sieci i przyłączy nie wystąpi konieczność odwodnienia wykopów, jeśli tak to na jakich odcinkach?**

*Odp.: Zamawiający nie przewiduje wystąpienia wód gruntowych w trakcie prowadzenia prac ziemnych. Jednakże jeśli zaistnieje poziom wód gruntowych uniemożliwiający prowadzenie prac ziemnych należy powiadomić inspektora nadzoru oraz inwestora o takiej okoliczności.*

1. **Czy na terenie projektowanej i przebudowywanej sieci wodociągowej należy przyjąć jakiekolwiek opłaty z tytułu zajęcia terenu na czas prowadzonych prac, jeśli tak to na jakich odcinkach i w jakich wysokościach (zł/m2)?**

*Odp.:. Na terenie prowadzonych prac przebiega droga powiatowa nr 3201G Tychnowy-Rakowiec. Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego należy ustalić z Zarządcą drogi. Wszelkie koszty zajęcia pasów drogowych jak również ewentualne odszkodowania za szkody na terenach prywatnych obciążają Wykonawcę.*

1. **Czy w poz.4 przedmiaru robót (podsypka pod rury i kanały z materiałów sypkich grub. 20 cm) ilość piasku (1794,578m3) nie powinna odpowiadać ilości ziemi wywożonej   
   z terenu budowy (2164,85m3) – poz. 3 kosztorysu?**

*Odp.: Podana ilość ziemi do utylizacji jest podana prawidłowo.*

1. **W przedmiarze brak zasuw Ø80. Według węzłów w projekcie jest ich 45 szt.**

*Odp.: Do wyceny należy przyjąć 45 zasuw DN 80. Zamawiający zamieszcza na stronie* [*www.bip.gminakwidzyn.pl*](http://www.bip.gminakwidzyn.pl) *uzupełniony przedmiar.*

1. **W kosztorysie brak pozycji oznakowania zasuw i hydrantów.**

*Odp.: Do wyceny należy przyjąć oznakowania zasuw i hydrantów. Zamawiający zamieszcza na stronie* [*www.bip.gminakwidzyn.pl*](http://www.bip.gminakwidzyn.pl) *uzupełniony przedmiar.*

1. **W Elemencie Budowa Nowej Sieci Wodociągowej zawyżona jest ilość wykopów.**

*Odp.: W przedmiarze podana została prawidłowa ilość wykopów.*

1. **Czy można zastosować armaturę AVK zamiast firmy HAWKE.**

*Odp.: Dopuszcza się stosowanie armatury innej niż przyjęta w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że parametry techniczne armatury odpowiadają armaturze użytej w projekcie.*

1. **W przedmiarze robót brak pozycji uwzględniającej prace zasuwy, trójniki żeliwne i inne elementy żeliwne, które pojawiają się na schematach węzłów wodociągowych, czy należy to uwzględniać, a jeśli tak, to w jaki sposób?**

*Odp.: Zamawiający informuję, iż zmieniono przedmiar poprzez dodanie 2 dodatkowych pozycji na montaż zasuw oraz tabliczek informacyjnych na słupkach. Zamawiający zamieszcza na stronie* [*www.bip.gminakwidzyn.pl*](http://www.bip.gminakwidzyn.pl) *uzupełniony przedmiar.*

1. **Czy przedstawione schematy węzłów wodociągowych wyczerpują miejsca, gdzie znajdują się elementy żeliwne, które należałoby uwzględnić w wycenie (nie licząc nawiertak oraz hydrantów p-poż)?**

*Odp.: Tak,**przedstawione schematy węzłów wodociągowych wyczerpują miejsca, gdzie znajdują się elementy żeliwne.*

1. **Czy dopuszczalne jest zastosowanie w miejsce stalowych rur ochronnych rury PEHD?**

*Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.*

Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie internetowej [www.bip.gminakwidzyn.pl](http://www.bip.gminakwidzyn.pl) poprawiony przedmiar robót.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kwidzyn informuje, że zmianie ulega termin składania ofert t.j. z dnia 30 lipca 2010r. **na dzień 3 sierpnia 2010r.**