Kwidzyn, dnia 14 kwietnia 2009 roku

ZP. 341-4/09

ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że w dniu 9 kwietnia 2009 roku do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące zamówienia publicznego p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej Korzeniewo - Pastwa etap II w miejscowościach Gniewskie Pole-Pastwa.

W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

- Dział 1.4. pozycja 47 – w celu rzetelnej wyceny potrzebny jest dokładny przedmiar lub dokumentacja na roboty elektroenergetyczne. Na stronie brak dokumentacji elektrycznej. Prosimy o udostępnienie.

Odp.  W dziale 1.4. poz. 47 należy przyjąć że pompownie ścieków P5 i P6 zostaną przyłączone w analogiczny sposób jak pompownia P8 określona w dokumentacji technicznej. Dla przepompowni PD 6 należy przyjąć że zostanie przyłączona w analogiczny sposób jak pompownia P8D2określona w dokumentacji technicznej.

- Dział 4.26 pozycja 410 – w przedmiarze brak nazwy/typu aparatu jaki ma być zamontowany, a z dokumentacji jasno to nie wynika.

Odp. Zapis w przedmiarze oznacza montaż szafek sterowniczych dla lokalnych przepompowni ścieków.

- Dział 5.32 pozycja 507 w przedmiarze brak nazwy/typu aparatu jaki ma być zamontowany, a z dokumentacji jasno to nie wynika.

Odp. Zapis w przedmiarze oznacza montaż szafek sterowniczych dla lokalnych przepompowni ścieków.

- Dział 6.40 pozycja 655 w przedmiarze brak nazwy/typu aparatu jaki ma być zamontowany, a z dokumentacji jasno to nie wynika.

Odp. Zapis w przedmiarze oznacza montaż szafek sterowniczych dla lokalnych przepompowni ścieków.

- Dział 7.48 pozycja 763 w przedmiarze brak nazwy/typu aparatu jaki ma być zamontowany, a z dokumentacji jasno to nie wynika.

Odp. Zapis w przedmiarze oznacza montaż szafek sterowniczych dla lokalnych przepompowni ścieków.

- Na stronie internetowej część dokumentacji Zamawiający zamieścił w formacie dwg. Nie jesteśmy firmą projektową i nie mamy dostępu do oprogramowania czytającego tego rodzaju pliki. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji w wersji ogólnodostępnej (PDF).

Odp. Zamawiający informuje, że do odczytywania plików w wersji dwg służy  powszechnie dostępny program Free DWG Viewer, który jest bezpłatnie udostępniony w Internecie z którego również korzysta Zamawiający.