I N F O R  M A C J A      BIOZ

KANALIZACJA  SANITARNA   PASTWA - KORZENIEWO

1.   Zakres robót

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, budowa przepompowni lokalnych oraz przepompowni przydomowych, które będą przepompowywały ścieki z Pastwy , Gniewskiego Pola i Lipianek  do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie.

W zakres tych robót wchodzi:

Budowa sieci grawitacyjnej            Dn   200     …….  194,0 m

Dn    160    ……..4121,9 m

………………………………………………………………….

Razem sieć grawitacyjna                                 4 315,9 m

………………………………………………………………….

Budowa sieci ciśnieniowej              Dn    40     …….  2434,8 m

50    ……..  1086,0 m

75   ……..   1136,7  m

90    ……..      18,3 m

110    …….      388,1 m

125    ……….2263,9 m

140    ……….4644,2 m

………………………………………………………………………

Razem sieć ciśnieniowa                                   11 972,5 m

……………………………………………………………………….

Całość  sieć                                                 16 288,4 m

budowa przepompowni lokalnych  11 szt.

budowa przepompowni przydomowych  41 szt.

Ponadto występują następujące roboty towarzyszące:

- Wprowadzanie rur ochronnych pod drogą krajową i rowem metodą przewiertu sterowanego; pod drogami i pozostałymi rowami przewiertem lub przebicie kretem.

- Roboty drogowe – budowa nawierzchni utwardzonej polbrukiem zjazdów do przepompowni i wewnątrz ogrodzenia przepompowni oraz utwardzenie przed przepompowniami, place postojowe .

- Ogrodzenie przepompowni lokalnych siatką w ramach stalowych i furtką na słupach stalowych.

- Przyłącza elektryczne do przepompowni lokalnych i przydomowych.

- Montaż w studzienkach Dn 1200 dla zaworów odpowietrzających biofiltrów  szt. 4

- Montaż zespołu sprężarek w obudowie fabrycznej do napowietrzania ścieków w ogrodzeniu przepompowni lokalnej  /P1 , P4 , P8 , P12/    szt.4

- Budowa  przy przepompowniach lokalnych anten nadawczo – odbiorczych.

- Roboty geodezyjne – wytyczenie trasy przewodów i inwentaryzacja powykonawcza.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Przy trasie  projektowanych kanałów istnieje wiele różnego rodzajów obiektów. Obiekty nadziemne budynki gospodarcze i mieszkalne nie  stanowią przeszkód przy budowie  ani nie powodują zagrożenia pracownikom. Natomiast  na trasie projektowanego przewodu  istnieje wiele obiektów nadziemnych                                 i podziemnych, na które należy zwrócić szczególną uwagę również ze względu na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia a wśród nich najważniejsze to :

- gazociąg Dn 500 i gazowa sieć rozdzielcza

-wiele kabli elektrycznych   nn oraz sieć napowietrzna średniego i        niskiego napięcia ,

- kable telefoniczne oraz sieć o mniejszych średnicach lub nie zwymiarowana wodociągowa i kanalizacyjna.

-  rowy melioracyjne.

- Wykaz elementów terenu stwarzających zagrożenie .

Elementami stwarzającymi zagrożenie są :   sieć napowietrzna

wysokiego napięcia , średniego i niskiego napięcia oraz kabli elektrycznych,  przewodów gazowych i gazociąg Dn 500  .

3. Zagrożenia  podczas realizacji budowy.

W czasie realizacji budowy wystąpią zagrożenia przy następujących pracach:    a)  wykonywanie robót ziemnych, szczególnie w pobliżu  kabli elektrycznych i sieci napowietrznej   oraz gazociągu

b)  rozładunek i przemieszczanie rur , kręgów betonowych studzienek i przepompowni.

4.Instruktaż pracowników

Pracownicy wykonujący wykopy winni posiadać umiejętności szalowania wykopów

i wiedzę dotyczącą bezpiecznego nachylenia skarp wykopów nie szalowanych oraz pozostałe zasady wykonywania prac ziemnych ręcznie i mechanicznie , w szczególności w pobliżu sieci  kablowych i linii elektrycznych napowietrznych .

Pracownicy wykonujący rozładunek i montaż przewodów  winni być  przeszkoleni  w zakresie prac rozładunkowych i montażowych.

Przed przystąpieniem do prac przeprowadzić należy przeprowadzić instruktaż  ogólny i stanowiskowy bhp  oraz wskazać miejsca kolizji z sieciami wymienionymi w p. 3.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych.

a/   Środki techniczne

-  zaopatrzyć pracowników w dobrej jakości sprzęt ochrony indywidualnej,

-  zapewnić sprawny technicznie sprzęt budowlany i dobrej jakości narzędzia,

- zaopatrzyć brygady w tablice informacyjne , barierki i taśmy do oznakowania terenu budowy ,

- wyposażyć w środki łączności telefonicznej.

b/ Środki organizacyjne

- oznakować miejsce wykopów i codziennie kontrolować stan zabezpieczenia,

- kontrolować pracę pracowników pod względem zgodności z instruktażem bhp i stanowczo egzekwować .

7-8.  Przechowywanie materiałów budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych

dla w/w inwestycji.

Po uzgodnieniach z właścicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiały budowlane oraz sprzęt budowlany winny być odpowiednio  zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieżą) i jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasować dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii oraz innych zagrożeń.

9.Dokumentacja projektowa- oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych) winna być zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi  na terenie budowy.

10. Projektowane obiekty spełniają warunki zawarte w art. 21a (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane”) zatem kierownik budowy musi sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo przysypania ziemią i prowadzone roboty będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie zatrudnionych przy nich co najmniej 20 pracowników.