Kwidzyn, dnia 20 maja 2022 r.

OŚiGW.6220.14.2021

Za dowodem doręczenia

D E C Y Z J A

Na podstawie:

- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2021 poz. 735);

- art. 71 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.Dz.U.2021 poz. 2373) dalej powołana jako „Uooś”;

- § 3 ust. 1 pkt. 34 jako: instalacje do dystrybucji:

a)	ropy naftowej,

b)	produktów naftowych,

c)	substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących  produktami spożywczym z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego lub sprężonego;

- § 3 ust. 1 pkt. 35 jako: instalacje do podziemnego magazynowania:

a)	ropy naftowej,

b)	produktów naftowych,

c)	substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi,

d)	gazów  łatwopalnych,

e)	kopalnych surowców   energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d

-	inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych  na potrzeby gospodarstw   domowych,  zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3;

- § 3 ust. 1 pkt. 37 jako instalacje do naziemnego magazynowania:

a)	ropy naftowej,

b)	produktów naftowych,

c)	substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi,

d)	gazów łatwopalnych,

e)	kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d

-	inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych  na potrzeby gospodarstw   domowych,  zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych  surowców energetycznych.

- po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ZIARN-POL Sp. z o. o., Górki 22B, 
82-500 Kwidzyn, reprezentowany przez Panią Monikę Zieniuk, Pol-Swed Projekt Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 116/21, 81-824 Sopot, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z myjnią automatyczną osobową, myjnią automatyczną TIR, myjnią ręczną, stacją diagnostyczną (stacją kontroli pojazdów), innymi obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną 
i drogową w miejscowości Górki, powiecie kwidzyńskim”;

- działając w oparciu o:

- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Nr RDOŚ-Gd-WOO. 4220.995.2021.PK.1 z dnia 21 grudnia 2021 r., (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 
27 grudnia 2021 r.);

- opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie 
Nr GD.ZZŚ.4.435.375.2021.DK z dnia 9 grudnia (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 
10 grudnia 2021 r.);

- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzyn Nr SE.ZNS.70.491.47.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 22 grudnia 2021 r.);

orzekam:

I.	Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Stacja paliw płynnych i gazu LPG wraz z myjnią automatyczną osobową, myjnią automatyczną TIR, myjnią ręczną, stacją diagnostyczną 
(stacją kontroli pojazdów), innymi obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Górki, powiecie kwidzyńskim”.

II.	Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków dotyczących etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

- prace budowlane będące źródłem hałasu prowadzić wyłącznie w porze dziennej 
(w godzinach od 6:00 do 22:00), chyba że wymagane jest zachowanie ciągłości technologicznej prowadzonych prac;

- roboty budowlane prowadzić z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem:

- nie dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów substancjami ropopochodnymi;

- nie dopuszczać do rozlewów paliw podczas transportu, a zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi  likwidować poprzez zdjęcie zanieczyszczonej warstwy ziemi i jej wywóz poza teren budowy, do utylizacji;

- miejsca przeznaczone do magazynowania substancji podatnych na migrację wodną wyścielić materiałami izolacyjnymi;

- konserwację i naprawę maszyn pracujących na placu budowy, prowadzić na terenach specjalnie do tego przygotowanych - na uszczelnionym podłożu;

- zabezpieczyć zaplecze budowy przed przedostawaniem się do gleby substancji szkodliwych oraz wyposażyć je w sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych;

- zabezpieczyć plac robot przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt, codziennie przed przystąpieniem do prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione  zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko, przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować;

- wszystkie drzewa i krzewy, znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji przeznaczone do adaptacji, zabezpieczyć na czas budowy przed mechanicznym  uszkodzeniem poprzez odeskowanie, którego wysokość w zależności od pokroju drzewa powinna wynosić 1,5-2 m; w przypadku występowania na drzewach plech chronionych  gatunków porostów odeskowanie zastąpić siatkami okalającymi pień drzewa tak, aby nie  uszkodzić stanowisk porostów; obłamane gałęzie na drzewach natychmiast przycinać i miejsca uszkodzone zabezpieczać środkami zapobiegającymi rozwojowi patogenów;  krzewy, które mają być zachowane wygrodzić, wykonać obudowę z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu.

Uzasadnienie

W dniu 28 października 2021 r., do Wójta Gminy Kwidzyn wpłynął wniosek złożony przez ZIARN-POL Sp. z o. o., Górki 22B, 82-500 Kwidzyn, reprezentowany przez Panią Monikę Zieniuk, 
Pol-Swed Projekt Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 116/21, 81-824 Sopot, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego 
na: „Stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z myjnią automatyczną osobową, myjnią automatyczną TIR, myjnią ręczną, stacją diagnostyczną (stacją kontroli pojazdów), innymi obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Górki, powiecie kwidzyńskim”.

Do wniosku inwestora dołączone zostały załączniki wymagane art. 64 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dalej „ustawa OOŚ”), tj.

- karta informacyjna przedsięwzięcia;

- wypis z rejestru gruntów dla działki inwestycyjnej poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

- mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.

Zawiadomieniem Nr OŚiGW.6220.14.2021 z dnia 18 listopada 2021 r. tut. organ poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Informację o złożonym wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stornie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminakwidzyn.pl/ pod 14/2021, prowadzonym na podstawie art. 22 ww. ustawy OOŚ.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 Uooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt.

Wójt Gminy Kwidzyn, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdził, że:

- planowana inwestycja będzie polegać na budowie stacji paliw płynnych (gazu LPG wraz z myjnią automatyczną osobową, myjnią automatyczną TIR, myjnią ręczną, stacją diagnostyczną (stacją kontroli pojazdów), innymi obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Gorki, gmina Kwidzyn;

- przedsięwzięcie objęte przedłożonym, wnioskiem jest kwalifikowane według ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 34 jako: instalacje do dystrybucji:

a)	ropy naftowej,

b)	produktów naftowych,

c)	substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących  produktami spożywczym z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego lub sprężonego;

- § 3 ust. 1 pkt. 35 jako: instalacje do podziemnego magazynowania:

a)	ropy naftowej,

b)	produktów naftowych,

c)	substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi,

d)	gazów  łatwopalnych,

e)	kopalnych surowców   energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d

-	inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych  na potrzeby gospodarstw   domowych,  zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3;

- § 3 ust. 1 pkt. 37 jako instalacje do naziemnego magazynowania:

a)	ropy naftowej,

b)	produktów naftowych,

c)	substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi,

d)	gazów łatwopalnych,

e)	kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d

- inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych  na potrzeby gospodarstw   domowych,  zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych  surowców energetycznych.

W związku z czym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000.

Najbliżej planowanymi obszarami są obszary:

- obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PL8040003 - w odległości ok. 6,84 
km od planowanego przedsięwzięcia,

- obszar Natura 2000 Dolna Wisła PLH220033 - w odległości ok. 6,84 km od planowanego przedsięwzięcia.

W związku z tym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; dla terenu przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty uchwałą Rady Gminy Kwidzyn  nr XIII/83/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych 
w obrębach geodezyjnych Dankowo i Górki (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2008 r. poz. 1152).

W myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie kryteria określone w art. 63 ustawy OOŚ;

- po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku;

- organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78 ustawy OOŚ, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-24 oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b. W niniejszej sprawie organem inspekcji sanitarnej właściwym do opiniowania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie;

- organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy Prawo wodne. W niniejszej sprawie organem właściwym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w dacie rozpatrywania wniosku, był Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kwidzyn zwrócił się o przedstawienie opinii w przedmiocie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia:

- pismem znak: Nr OŚiGW.6220.14.2021 z dnia 18 listopada 2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Organ ten pismem znak: 
Nr RDOŚ-Gd-WOO. 4220.995.2021.PK.1 z dnia 21 grudnia 2021 r., (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 27 grudnia 2021 r.), wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia;

- pismem znak: OŚiGW.6220.14.2021 z dnia 18 listopada 2021 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie. Organ ten pismem znak: 
Nr SE.ZNS.70.491.47.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 
22 grudnia 2021 r.), wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia;

- pismem znak: OŚiGW.6220.14.2021 z dnia 18 listopada 2021r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Tczewie. Organ ten, pismem znak: Nr GD.ZZŚ.4.435.375.2021.DK z dnia 9 grudnia (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 
10 grudnia 2021 r.), wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Wnioskodawca dnia 17 grudnia 2021 r., uzupełnił wniosek, zatem organ pismem znak OŚiGW.6220.14.2021 z dnia 22 grudnia 2021 r., w ślad za wystąpieniem o opinię, przekazał uzupełnienie wniosku do organów opiniujących celem ustosunkowania się do zaistniałych zmian.

Wszystkie organy opiniujące podtrzymały stanowisko zawarte w wydanych wcześniej opiniach.

Wariantowanie przedsięwzięcia:

Wybrana przez inwestora koncepcja przedsięwzięcia została wyżej scharakteryzowana i wybrana do realizacji. Wariant ten ma spełniać wszelkie wytyczne i wymogi odnośnie koniecznego wyposażenia obiektu, również w urządzenia i systemy chroniące środowisko od przechowywania i dystrybucji paliw.

Na etapie prac nad koncepcją zagospodarowania terenu wariantowo rozważono realizację mniejszego programu funkcjonalnego, tzn. niepodejmowanie realizacji obiektu stacji diagnostycznej (stacji kontroli pojazdów). Niemniej po analizie wykorzystania terenu uznano, 
ze korzystniejszy wydaje się być wybrany wariant ze względu na jakość zagospodarowania terenu i uzupełnienie funkcjonalne oferowanych usług.

Wariant zerowy – niepodejmowanie przedsięwzięcia.

Wariant zerowy, polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia nie znajduje uzasadnienia, zarówno w aspekcie lokalizacyjnym, organizacyjnym, jak i środowiskowym. Teren przeznaczony pod zainwestowanie jest położony na obszarze przemysłowym, 
stale narażony na antropopresję i nie wykazuje szczególnych walorów przyrodniczych, które mogłyby rozwinąć się w przypadku pozostawienia go w stanie niezmienionym.

Jednocześnie teren, na którym planuje się realizować przedsięwzięcie 
są przeznaczone pod zabudowę przemysłową w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Gminy Kwidzyn nr XIII/83/2007 z dnia 
14 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Dankowo i Górki (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2008 r. poz. 1152). Lokalizacja przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednostki 02.PU – tereny funkcji komercyjnych. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu dopuszcza się lokalizację obiektów obsługi komunikacji.

Wykonane na potrzeby sporządzenia niniejszego opracowania analizy oddziaływania na środowisko, wynikającego z funkcjonowania Stacji, w wariancie opisanym w Karcie, 
nie wykazały przesłanek do jego niepodejmowania.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy OOŚ, realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ustawy OOŚ.

Uwzględniając lokalizację, rodzaj i zakres planowanego przedsięwzięcia tut. organ, po przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 63 ustawy OOŚ, uznał za zasadne rozważenie poniższych:

- Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie realizację stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z myjnią automatyczną osobową, myjnią automatyczną TIR,  myjnią ręczną, stacją diagnostyczną (stacją kontroli pojazdów), innymi obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Górki. W ramach realizacji stacji paliw znajdą się następując

obiekty:

- budynek stacji paliw;

- wiata z dystrybutorami:

  - dwustronne dystrybutory wieloproduktowe paliw plynnych - 3 sztuki,

  - dwustronny dystrybutor gazu LPG  -do 2 sztuk,

  - dwustronny dystrybutor płynu AdBlue - do 2 sztuk,

  - dwustronny dystrybutor ON szybkiego wydawania HS  - do 2 sztuk;

- myjnia automatyczna osobowa;

- myjnia ręczna trzystanowiskowa (2 stanowiska zadaszone dla pojazdów osobowych, 
1 niezadaszone dla pojazdów ciężarowych);

- myjnia automatyczna TIR dla pojazdów ciężarowych, dwustanowiskowa;

- stacja diagnostyczna (stacja kontroli pojazdów), obsługująca wszystkie rodzaje pojazdów;

- 2 zbiorniki podziemne do magazynowania paliwa o łącznej pojemności 120 m3- 
o pojemności 60 m3 każdy;

- 1 zbiornik podziemny do magazynowania gazu LPG o pojemności do 20 m3;

- 1 zbiornik podziemny do magazynowania dodatku Ad Blue, o pojemności 10 m3;

- stanowisko zlewu paliwa;

- rury oddechowe;

- stanowisko magazynowania butli z gazem płynnym;

- drogi i place stacji;

- miejsca postojowe dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych;

- stanowiska serwisowe dla samochodów osobowych (odkurzacz, kompresor);

- miejsca serwisowe dla kamperów (stacja czyszczenia kaset zlew szarej wody, pobór wody);

- śmietnik - miejsce magazynowania odpadów stałych;

- znaki reklamowe i informacyjne stacji paliw;

- elementy malej architektury stacji paliw;

- zbiornik (zbiorniki) otwarty na wody opadowe, przeciw-pożarowy, ze stanowiskiem czerpania wody oraz miejscem postoju wozu strażackiego;

- opcjonalnie komory rozsączające na podczyszczone i czyste wody opadowe lub inne urządzenia rozsączające wody opadowe w gruncie;

- zbiornik bezodpływowy odparowujący na wody z rejonu obrotu paliwem;

- zbiornik (zbiorniki) bezodpływowy na ścieki (do czasu zrealizowania w rejonie przedsięwzięcia sieci kanalizacji sanitarnej) wraz z miejscem dla pojazdu asenizacyjnego;

- elementy infrastruktury technicznej niezbędne do funkcjonowania stacji paliw (dopuszcza się możliwości realizacji trafostacji, jeśli będzie to wymagane).

Bilans terenu:

- powierzchnia przedsięwzięcia - 15 400 m2,

- powierzchnia zabudowy - 1 370 m2,

- nawierzchnie utwardzone jezdne (bez nawierzchni pod wiatą) - 8300 m2,

- chodniki - 520 m2,

- pozostałe, w tym powierzchnie biologicznie czynne - 5200 m2.

Przewiduje się, że wielkość obrotu paliwami oraz dodatkiem AdBlue będzie wynosić:

- oleje napędowe - ok. 3000 m3 rocznie,

- benzyny - ok. 2400 m3 rocznie,

- LPG - ok. 600 m3 rocznie,

- AdBlue - ok. 150 m3 rocznie.

Projektowana stacja paliw będzie stacją ogólnodostępną. Zakłada się, że stacja paliw będzie pracować całodobowo przez 365 dni w roku.

Inwestor przewiduje zastosowanie typowej technologii nowoczesnej stacji paliw. Projektowane obiekty będą zachowywać standardy ochrony środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego, gruntu, wód podziemnych, ochrony przed zanieczyszczeniem produktami naftowymi i oparami węglowodorów oraz wymagania ochrony p.poż. Stacja nie będzie prowadziła obrotu olejami przepracowanymi.

- Usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki nr 23/75, obręb Górki (0010),

gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie. Działka ta jest położona 
po południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 521, łączącej miejscowości Kwidzyn i Iława.

Lokalizacja przedsięwzięcia znajduje się w odległości ok. 900 m w kierunku wschodnim, od granicy Kwidzyna. Całkowita powierzchnia działki nr 78/6 wynosi 1,8132 ha, w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji teren inwestycji stanowić będzie część działki o powierzchni ok. 1,54 ha, w tym:

- ok. 8300 m2— nawierzchnie utwardzone,

- ok. 5200  m2— powierzchnie biologicznie czynne,

- ok. 1370 m2— powierzchnia zabudowy.

Dla terenu planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty uchwałą Rady Gminy Kwidzyn nr XIII/83/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Dankowo i Górki (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2008 r. poz. 1152).

Lokalizacja przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednostki 02.PU — tereny funkcji komercyjnych.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu dopuszcza się lokalizację obiektów obsługi komunikacji. Teren pod planowaną inwestycję jest położony na obszarze o przemysłowym oraz rolniczym charakterze zagospodarowania i użytkowania. Obszar przeznaczony pod zainwestowanie stanowi obecnie nieużytek porolny, porośnięty niską roślinnością ruderalną, należący do gruntów rolnych klasy V — gleby orne słabe. Teren przedsięwzięcia jest płaski, pozbawiony deniwelacji. Porasta na nim typowa, niska roślinność ruderalna. Na działce nie porastają drzewa ani krzewy.

W  związku z przedsięwzięciem nie planuje się jakiejkolwiek wycinki.

W stosunku do planowanego przedsięwzięcia najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości powyżej 450 m w kierunku południowym oraz powyżej 600 m na zachód od lokalizacji inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000.

Najbliżej planowanymi obszarami są obszary:

- obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PL8040003 - w odległości ok. 6,84 
km od planowanego przedsięwzięcia,

- obszar Natura 2000 Dolna Wisła PLH220033 - w odległości ok. 6,84 km od planowanego przedsięwzięcia.

Położenie przedmiotowej inwestycji poza granicami obszarów Natura 2000, w terenie przekształconym wyklucza  możliwość utraty powierzchni i  fragmentacji siedlisk przyrodniczych.

Mając na uwadze położenie geograficzne, skalę i charakter przedsięwzięcia oraz zasięg jego potencjalnego oddziaływania na elementy przyrodnicze, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym  samym: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i  zwierzą dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000; wpłynąć negatywnie na gatunki dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone, pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innym obszarami. Nie  jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG.

Planowana inwestycja znajduje się poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych

ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) oraz ich otulin.

Najbliższe formy ochrona przyrody to:

- Morawski Obszar Chronionego  Krajobrazu, w odległości ok. 0,7 km od terenu inwestycji,

- Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu, w odległości ok. 1,04 km od terenu inwestycji,

- Rezerwat Przyrody „Kwidzyńskie Ostnice", w odległości ok. 1,3 km od terenu inwestycji, Ryjewski Obszar Chronionego Krajobrazu, w odległości ok. 3,8 km od terenu inwestycji.

Teren przedsięwzięcia jest położony w granicach korytarza ekologicznego Lasy Ilawskie - Dolina Dolnej Wisły GKPn-10A oraz  w bezpośrednim sąsiedztwie korytarza Lasy Ilawskie - Bory Tucholskie GKPn-14A.

Lokalizację przedsięwzięcia wytypowano bezpośrednio przy istniejącej, uczęszczanej drodze wojewódzkiej oraz obszarach o produkcyjno-usługowym charakterze zagospodarowania.

Nie występują tam siedliska leśne, istotne dla funkcjonowania ww. korytarzy ekologicznych.

Zajęcie powierzchni opisywanego terenu nie będzie również związane z fragmentacją siedliska, mogącą powodować przerwanie ważnych szlaków migracyjnych zwierząt, w tym wiązać 
się z negatywnym wpływem na przedmiot ochrony korytarzy ekologicznych.

Przewiduje się, że projektowana inwestycja będzie charakteryzować się oddziaływaniem o charakterze lokalnym, ograniczającym   się do terenu należącego do  Inwestora. Jednocześnie w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się przedsięwzięcia, których charakter oraz zasięg oddziaływania mógłby prowadzić do powstania efektu skumulowanego.

Informacje zawarte w KIP wskazują na brak występowania gatunków objętych ochroną prawną na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., niemniej jednak, należy pouczyć Inwestora, że na ewentualne zniszczenie siedlisk, okazów, gniazd, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

- Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania.

Ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Etap realizacji

- Zapotrzebowanie na wodę i energię elektryczną dla analizowanej inwestycji w fazie budowy: woda ok. 1-8 m3/d (w zależności od cyklu realizacji) - ok. 350m3

- energia elektryczna ok. 40 kW - zużycie ok. 18 MWh

Zapotrzebowanie na surowce dla analizowanej inwestycji:

- paliwa ok. 6000 I oleju napędowego,

- beton - ok. 1000 m3,

- kruszywo mineralne - ok. 2400 m3,

- materiały izolacyjne - ok. 75 m3,

- gotowe elementy betonowe - ok. 240 m3,

- stal - ok. 100 ton.

Etap eksploatacji

Zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną i paliwo dla analizowanej inwestycji w fazie eksploatacji:

- energia elektryczna - moc przyłączeniowa ok. 300 kW,

- woda  - ok. 30 m3/d,

- gaz - myjnia ręczna - ok. 8 m3/h , budynek stacji ok. 80 Nm3/d.

Budowa stacji paliw wiązać się będzie z emisją niezorganizowaną związana z pracą maszyn 
i urządzeń oraz pojazdów dowożących materiały budowlane, emisją hałasu powodowanego    pracą maszyn i urządzeń, niezorganizowaną emisją pyłu pochodzącą z robót ziemnych, 
czy też powstawaniem odpadów oraz ścieków. Oddziaływania związane z etapem budowy będą krótkotrwale, po zakończeniu budowy uciążliwości ustaną.

Oddziaływania na środowisko, związane z planowanym przedsięwzięciem będą dotyczyć w szczególności:

- zajęcia powierzchni terenu,

- posadowienia obiektów  pod powierzchnią terenu,

- emisji hałasu,

- emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza,

- emisji ścieków,

- zużycia wody oraz surowców i paliw,

- gospodarki odpadami.

W celu ograniczenia wpływu realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia na środowisko zaplanowano następujące rozwiązania technologiczne, projektowe oraz organizacyjne:

- na etapie realizacji:

- sprzęt budowlany będzie sprawny i właściwie eksploatowany, wykorzystywane będą wysokosprawne i wydajne maszyny, narzędzia i pojazdy budowlane;

- eliminowana będzie nieuzasadniona praca silników pojazdów i urządzeń oraz praca na biegu jałowym przez dłuższy czas;

- koła pojazdów opuszczających plac budowy, przed włączeniem się do ruchu drogowego, oczyszczane będą myjką do kół samochodowych;

- zabezpieczenie przewożonych materiałów budowlanych oraz gruntu przed pyleniem poprzez zapewnienie optymalnej wilgotności oraz w miarę możliwości stosowanie samochodów, których  skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w system ograniczający pylenie transportowanego  materiału np. przykrycia, plandeki;

- zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo niskim poziomem emitowanego hałasu oraz drgań;

- w celu zmniejszenia oddziaływania akustycznego podczas  prac budowlanych - czas ich realizacji będzie ograniczony do niezbędnego minimum;

- prace budowlane związane ze znaczną emisją hałasu prowadzone będą w godzinach 6:00 - 22:00;

- organizację terenu budowy z uwzględnieniem zasady zmniejszenia zajętości terenu i przekształcenia jego powierzchni;

- odpowiednią organizację robót, tak aby zmniejszyć szkodliwość ewentualnych wycieków eksploatacyjnych i awaryjnych;

- stosowanie wszystkich możliwych, dostępnych środków ostrożności, przeciwdziałających przenikaniu substancji ropopochodnych i innych substancji zanieczyszczających do gruntu i wód gruntowych;

- zapewnienie dostępu do  sorbentów i mat sorpcyjnych neutralizujących ewentualne wycie z maszyn budowlanych;

- materiały budowlane i substancje chemiczne używane do budowy będą magazynowane, a maszyny i środki transportu parkowane, w wydzielonych miejscach na utwardzonym terenie, zabezpieczonym przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu;

- w trakcie prac budowlanych zastosowana zostanie właściwa organizacja prac, w której niezanieczyszczone grunty z wykopów,  niebędące  odpadem będą gromadzone na miejscu tymczasowego gromadzenia gruntów z wykopów (plac składowy wydzielony na czas budowy); po wykonaniu prac ziemnych fundamentowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych grunty te zostaną w miarę możliwości ponownie wykorzystane do wypełnienia wykopów;

- ścieków bytowo-gospodarcze będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (przenośne   sanitariaty), a następnie wywożone transportem kołowym do zewnętrznej oczyszczalni ścieków.

- na etapie eksploatacji:

- zastosowanie odmierzaczy z powrotem par VRS;

- zastosowanie automatycznego zabezpieczenia przed przepełnieniem zbiorników magazynowych paliw; zbiorniki wyposażone zostaną także w zdalny, elektroniczny system pomiaru poziomu paliwa, pozwalający na dokonywanie pomiarów bez otwierania króćców pomiarowych zbiorników magazynowych;

- zastosowanie hermetyzacji spustu paliwa (wahadło  gazowe) i hermetyzacji nalewu paliwa do baków samochodów;

- zadołowanie zbiorników magazynowych pod warstwą ziemi celem ograniczenia do minimum zmian temperatury produktu;

- zastosowanie zaworów oddechowych, oddzielających przestrzeń gazową zbiornika od atmosfery;

- urządzenia systemów wentylacyjnych zainstalowane na dachu budynku stacji paliw zostaną zlokalizowane i wykonane w sposób zapewniający zmniejszenie ich oddziaływania na środowisko, w tym poprzez oddalenie od terenów objętych ochroną akustyczną;

- urządzenia, będące źródłem emisji hałasu będą atestowane i certyfikowane; zostaną dobrane i zaprojektowane w taki sposób, by spełniane były standardy jakości środowiska w zakresie ochrony przed hałasem,

- ścieki z posadzki z rejonu zlewu paliwa i dystrybucji paliw po podczyszczeniu w separatorze ropopochodnych odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego odparowującego;

- ścieki z bezdotykowej myjni ręcznej oraz  myjni automatycznych po podczyszczeniu w separatorze ropopochodnych, odprowadzone będą do zbiornika bezodpływowego/docelowo sieci kanalizacji sanitarnej;

- ścieki komunalne z budynku stacji oraz obiektów towarzyszących (w tym miejsc serwisowych dla kamperów) odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego/docelowo sieci kanalizacji sanitarnej;

- ścieki z pawilonu sklepu w razie konieczności po podczyszczeniu w separatorze tłuszczów, odprowadzone będą do zbiornika bezodpływowego/docelowo sieci kanalizacji sanitarnej;

- wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg, placów i parkingów oraz dachów, zostaną zagospodarowane na terenie własnym, np. poprzez rozsączanie w gruncie, gromadzenie w powierzchniowym zbiorniku, z możliwością docelowego odprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej;

- zapewnienie dbałości o sprawność techniczną urządzeń do podczyszczania ścieków 
i ich właściwą konserwację oraz regularne wykonywanie ich przeglądów eksploatacyjnych;

- wykonanie uszczelnionych kostką betonową nawierzchni jezdnych w obszarze stacji w celu dobrej izolacji od środowiska gruntowo-wodnego;

- nawierzchnię, po której odbywał się będzie ruch pojazdów przewiduje się zaprojektowanie w postaci utwardzonej kostką betonową oraz odpowiednio odwodnionej, zabezpieczonej przed bezpośrednim, niekontrolowanym spływem zanieczyszczonych wód opadowych do gruntu;

- nawierzchnię obszaru dystrybucji paliwa i zlewu paliwa zaprojektowano w postaci płyty betonowej o podwyższonej szczelności;

- planuje się zastosowanie układu dwustopniowego jako urządzenia podczyszczającego: osadnik zawiesin + separator, lub zastosowanie separatora zintegrowanego z osadnikiem;

- osady z separatorów będą usuwane bezpośrednio z urządzeń w których powstają, następnie wywożone poza teren stacji paliw, z częstotliwością zapewniającą prawidłową eksploatację urządzeń;

- wykonanie rurażu paliwowego z materiałów w pełni odpornych na korozję i uszkodzenia mechaniczne;

- wykonanie zbiorników magazynowych paliw jako dwupłaszczowe z kontrolą szczelności przestrzeni międzypłaszczowej;

- zaopatrzenie instalacji zlewu paliwa w system zabezpieczający przed przepełnieniem komór zbiorników magazynowych.

Teren przedsięwzięcia oraz obszary okoliczne nie wykazują szczególnych walorów siedliska przyrodniczego, które mogłyby wymagać podejmowania specjalnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska, zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i jej późniejszego funkcjonowania.

Ilości i rodzaie wytwarzanych odpadów

W związku z realizacją inwestycji przewiduje się powstawanie odpadów. Odpady te należeć będą do grupy 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych:

- odpady beton  i gruz betonowy;

- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

- żelazo i stal;

- mieszaniny metali;

- kable inne niż wymienione w 17 04 10;

- gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 0503;

- zmieszane  odpady z budowy,  remontów i demontażu inne niż wymienione 
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

Ponadto będą powstawać odpady opakowaniowe oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Odpady wytwarzane podczas realizacji inwestycji magazynowane będą w miejscach wyznaczonych w tym celu na terenie przedsięwzięcia. W każdym wyznaczonym miejscu magazynowanie odpadów prowadzone  będzie w sposób uporządkowany, z zachowaniem zasady segregacji rodzajowej. Zabezpieczenie środowiska gruntowo—wodnego zapewniać będzie magazynowanie odpadów, w obrębie wyznaczonego w tym celu zaplecza magazynowego odpadów, o powierzchni utwardzonej, bądź w zamkniętych, szczelnych pojemnikach 
lub opakowaniach zbiorczych, wykonanych z materiałów odpornych na działanie magazynowanych odpadów lub ich składników. Teren przedsięwzięcia będzie wyposażony w środki przeznaczone do neutralizacji, w przypadku awaryjnego rozlewu substancji niebezpiecznych, umożliwiające ich niezwłoczne usunięcie (dotyczy również etapu eksploatacji przedsięwzięcia). Wytworzone w wyniku użycia tych środków odpady przekazane zostaną do unieszkodliwienia. Podobny tryb postępowania zachowany będzie w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych, wytwarzanych podczas realizacji inwestycji. Wszystkie wytworzone w związku z realizacją przedsięwzięcia odpady zostaną przekazane uprawnionym odbiorcom, celem zagospodarowania, z nastawieniem na ich maksymalne możliwe ponowne wykorzystanie. Masy ziemne powstałe w wyniku realizacji podziemnej infrastruktury zostaną częściowo wykorzystane podczas prac realizacyjnych, np. do usuwania deniwelacji.

Podczas eksploatacji inwestycji będą powstawać głównie odpady pochodzące z obsługi socjalno—bytowej pracowników, odpady opakowaniowe a także powstałe w wyniku konserwacji urządzeń i pojazdów wykorzystywanych na terenie inwestycji. W czasie eksploatacji inwestycji powstawać będą również odpady niebezpieczne w postaci:

- szlamy z odwadniania olejów w separatorach;

- olej z odwadniania olejów w separatorach;

- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;

- sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;

- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 
w 16 02 09 L) do 16 02 12;

- odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty;

- tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09.

Odpady będą poddawane segregacji, przechowywane w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach/miejscach, następnie będą wywożone przez uprawnione podmioty w celu dalszego zagospodarowania.

Przedsięwzięcie na etapie budowy i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania  wodami na obszarze dorzecza Wisły  opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  18 października 2016r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono, iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- powierzchniowych:

• kod PLRW 2000195229 —Liwa od wypływu z jez. Liwieniec do ujścia. Stanowi ona silnie zmienioną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów  środowiskowych tj. przedłużenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych, termin osiągnięcia celów środowiskowych wskazano na 2021 rok. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018, poz. 1614), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego  cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru,    planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami chronionymi,

— podziemnych:

• kod PLGW200030 — JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. JCWPd jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód 
ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią  w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając

charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące

środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1911 i 1958).

W dniu 5 kwietnia 2022 r. Wójt Gminy Kwidzyn działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony o zakończeniu postępowania oraz możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub zastrzeżenia co do realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy OOŚ w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Kwidzyn, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 127a wyżej przywołanej ustawy w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za decyzję niniejszą uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł  - załącznik nr 1, cz. I, poz. 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- Inwestor: ZIARN-POL Sp. z o. o., Górki 22B, 82-500 Kwidzyn, reprezentowana przez Panią Monikę Zieniuk, Pol-Swed Projekt Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 116/21, 81-824 Sopot,

- Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust. 3 Uooś,

- a/a.

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie, ul. Chopina 40, 82-500 Kwidzyn.

- Państwowy Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew.

Sporządziła: Żaneta Czarnuch

tel 55 261 41 81