Kwidzyn, 04.05.2017 r.

ZP.271.6.2017

 **Zapytania do treści SIWZ**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Mały Baldram, Kamionka, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel – część 1: Zlewnie pompowni P7, P8, Pd11, Pd12”.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii:

Pyt.:1. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronie Zamawiającego profili podłużnych dla zlewni P7, P8 i Pd12 oraz sieci kanal. grawitacyjnej ,załączono profile dla P6, Pd6, Pd7, Pd9

*Odp.1*

*Zamawiający działając na podstawie art. 31 ust. 1, ustawy Pzp „* ***opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej***

***oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych****”.* *W załączeniu brakujący profil nr rys. 21. Obrazuje on zlewnie przepompowni P7, P8 oraz Pd12.*

*W materiałach obwieszczonych przez Zamawiającego na stronie internetowej nie należy brać pod uwagę plików z rys. nr 18a o 18b.*

*Sporządziła: Małgorzata Kowalska,*

*podinsp.ds. zamówień pub.*

 *i pozysk. środ. pozabudżetowych*

*tel. 55 261 41 82*