Kwidzyn, dnia 14 czerwca 2021 r.

OŚiGW.6220.4.2020

Za dowodem doręczenia

D E C Y Z J A

Na podstawie:

- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 735);

- art. 71 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 247) dalej powołana jako „Uooś” oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712) ;

- § 3 ust. 1 pkt 54b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedno Dz. U. z 2019 r., poz. 1839);

- po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez SUN ENERGY 15 SP. z o. o., ul. Jarzębinowa 7, 
76-220 Główczyce, reprezentowane przez Pana Macieja Miłobędzkiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej na powierzchni do 145 ha wraz z magazynem energii oraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Kamionka na działkach ewid. nr 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie”,

- działając w oparciu o:

      - raport oddziaływania na środowisko, zwany dalej „raportem ooś", dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej na powierzchni do 145 ha wraz z magazynem energii oraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Kamionka na działkach ewid. nr 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie”, autor: MYTRE Ekoprojekty i Analizy, ul. Jarzębinowa 7, 76-220 Główczyce– kierujący zespołem, mgr inż. Dominik Kochanowski,

      - uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - zawartej w postanowieniu znak RDOŚ-Gd-WOO.4221.110.2020.ŁT.3 z dnia 16 marca 2021 r. 
(data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 19 marca 2021 r.),

- opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie Nr GD.ZZŚ.4.435.131.2020.DK z dnia 26 czerwca 2020 r. (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 29 czerwca 2020 r.),

- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie – w piśmie Nr SE.ZNS.70.491.54.20.2021 z dnia 17 marca 2021 r., (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 19 marca 2021 r.).

orzekam:

Określić dla przedsięwzięcia pn:

”Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej na powierzchni do 145 ha wraz z magazynem energii oraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Kamionka na działkach ewid. nr 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie” następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

- Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia podjąć następujące działania:

- prace w ramach realizacji przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym większości gatunków ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października; w przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w ww. okresie, możliwe będzie ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobę posiadającą wiedzę i kompetencje z zakresu ornitologii, iż przedmiotowy teren nie jest wykorzystywany przez chronione gatunki ptaków jako miejsce gniazdowania, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;

- prace prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlanej;

- podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; codziennie przed rozpoczęciem prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;

- w ogrodzeniu planowanej inwestycji pozostawić 20 cm wolną przestrzeń nad gruntem, umożliwiającą przedostawanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu zajętego przez przedmiotową inwestycję;

- drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinięcie matami;

- nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 10 m od pnia drzewa;

- w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;

- wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych;

- powierzchnię trawiastą w granicach terenu funkcyjnego utrzymywać z wykorzystaniem narzędzi do koszenia, bez stosowania nawozów, herbicydów i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymania odpowiedniej wysokości traw;

- pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 1 sierpnia; dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami); wyniki wizji należy odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji farmy;

- prace budowlane będące źródłem hałasu prowadzić wyłącznie w porze dziennej;

- do mycia paneli używać wyłącznie czystej wody;

- pod panelami pozostawić powierzchnię czynną biologicznie;

- zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych wraz ze stelażem do wysokości nie przekraczającej 4 m;

- wydzielić na obszarze inwestycji nieoświetlony w porze nocnej korytarz migracyjny, o szerokości 40 m i długości 530 m, umożliwiający swobodne przejście dla zwierząt na kierunku północ-południe (według Załącznika nr 1);

- nie montować stałego oświetlenia inwestycji, za wyjątkiem bram wjazdowych na farmę fotowoltaiczną.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie - dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji umożliwiającej realizację przedsięwzięcia:

- stosować panele fotowoltaiczne z powłokami antyrefleksyjnymi, które zwiększają konwersję promieniowania słonecznego i jednocześnie redukują ilość odbitego światła słonecznego;

- zaprojektować transformator typu suchego (bezolejowego) lub w przypadku transformatora olejowego stację transformatora wyposażyć w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić całość zgromadzonego w transformatorze oleju.

III. 	Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji:

Tutejszy organ nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego.

Powyższe nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na

środowisko w przypadku:

- złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1,

10, 14 i 18 ustawy ooś) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji inwestycji,

- jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji

zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

IV. 	Stanowisko w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Tut. organ nie znajduje więc przesłanek do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

- Uczynić mapę przedstawiającą zaprojektowany korytarz migracyjny dla terenu inwestycji Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

- Uczynić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 20 kwietnia 2020 r., do Wójta Gminy Kwidzyn wpłynął wniosek złożony przez SUN ENERGY 15 SP. Z O. O., ul. Jarzębinowa 7, 76-220 Główczyce, reprezentowane przez Pana Macieja Miłobędzkiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej na powierzchni do 145 ha wraz z magazynem energii oraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Kamionka na działkach ewid. nr 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie”.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), przedmiotowe przedsięwzięcie w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.) zalicza się do § 3 ust. 1 pkt. 52 b), tj.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a (tj. obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy), przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Do wniosku inwestora dołączone zostały załączniki wymagane art. 64 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dalej „ustawa OOŚ”), tj.

- karta informacyjna przedsięwzięcia;

- wypis z rejestru gruntów dla działki inwestycyjnej poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

- mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

- wypis z rejestru gruntów.

Biorąc pod uwagę, że inwestorem przedsięwzięcia jest jednostka (SUN ENERGY 15 SP. z. o. o., ul. Jarzębinowa 7, 76-220 Główczyce, reprezentowane przez Pana Macieja Miłobędzkiego), dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie, zgodnie z   art. 75 ust. 1 pkt 1 lit l) ustawy OOŚ, jest Wójt Gminy Kwidzyn.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 Uooś realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 w/w ustawy.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie kryteria określone w art. 63 ustawy OOŚ;

- po zasięgnięciu opinii:

- regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Gdańsku;

- organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78 ustawy OOŚ, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji,  o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-24 oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b. W niniejszej sprawie organem inspekcji sanitarnej właściwym do opiniowania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie;

- organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy Prawo wodne. W niniejszej sprawie organem właściwym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w dacie rozpatrywania wniosku, był Zarząd Zlewni w Tczewie.

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 Uooś, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w Uooś, Wójt Gminy Kwidzyn.

Zawiadomieniem Nr OŚiGW.6220.4.2020 z dnia 20 maja 2020 r. tut. organ poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Informację o złożonym wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stornie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminakwidzyn.pl/ pod 4/2020, prowadzonym na podstawie art. 22 ww. ustawy OOŚ.

Wójt Gminy Kwidzyn zwrócił się o przedstawienie opinii w przedmiocie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia:

- pismem znak: OŚiGW.6220.4.2020 z dnia 20 maja 2020 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

- pismem znak: OŚiGW.6220.4.2020 z dnia 20 maja 2020 r. wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie.

- pismem znak: OŚiGW.6220.4.2020 z dnia 20 maja 2020 r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Tczewie.

Dnia 5 czerwca 2020 r. do wójta gminy Kwidzyn wpłynęło wezwanie znak SE.ZNS.70.491.26.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Kwidzynie wzywające Inwestora do uzupełnienia wniosku w zakresie:

- Wskazania czy elektrownia fotowoltaiczna będzie wyposażona w moduł automatycznego napędzania (mechanizm zmieniający kąt nachylenia ogniw w celu zwiększenia wydajności urządzenia). W przypadku istnienia takiego mechanizmu podać jego źródło zasilania oraz moc akustyczna modułu).

- Informacje jakie przewiduje się zastosować akumulatory w związku z zapisem w Kip na str. 15 (…) : „Będzie składał się z zespołu akumulatorów litowo – jonowych lub innych o pojemności ok. 10 MWh energii elektrycznej.

Dnia 12 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Kwidzyn przekazał treść wezwania do Inwestora. Inwestor dnia 30 czerwca 2020 r. przedłożył stosowne wyjaśnienia do Wójta Gminy Kwidzyn, które to dnia 9 lipca 20200 r. zostały przekazane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie ponownie, pismem znak SE.ZNS.70.491.26.2020 z dnia 20 lipca 2020 r. (wpływ 22.07.2020 r.), wezwał Inwestora do złożenia uzupełnienia wniosku o podanie

- informacji jaka będzie łączna moc (MW) planowanej instalacji fotowoltaicznej.

Organ dnia 6 sierpnia 2020 r. przekazał wezwanie Inwestorowi, który dnia 31 sierpnia 2020 r. odniósł się do wezwanie. Uzupełnienie wniosku zostało przekazane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie dnia 9 września 2020 r.

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak: RDOŚ-Gd-WOO.4221.314.2020.ŁT.1 z dnia 15 czerwca 2020 r. (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 
19 czerwca 2020  r.) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia;

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Tczewie opinią znak: Nr GD.ZZŚ.4.435.131.2020.DK z dnia 26 czerwca 2020 r. (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 29 czerwca 2020 r.), wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Kwidzynie opinia Nr SE.ZNS.70.491.26.20.2020 z dnia 24 września 2020 r., (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 28 września 2020 r.). wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na względzie ww. opinie, jak też biorąc pod uwagę uwarunkowania wskazane w art.63 ust.1 ustawy OOŚ, w szczególności uwarunkowania związane z usytuowaniem przedsięwzięcia, Wójt Gminy Kwidzyn postanowieniem Nr OŚiGW.6220.4.2020 z dnia 13 października 2020 r. stwierdził potrzebę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożył na Wnioskodawcę obowiązek sporządzenia raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ, ze szczególnym uwzględnieniem informacji w zakresie

- opisu planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystyki całego przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu podczas wykonywania prac;

- opisu krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane z uwzględnieniem oddziaływania inwestycji na znaczenie i odbiór krajobrazu będących w zasięgu oddziaływania punktów widokowych, pól ekspozycji i osi widokowych;

- skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji z realizowanymi bądź planowanymi do realizacji inwestycjami, których oddziaływanie mogłoby się kumulować;

- analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją inwestycji.

Postanowienie wpisano do publicznie dostępnego wykazu pod nr OŚiGW.6220.4.2020.

W związku z przedstawieniem przez wnioskodawcę w dniu 30 listopada 2020 r. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z wypisami z ewidencji gruntów obejmującymi przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującymi obszar, na który będzie ono oddziaływać, tut. organ postanowieniem nr OŚiGW.6220.4.2020 z dnia 30 listopada 2020 r. podjął zawieszone postępowanie. Raport wpisano do publicznie dostępnego wykazu pod nr 4/20.

W myśl art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy OOŚ, organ właściwy do wydania o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

- zasięga opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78 ustawy OOŚ, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-24 oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b. W niniejszej sprawie organem inspekcji sanitarnej właściwym do opiniowania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie;

- uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W niniejszej sprawie organem właściwym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest Zarząd Zlewni w Tczewie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kwidzyn pismem znak OŚiGW.6220.4.2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. wystąpił do powyższych organów o uzgodnienie i opinię co do warunków realizacji inwestycji.

Dnia 28 grudnia 2020 r. do Wójta Gminy Kwidzyn wpłynęło wezwanie znak SE.ZNS.70.491.54.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie. Inwestor dnia 22 stycznia 2021 r. oraz 8 marca 2021 r. przedłożył uzupełnienie do wniosku, które organ przekazał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Kwidzynie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-Gd.WOO.422.110.2020.ŁT.1 z dnia 15 stycznia 20201 r. (wpływ 19.01.2021 r.) wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień w zakresie:

- Wydzielenie na obszarze inwestycji korytarza umożliwiającego swobodne przejście zwierząt np. na kierunku północ – południe, w celu udrożnienia korytarza ekologicznego 2012 Lasy Iławskie – Bory Tucholskie GKPn-14A, którego rola będzie zapewnienie łączności siedlisk związanej z migracją, wędrówką i dyspersją gatunków.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie pismem znak GD.ZZŚ.4.435.282.2020.DK z dnia 25stycznia 2021 r. (wpływ 27.01.2021 r.) poinformował, 
iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia 29 stycznia 2021 r. Inwestor przedłożył uzupełnienie do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Organ dnia 3 lutego 2021 r. przekazał uzupełnienie wniosku .

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.4221.110.2020.ŁT.3 z dnia 16 marca 2021 r. (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 19 marca 2021 r.), uzgodnił warunki realizacji ww. przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie opinią Nr SE.ZNS.70.491.54.20.2021 z dnia 17 marca 2021 r., (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 19 marca 2021 r.) wyraził opinię co do realizacji przedsięwzięcia.

W myśl art. 62 ustawy OOŚ w procesie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia 
na: a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, b) dobra materialne, c) zabytki, d) wzajemne oddziaływanie między ww. elementami. Z powyższych względów przeprowadzona w niniejszej sprawie ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszary Natura 2000, odwołuje się do ww. czynników w sposób łączny, opierając wnioski tej oceny o metodę zintegrowanego podejścia. Wynikami dla powyższej oceny, przyjmującymi postać uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia są: określenie możliwości oraz sposobów zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie wymaganego zakresu monitoringu.

Zgodnie z art. 79 ustawy OOŚ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W konsekwencji, tut. organ podał do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia z dnia 24 marca 2021 .r., informacje określone w art. 33 ustawy OOŚ, w szczególności o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując miejsce i 30 dniowy termin ich składania (okres od dnia 29 marca 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r.). Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn, w BIP tut. organu, na tablicach ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji. Jednocześnie zawiadomił oraz ponownie wystąpił o wydanie opinii odnośnie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie.

Przedstawiony przez wnioskodawcę raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z kolejnymi uzupełnieniami i wyjaśnieniami, opracowany przez MYTRE Ekoprojekty i Analizy, 
ul. Jarzębinowa 7, 76-220 Główczyce– kierujący zespołem, mgr inż. Dominik Kochanowski, pod względem struktury odpowiada treści art. 66 i art. 67 ustawy OOŚ. Ustalenia raportu i jego uzupełnień organ uznał za logiczne i przekonujące.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie inwestycji. Na organie administracyjnym ciąży obowiązek zagwarantowania udziału w postępowaniu wszystkim podmiotom, które w danej sprawie mają prawnie chronione interesy. Organ w prowadzonym postępowaniu ustalił krąg stron postępowania w celu umożliwienia wszystkim stronom wzięcia w nim udziału.

Dokonując oceny całokształtu zebranych w niniejszej sprawie dowodów organ podzielił także w całości ustalenia i ocenę przedstawioną w opiniach organów współdziałających.

Inwestor poddał analizie następujące warianty przedsięwzięcia:

Wariant zerowy – niepodejmowanie przedsięwzięcia

W wariancie tym nie nastąpią zmiany w użytkowaniu terenu, brak będzie nowego oddziaływania na środowisko, teren będzie użytkowany jak dotychczas. Wariant ten wyklucza jednocześnie zapobiegnięcie emisji do atmosfery znaczących zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych, powstających w wyniku generowania energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł produkowania energii.

Wariant I – wariant alternatywny

Wariant różni się od wariantu realizacyjnego zmianą typu zastosowanych paneli – z monolub polikrystalicznych na amorficzne (cienkowarstwowe). Jest to wariant wymagający zajęcia większego terenu pod realizację obiektu dla osiągnięcia tej samej wydajności elektrowni lub, gdyby zajęcie większych terenów nie było możliwe, cechujący się znacznym spadkiem efektywności produkcji energii elektrycznej niż wariant inwestorski (możliwy jest nawet dwukrotny spadek produktywności farmy). Ocenia się, że dla uzyskania założonej mocy obszar planowanej inwestycji zwiększyłby się niemal 2,5-krotnie w porównaniu do wariantu inwestorskiego. W związku ze zwiększeniem obszaru inwestycji zwiększyłby się również zasięg oddziaływania na środowisko. Inwestor odrzucił ten wariant na etapie planowania.

Wariant II - wariant realizacyjny

Wariant ten zakłada budowę elektrowni słonecznej na powierzchni do 145 ha na gruntach rolnych. Produktywność elektrowni fotowoltaicznej będzie kształtować się na poziomie około 82500 MWh rocznie, oznacza to ograniczenie emisji z elektrowni węglowych na poziomie: 67155 ton CO2, 22,84 tony CO, 3,79 tony pyłu, 63,93 ton NOx, 62,86 ton SO2 (KOBIZE 2019). Mając na uwadze powyższe realizacja przedsięwzięcia uzasadnienia jest w pełni uzasadniona. Argumentem przemawiającym za realizacją jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, których szkodliwość nie jest podważana (pyły, SO2, NOx).

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Wariant realizacyjny jest wariantem najbardziej opłacalnym dla Inwestora, jak również najbardziej korzystnym wariantem dla środowiska. Obszar, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, ze względu na dotychczasowe użytkowanie rolne – plantacyjną uprawę drzew szybkorosnących charakteryzuje się niską różnorodnością przyrodniczą.

Konieczność przekształcenia terenu użytkowanego rolniczo, zajmującego dotychczas obszar inwestycji, w wyniku realizacji przedsięwzięcia przyczyni się do zachowania a nawet prognozuje się że do zwiększenia różnorodności biologicznej roślinności i zwierząt na badanym terenie. Obszar zostanie zastąpiony przez zbiorowiska ruderalne i trawiaste oraz ziołoroślowe, przyczyniając się do zwiększenia różnorodności fitocenotycznej. Nie przewiduje się wystąpienia wyraźnego uszczerbku bioróżnorodności omawianego terenu. Wszystkie oddziaływania na etapie realizacji, będą miały charakter krótkotrwały i ograniczony przestrzennie. W fazie realizacji projektu należy się spodziewać spotęgowanego wpływu na faunę glebową (bezkręgowce, gryzonie). Negatywny wpływ tych prac będzie jednak ograniczony ze względu na ich stosunkowo małą skalę oraz ubogie w gatunki środowisko pól uprawnych. Możliwości zmniejszenia liczebności awifauny w wyniku kolizji ptaków z elementami elektrowni słonecznej są minimalne. Minimalne jest również ryzyko wystąpienia efektu olśnienia, ponieważ stosowane obecnie technologie wprowadzają częściową transparentność modułów fotowoltaicznych, a zatem znacząco redukują możliwość wystąpienia tzw. efektu lustra wody. Związane jest to z przenikaniem części promieniowania słonecznego przez powłoki paneli słonecznych, dzięki czemu minimalizowane jest wystąpienie efektu olśnienia oraz tzw. efektu lustra wody. Planowana inwestycja nie będzie zarówno w bezpośrednim jak i w pośrednim stopniu wpływała na faunę tego obszaru. W przypadku zwierząt lądowych, przy założeniu niewielkich zmian użytkowania gruntów na obszarze planowanej inwestycji, nie przewiduje się istotnych zmian w liczebności czy bioróżnorodności fauny naziemnej. Zwierzęta poruszające się po powierzchni ziemi nie powinny odczuwać negatywnych oddziaływań powodowanych przez elektrownię fotowoltaiczną. Eksploatacja nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń ani też hałasu. Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów wraz ze wzrostem udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych jest zgodna z założeniami polityki energetycznej kraju oraz dążeniem do minimalizacji emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, każda prowadzona działalność powinna być prowadzona w sposób nie powodujący degradacji naturalnych walorów przyrodniczych środowiska. Moduły fotowoltaiczne są jednymi z najbardziej niezawodnych źródeł energii elektrycznej, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Panele fotowoltaiczne nie zawierają ruchomych części i mogą przez dziesięciolecia funkcjonować bez interwencji ze strony człowieka, co na etapie eksploatacji minimalizuje konieczność napraw, użycia ciężkiego sprzętu itp. Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie jest związane także ze zjawiskami niepożądanymi, jak emisją hałasu, emisją wibracji, wytwarzaniem odpadów, niszczenia stanowisk roślin chronionych oraz usunięcia roślin wysokich z obszaru zajętego przez przedsięwzięcie i mogących ograniczać nasłonecznienie. Przedsięwzięcie, ze względu na zakres i nikłą skalę oddziaływania, nie będzie miało negatywnego wpływu na cele ochrony najbliższych obszarów Natura 2000. Z wyżej wymienionych przyczyn wariant Wnioskodawcy został uznany za najbardziej korzystny

Tut. organ ustalił i zważył co następuje poniżej.

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej posadowionej na gruncie oraz budowie infrastruktury towarzyszącej na powierzchni przewidzianej do przekształcenia w wielkości do 145 ha. Niniejsza elektrownia po przyłączeniu do krajowego systemu energetycznego KSE będzie produkowała i wprowadzała do sieci energię elektryczną pochodzącą ze źródła odnawialnego.

Inwestycja będzie polegała na montażu:

- konstrukcji wolnostojących wbijanych do ziemi służących do montażu paneli fotowoltaicznych na powierzchni do 145 ha;

- paneli fotowoltaicznych w ilości do 300000 sztuk, o mocy od 250 Wp do 950 Wp każdy;

- inwerterów o łącznej mocy do 75 MW +/- 10% (czyli maksymalna moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznej będzie wynosiła 82,5 MW);

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych;

- kontenerowych stacji transformatorowych 15/0.4 kV, w ilości do 75 sztuk +/- 10%;

- bateryjnego magazynu energii o pojemności do 10 MWh;

- przyłączy elektroenergetycznych;

- dróg serwisowych o długości do 1 km i placu serwisowego o powierzchni do 10000 m2;

- ogrodzenia instalacji;

- monitoringu instalacji.

Wysokość panelu w rzucie bocznym wraz ze stelażem nie przekroczy 4 m. Planuje się zastosowanie zespołu paneli bezołowiowych ustawionych w rzędach oddzielonych od siebie pasami technicznymi o szerokości od 1 do 10 metrów w zależności od ukształtowania terenu. Przestrzeń pomiędzy rzędami panelami nie będzie przekształcana i będzie biologicznie czynna. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności likwidacji zadrzewień. Inwestycja będzie ogrodzona płotem o wysokości do 2,5 m. Rzędy paneli będą zamontowane na lekkim, stalowym lub aluminiowym stelażu, wbijanym lub wkręcanym w ziemię na głębokość 
od 1 do 3 metrów, w zależności od warunków geotechnicznych. Planuje się minimum 25 letni okres eksploatacji elektrowni.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym optymalnej efektywności energetycznej, panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane pod kątem ok. 10-90° oraz w razie potrzeby będą czyszczone. Ustawienie paneli pod odpowiednim kątem pozwoli na usuwanie drobnych zabrudzeń i lekkiego kurzu z ich powierzchni wraz z deszczem.

Konwertery chłodzone będą w ten sam sposób, co panele fotowoltaiczne (przez powietrze) i nie będą potrzebować dodatkowego chłodzenia. Elektrownia będzie wymagała przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Produkcja energii elektrycznej będzie się odbywała za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych, zamocowanych na tzw. stołach fotowoltaicznych, będą wykonane z metalu i będą usytuowane w ziemi tak, aby stanowiły sztywną konstrukcję. Pomiędzy stołami zostaną zastosowane odpowiednio dobrane odstępy w celu wyeliminowania zacienienia paneli „przednich" — „tylnymi".

W projektowanej elektrowni planuje się montaż kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z układem pomiarowym w liczbie do ok. 82 sztuk. Prąd wytworzony przez ogniwa fotowoltaiczne będzie przesyłany, z poszczególnych inwerterów do stacji, wewnętrzną magistralą przesyłową AC 0,4kV.

Stacja kontenerowa to prefabrykowany kontener składający się z trzech monolitycznych elementów żelbetowych, bryły głównej oraz dachu. Fundament posiada wydzielone misy olejowe, mogące pomieścić co najmniej 100% pojemności oleju z zamontowanych w stacji transformatorów w razie ich awarii oraz przedział kablowy z przepustami kabli SN oraz nN.

Przeznaczeniem bryły głównej jest zabudowa rozdzielnic SN oraz nn, urządzeń zdalnej kontroli i sygnalizacji, układów pomiarowych, transformatorów, agregatów oraz innych urządzeń. W sytuacji awaryjnej serwisem będzie zajmowało się przedsiębiorstwo, które będzie posiadało odpowiednie zezwolenia na odbiór odpadów niebezpiecznych w postaci olejów transformatorowych. W przedmiotowej inwestycji najprawdopodobniej zostaną zastosowane transformatory żywiczne. Stacje przewożone są na miejsce i instalowane, jako kompletnie wyposażone. Po usytuowaniu wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nn, instalacji uziemiającej oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

Dojazd do terenu inwestycji zapewniony będzie drogą gminną, poprzez zjazdy istniejące. Natomiast w obszarze posadowienia inwestycji zostaną wybudowane drogi serwisowe, o nawierzchni żwirowej lub podobnej do żwirowej, o łącznej długości nie przekraczającej 1 km i szerokości 4 m. Dodatkowo zostaną wykonane place serwisowe, również o nawierzchni żwirowej lub podobnej do żwirowej, o łącznej powierzchni ok. 10000 m2. W trakcie prac budowlano-montażowych place te będą spełniały funkcję zaplecza budowy, na którym będzie również stacjonował sprzęt. Na placach tych będzie wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów powstałych w trakcie prowadzenia budowy. Po zakończeniu budowy plac będzie spełniał funkcję placu serwisowego (manewrowego).

W projektowanej elektrowni planuje się zastosowanie magazynu energii elektrycznej, który będzie pozwalał na magazynowanie nadwyżek produkcyjnych energii elektrycznej. Będzie składał 
się z zespołu akumulatorów litowo — jonowych lub innych o pojemności ok. 10 MWh energii elektrycznej. Magazyn zajmie powierzchnię siedmiu kontenerów o wymiarach 12 m długości, 2,5 m szerokości i 3 m wysokości. Każdy z kontenerów złożony będzie z trzech modułów funkcjonalnych: dwukierunkowego przekształtnika energii elektrycznej, baterii litowo- jonowych oraz systemu zarządzania pracą urządzeń. Całość pracy magazynu kontrolowana będzie również zdalnie, a osoby odpowiedzialne za bilansowanie energii w sieci mogą na bieżąco definiować aktualne parametry pracy magazynu. Magazyn energii elektrycznej (bateryjne magazyny energii) przyczyni się do poprawy efektywności wytwarzania energii oraz jej jakości, usprawni zarządzanie systemami produkcji i przesytu energii oraz zwiększy możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Może również wspierać działalność tradycyjnych elektrowni, np. poprzez podtrzymywanie zasilania wybranego obszaru podczas awarii głównych linii zasilających, czy wytwarzania mocy biernej, która jest niezbędna do funkcjonowania urządzeń takich jak silnik elektryczny.

Wszystkie prace prowadzone będą tylko na terenie działek wyznaczonych pod projektowaną elektrownię słoneczną. Nie przewiduje się wykonania znaczących niwelacji terenu oraz wykopów. Jedynymi wykopami będą wykopy na cele posadowienia kontenerowych stacji transformatorowej o głębokości ok. 1,5 m oraz wykopy liniowe o głębokości ok. 1,2 m na cele przykrycia kabli energetycznych. Nadmiar urobku z ww. wykopów będzie rozplantowany po terenie przedsięwzięcia. Samo posadowienie konstrukcji nośnej pod panele odbywa się bezwykopowo (poprzez maszynowe wbijanie metalowych profili nośnych).

Wszystkie elementy wykorzystywane podczas realizacji przedsięwzięcia dostarczane będą na miejsce planowanej inwestycji samochodami dostawczymi, jako elementy częściowo przygotowane do montażu, co pozwoli zminimalizować hałas oraz ilość powstałych odpadów. Metalowa konstrukcja montażowa wykonana będzie z wcześniej przygotowanych, częściowo złożonych elementów, niewymagających cięcia na terenie inwestycji. Na terenie obiektu zostaną zlokalizowanie nieutwardzone ścieżki przejazdowe o szerokości około 4 m. W obrębie działki poszczególne komponenty będą rozwożone po nieutwardzonym terenie samochodami o masie poniżej 3,5 t.

Posadowienie paneli będzie wykonane w postaci rzędów wolno stojących bezpośrednio na gruncie modułów pod odpowiednim kątem w zakresie 10°-90° w stosunku do powierzchni terenu. Nie przewiduje się fundamentów zakopywanych bądź wylewanych w gruncie. Panele fotowoltaiczne wraz z konstrukcją wsporczą z uwagi na niewielkie rozmiary pojedynczych paneli jak również niewielki ciężar będą postawione swobodnie na gruncie. Konstrukcja wsporcza dla paneli będzie wykonana z kształtowników stalowych o niewielkich przekrojach zabezpieczonych przed korozją fabryczną ogniową powłoką cynkową, co również wyeliminuje konieczność jej malowania i konserwacji. Stacja kontenerowa - transformator zbiorczy będzie zrealizowana jako fabryczny autonomiczny moduł do ustawienia na gruncie. Z uwagi na brak fundamentów nie istnieje ryzyko oddziaływania na wody gruntowe.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymagała:

- rozbiórki budynków i budowli,

- usunięcia warstwy humusowej,

- przebudowy urządzeń melioracyjnych.

Budowa obiektów przedsięwzięcia nie będzie wymagać odwodnienia gruntu. Zakłada się, że cały proces inwestycyjny, obejmujący budowę elektrowni i budowę infrastruktury w tym również drogowej będzie trwał od 1 do 5 miesięcy. Powierzchnia ziemi elektrowni będzie utrzymana w formie trawiastej. Podczas eksploatacji elektrowni nadmierne przerastanie traw na wysokość będzie redukowane poprzez koszenie mechaniczne na wysokość poniżej dolnej krawędzi paneli fotowoltaicznych tj. do ok. 50 cm. W celu usunięcia roślinności zielnej nie będą stosowane herbicydy.

Teren inwestycji ze względu na wymagania bezpieczeństwa oraz wymagania ubezpieczyciela nieruchomości będzie ogrodzony, oświetlony i monitorowany. Na terenie inwestycji będzie zamontowane oświetlenie, które będzie podzielone na kilka odrębnych sektorów, z których każdy będzie niezależnie uruchamiany za pomocą czujek na podczerwień lub ruch. Założeniem dla projektowania oświetlenia będzie takie rozwiązanie, że czujniki będą uruchamiane w zakresie wysokości od 0,5 m n.p.t do wysokości 2 m n.p.t., czyli przedział roboczy będzie się charakteryzował strefą o szerokości 1,5 m. Rodzaj i natężenie oświetlenia będzie uwarunkowany wymogami projektowymi oraz wymogami agencji ubezpieczeniowej, która będzie ubezpieczała instalację. Na stałe będą oświetlone bramy wjazdowe na farmę fotowoltaiczną, natomiast powierzchnia farmy w porze nocnej nie będzie stale oświetlona, oświetlenie będzie uruchamiane lub wzbudzane w przypadku potrzeby lub w przypadku ingerencji z zewnątrz.

Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z koniecznością zastosowania maszyn i urządzeń mechanicznych. Źródłem emisji hałasu do środowiska i substancji do powietrza będzie praca maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch pojazdów. Okresowa działalność tych źródeł ograniczy się do pory dziennej. Zakres prac koniecznych do przeprowadzenia nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości powietrza poza granicą terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny do dysponowania, w tym na terenie najbliżej zlokalizowanej zabudowy mieszkaniowej.

W fazie eksploatacji wszystkie ewentualne prace remontowe i konserwacyjne będą prowadzone tylko w granicach ogrodzonego terenu elektrowni. Eksploatacja elektrowni nie będzie wiązać się z realizacją żadnych procesów produkcyjnych, a dojazd do niej będzie realizowany, istniejącą już drogą. Na tym etapie projektowana elektrownia w żaden sposób nie będzie znacząco powodować powstawania uciążliwości, ponieważ nie będzie emitować zanieczyszczeń do powietrza ani powodować nadmiernego hałasu. Stacja transformatorowa SN/nN jak i inwertery nie będą źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu i promieniowania elektromagnetycznego do środowiska.

Według treści KIP eksploatacja elektrowni w żaden sposób nie będzie negatywnie wpływać na mieszkańców.

W fazie realizacji przedsięwzięcia woda będzie wykorzystywana jedynie do celów socjalno- bytowych, nie nastąpi podłączenie do sieci wodociągowych. Zaplecze budowy znajdować się będzie na terenie działek inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych i w oddaleniu co najmniej 30 metrów od graniczących terenów innych właścicieli. Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda na cele konsumpcyjne dostarczana będzie we własnym zakresie, np. w butelkach. Nie będzie zapotrzebowania na wodę do celem energetycznych.

Na etapie eksploatacji woda na cele konsumpcyjne dostarczana będzie we własnym zakresie, 
np. w butelkach. Nie będzie zapotrzebowania na wodę do celów energetycznych. Woda do mycia paneli fotowoltaicznych będzie zużywana w ilości ok. 250 m3/rok.

Podczas funkcjonowania przedsięwzięcia nie wystąpią emisje substancji lub też będą one nieznaczące.

Ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów

Na etapie budowy będą powstawać zanieczyszczenia socjalno — bytowe, które związane będą z funkcjonowaniem zaplecza placu budowy. Jednak zaplecze to będzie opierało się na zamkniętych systemach wodnokanalizacyjnych typu TOI TOI, obsługiwanych przez zewnętrzne firmy specjalistyczne.

Przewidywane rodzaje oraz ilości [Mg/rok] wytwarzanych odpadów na etapie eksploatacji:

- 15 01 02 Opakowania z  tworzyw sztucznych: 1,0 Mg,

- 16 02 03 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12: poniżej 0,5 Mg,

- 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10: 0,5 Mg,

- 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne:  3,0 Mg.

Opakowania z tworzyw sztucznych będą zbierane w szczelnym pojemniku zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych i zabierane będą na bieżąco przez ekipę serwisową. Odpady o kodzie 16 02 03, tj. panele fotowoltaiczne, falowniki magazynowane będą w odpowiednio oznaczonym i szczelnym pojemniku, na utwardzonej powierzchni. Zabezpieczone będą przed stłuczeniem. Kable inne niż: wymienione w 17 04 10 magazynowane będą w szczelnym, opisanym pojemniku. Odbierane będą przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Niesegregowane odpady komunalne magazynowane będą w szczelnym pojemniku na odpady komunalne. Odpady komunalne będą zabierane na bieżąco przez ekipy serwisowe i przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wykorzystany zostanie: beton, stal profilowa, moduły aluminiowe, żwir, tłuczeń, piasek, stal zbrojeniowa.

W fazie realizacji przedsięwzięcia materiały niezbędne do realizowania inwestycji dowożone będą transportem samochodowym. Poszczególne elementy będą dostarczane do granicy działki samochodami ciężarowymi. Do tego celu zostanie wykorzystana istniejąca infrastruktura drogowa. W związku z powyższym wystąpi zużycie paliw, związane z koniecznością wykorzystania tego rodzaju transportu oraz związane z pracą maszyn budowlanych (wykorzystywany może być m.in. ciężki sprzęt budowlany, np. dźwigi, koparki, spycharki itp.). Na etapie realizacji inwestycji energia elektryczna niezbędna będzie do zasilania elektronarzędzi, wykorzystywanych przy montażu instalacji.

W fazie budowy przewiduje się wykorzystanie paliwa w ilości ok. 20000 dm3. Paliwo zostanie wykorzystane do maszyn i urządzeń. Energia elektryczna w ilości ok. 18000 kWh będzie wykorzystywana do zasilania elektronarzędzi. Planowanym źródłem prądu jest agregat prądotwórczy.

Etap eksploatacji będzie się charakteryzował zużyciem energii elektrycznej w ilości do ok. 27000 kWh. Energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne, w tym do zapewnienia oświetlenia terenu elektrowni i zasilaniu automatyki oraz urządzeń diagnostyczno- remontowych podczas przestojów technicznych i przeglądów remontów.

Zapotrzebowanie na paliwa będzie znikome i wynikać będzie z przejazdów samochodów osobowych i dostawczych związanych z dozorem lub naprawami. W czasie eksploatacji niewielkich ilości paliw mogą wymagać bieżące prace konserwacyjne — w ilości zależnej od częstotliwości bieżących napraw i konserwacji.

Na etapie eksploatacji inwestycji przewidywane jest zużycie energii elektrycznej na własne potrzeby działania instalacji. Energia będzie dostarczana z przyłącza służącego do wyprowadzania wyprodukowanej energii elektrycznej.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn, na działkach ewidencyjnych nr 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, obręb Kamionka.

Całkowita powierzchnia przedmiotowych działek wynosi 174,96 ha, obszar inwestycji zajmie łączną powierzchnię do 145 ha. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W skład przedmiotowych działek wchodzą pastwiska trwałe (PsV, PsVI), nieużytki (N), łąki trwałe (ŁVI), lasy (Ls, LsVI), grunty rolne (RVI), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz). Z terenu inwestycji mają być wyłączone m. in cztery niewielkie obszary gruntów zadrzewionych i zakrzewionych (Lz) (jeden z nich usytuowany jest na terenie Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu), obszar lasu (LsVI), teren łąki trwalej (nil), oraz fragment pastwiska trwałego (PsVI), który również wchodzi w skład ww. obszaru chronionego krajobrazu.

Łąki zajmują powierzchnię ok. 1,5 ha, występują w części wschodniej obszaru, w polodowcowym zagłębieniu terenu wypełnionym płytkim pokładem torfu. Łąka torfowa powstała w bezodpływowym zagłębieniu terenu zasilanym wodami wysiękowymi i opadowymi. Łąka jest wyłączona z terenu inwestycji. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 382 m na wschód oraz ok. 480 m na zachód od granicy przedmiotowych działek.

Teren inwestycji stanowi w całości plantację drzew szybkorosnących, mieszańców topól europejskich i amerykańskich, wykorzystywanych na cele energetyczne lub do produkcji papieru w pobliskim zakładzie celulozowo-papierniczym w Kwidzynie. Stosowany był tutaj krótki okres rębu wynoszący ok. 6-8 lat. Część plantacji została wycięta, na części terenu prowadzone jest gospodarstwo odroślowe, a pozostała część plantacji oczekuje na wycięcie. Podsumowując, teren służy do intensywnej, przemysłowej produkcji masy drzewnej. Wokół omawianego obszaru brak jest jezior. W związku z realizacją inwestycji będzie występowała konieczność usunięcia drzew nasadzonych w ramach plantacyjnej uprawy drzew szybkorosnących.

W celu rozpoznania przyrodniczego terenu planowanej inwestycji wykonano cztery kontrole: w kwietniu, maju, sierpniu i wrześniu 2020 r. Analiza zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych została oparta na badaniach terenowych okresu wegetacyjnego w jego szczytowych fazach. Badania terenowe przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym 2020 r. (czerwiec - wrzesień). Pozwoliło to na rozpoznanie flory w odmiennych okresach kwitnięcia i owocowania roślin.

Roślinność rzeczywistą omawianego terenu stanowi plantacja drzew szybkorosnących. Z plantacjami topolowymi związane są głównie gatunki synantropijne. Wśród roślin odnotowano następujące gatunki: wierzbówkę kiprzycę (Chamaenerion angustifolium), trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos), kłosówkę wełnistą (Holcus lanatus), starzec leśny (Senecio sylvaticus). Obficie występowały również rośliny ze zbiorowisk segetalnych z klasy Stellarietea mediae, zbiorowisk ruderalnych z klasy Artemisietea vulgaris i takie gatunki jak: m.in. nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis), wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), gwiazdnica pospolita (Stellaria media), przymiotno białe (Erigeron annuus), przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis), rdest ptasi (Polygonum aviculare), szczaw polny (Rumex acetosella), szczaw rozpierzchły (Rumex thyrsiflorus), trybula leśna (Anthriscus sylvestris), podbiał pospolity (Tussilago  farfara), mniszek lekarski (Taraxacum officinale), nawłoć pospolita (Solidago virgaurea), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), babka zwyczajna (Plantago major), życica trwała (Lolium perenne), wiechlina łąkowa (Poa pratensis), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), komosa biała (Chenopodium album), jaskier rozłogowy (Ranunculus repens), iglica pospolita (Erodium cicutarium), łubin (Lupinus sp.), przetacznik polny (Veronica arvensis), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), poziewnik szorstki (Galeposis tetrahit), mietlica pospolita (Agrostis capillaris), maruna bezwonna (Matricaria maritima  ssp. inodora), przytulia czepna (Galium aparine), przytulia wonna (Galium odoratum), pięciornik gęsi (Potentilla anserina), szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), bylica pospolita (Artemisia vulgaris), bylica piołun (Artemisia absinthium), rumianek pospolity (Chamomila recutita), koniczyna biała (Trifolium repens).

Zadrzewienia zajmują łączną powierzchnię ok. 8,85 ha, w analizowanym obszarze występują przy brzegach działki inwestycyjnych. Pierwsza grupa zadrzewień, o powierzchni ok. 1,2 ha i 2,6 ha, znajduje się w południowo-wschodnim i wschodnim krańcu terenu inwestycji i porasta dość strome zbocze. Luźny drzewostan tworzy w 90% sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) w fazie drągowiny, domieszkowo występuje brzoza brodawkowata (Betula pendula) oraz osika (Populus tremulae). W warstwie podszytu występuje głównie kruszyna pospolita (Frangula alnus), jarzębina (Sorbus aucuparia), bez czarny (Sambucus  nigra) oraz wierzba uszata (Salix aurita).

Druga grupa zadrzewień o powierzchni ok. 2,7 i 1,25 ha, znajduje się w środkowo-południowej i środkowo-północnej części terenu inwestycji i porasta nieużytki. Luźny drzewostan tworzy w 70% sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) w fazie drągowiny, w 20% robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), domieszkowo występuje brzoza brodawkowata (Betula  pendula), dąb szypułkowy (Quercus robur), osika (Populus tremulae). W warstwie podszytu występuje głównie kruszyna pospolita (Frangula alnus), jarzębina (Sorbus aucuparia), bez czarny (Sambucus nigra), wierzba iwa (Salix caprea), jabłoń (Malus domestica), czeremcha zwyczajna (Padus avium), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna).

Wśród bezkręgowców, na badanym terenie, odnotowano sześć gatunków częściowo chronionych. Owady reprezentowały rząd błonkoskrzydłych Hymenoptera — rodzaje: Bombus (trzmiel ziemny (Bombus terrestris), trzmiel rudoszary (Bombus sylvarum) i trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius) oraz Formica (mrówka rudnica Formica rufa) oraz rząd chrząszczy: biegacz skórzasty - Carabus coriaceus. Stwierdzono także przedstawiciela mięczaków — ślimak winniczek (Helix pomatia).

Odnotowano również występowanie następujących gatunków płazów: ropuchy szarej (Bufo bufo), żaby jeziorkowej Pelophylax lessonae, żaby śmieszki Pelophylax ridibundus, żaby wodnej Pelophylax esculentus oraz żaby trawnej Rana temporaria oraz jednego gatunku gada: jaszczurki zwinki Lacerta agilis. Ich niska liczebność wskazuje, że teren inwestycji nie jest miejscem istotnego występowania przedstawicieli herpetofauny, jednakże kierując się zasadą przezorności tut. organ zalecił podczas prowadzenia wykopów zabezpieczenie placu robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do nich małych zwierząt, codzienną kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac, prowadzenie robót poza okresem rozrodu i migracji płazów (tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca) lub też prowadzenie ich w tym okresie, po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów.

Przeprowadzone kontrole (na przedmiotowym terenie oraz gruntach sąsiadujących) pozwoliły na wykrycie obecności 47 gatunków ptaków, z których 26 uznano za lęgowe, m.in. takich jak: skowronek Alauda arvensis, piecuszek Phylloscopus trochilus, kapturka Sylvia atricapilla, makolągwa Linaria cannabina, cierniówka Sylvia communis, łozówka Acrocephalus palustris, kruk Corvus corax, krogulec Accipiter nisus, myszołów Buteo buteo. Zaobserwowano gniazdowanie na terenie inwestycji dziesięciu par skowronka oraz gniazdowanie w kompleksie przyległym na północy oraz terenach sąsiadujących np. dzięcioła dużego, ortolana, przepiórki, kuropatwy czy też pokląskwy. W związku z powyższym, tutejszy organ zalecił prowadzenie prac realizacyjnych poza okresem lęgowym większości gatunków ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położony obszar sieci Natura 2000 to:

- Dolina Dolnej Wisły PLB040003, oddalony o ok. 7,94 km na zachód od planowanej inwestycji,

- Dolna Wisła PLH-220033, oddalony o ok. 7,94 km na zachód od planowanej inwestycji.

Inne najbliżej położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 55, ze zm.) to:

- ok. 2,84 km na południowy zachód Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu,

- ok. 3,40 km na południowy zachód rezerwat przyrody „Kwidzyńskie Ostnice",

- ok. 3,82 km na północny zachód Ryjewski Obszar Chronionego Krajobrazu,

- ok. 9,84 km na wschód rezerwat przyrody „Jezioro Liwieniec".

Teren przeznaczony pod wnioskowaną inwestycję będzie graniczył od północy z Morawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Ww. inwestycja zlokalizowana jest w granicach korytarza ekologicznego 2012 Lasy Iławskie - Bory Tucholskie GKPn-14A. W celu drożności ww. korytarza, Inwestor zobowiązał się do wydzielenia korytarza migracyjnego na obszarze inwestycji, umożliwiającego swobodne przejście dla zwierząt, pomiędzy obszarami leśnymi, na kierunku północ-południe. Projektowana szerokość korytarza wyniesie 40 m, a jego długość 530 m. Korytarz migracyjny nie będzie stale oświetlony w porze nocnej, jak również na terenie farmy fotowoltaicznej nie będzie emitowany hałas, który mógłby powodować płoszenie zwierząt.

Mając na uwadze przedłożone wyniki obserwacji, przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających należy przyjąć, iż projektowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze i nie spowoduje negatywnych dla środowiska skutków zarówno na etapie realizacji, jak również eksploatacji.

Planowane przedsięwzięcie, nie będzie źródłem znacznej emisji dźwięku ani pyłu. Nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie doprowadziło do pogłębienia zmian klimatu nawet w niewielkiej skali. Dotyczy to również mitygacji (łagodzenia przez przedsięwzięcie zmian klimatu) jak i wpływu klimatu i jego zmian na planowaną inwestycję. Zamierzenie nie jest wrażliwe na czynniki atmosferyczne, a z uwagi na skalę i zakres przedsięwzięcia zmiany klimatu nie są zagadnieniem krytycznym dla realizacji przedsięwzięcia.

Według informacji zawartych w Raporcie OOŚ, w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie są realizowane ani nie zostały zrealizowane inne przedsięwzięcia, które mogą prowadzić do skumulowania się oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia i jego lokalizację, a także wielkość emisji, przy eksploatacji przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w sprawie tut. organ uznał, iż  planowana inwestycja może zostać zlokalizowana na wskazanym terenie przy uwzględnieniu uwarunkowań wskazanych w niniejszym postanowieniu.

Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWPw)

Inwestycja zlokalizowana jest w zasięgu zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (rzecznych) o kodzie PL RW2000195229.

Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd)

Teren inwestycji leży w obrębie jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200030

W toku postępowania na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz danych własnych organ, ustalił co następuje:

- celem planowanej inwestycji jest budowa elektrowni fotowoltaicznej posadowionej na gruncie oraz budowie infrastruktury towarzyszącej na powierzchni przewidzianej do przekształcenia w wielkości do 145 ha o maksymalnej moc elektrycznej określonej na 82,5 MW;

- zaproponowane rozwiązania techniczne i organizacyjne wskazują, że instalacja spełniać będzie wymagania najlepszych dostępnych technik;

- z uwagi na zaproponowane przez inwestora działania zapobiegawcze nie przewiduje się aby realizacja czy eksploatacja przedsięwzięcia  przyczyniły się do wystąpienia poważnej awarii, wywierającej negatywne skutki dla  zdrowia ludzi, bądź środowiska;

- nie przewiduje się, aby realizacja przedsięwzięcia powodowała skumulowanie negatywnych oddziaływań z  istniejącymi lub planowanymi w sąsiedztwie przedsięwzięciami;

- ewentualne oddziaływanie negatywne na środowisko wystąpić może na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji jak i jej eksploatacji i zminimalizowane zostanie poprzez odpowiednie rozwiązania projektowe, działania techniczne i organizacyjne inwestora

- ze względu na lokalny charakter inwestycji i ograniczenie jej oddziaływania  do miejsca                i czasu realizacji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, podlegających ochronie na obszarach Natura 2000, ani inne tereny ochrony przyrodniczej, bądź o wysokich walorach krajobrazowych                         i kulturowych podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                               o ochronie przyrody;

- planowane przedsięwzięcie, z uwagi na swój charakter i  skalę, zarówno na etapie realizacji jak i w trakcie jego eksploatacji nie będzie miało znaczącego wpływu na klimat, a także zmiany klimatyczne nie będą miały wpływu na realizację i eksploatację planowanego przedsięwzięcia;

- oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia, nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska.

Pismem znak: OŚiGW.6220.4.2020 z dnia 5 maja 2021 r., Wójt Gminy Kwidzyn, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomił strony o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub zastrzeżenia co do realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Uwarunkowania i obowiązki określone w pkt I i II niniejszej decyzji nałożono w oparciu o wnioski i zalecenia przedstawionego raportu i jego uzupełnień oraz propozycje organów uzgadniających/opiniujących. Uwarunkowania określone dla realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia sformułowano mając na względzie, między innymi, obowiązki wynikające                              z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 18 lipca Prawo wodne oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach:

- uwzględniania ochrony środowiska na obszarze  prowadzenia prac, a w szczególności ochrony stosunków wodnych (art. 75 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska);

- wykorzystywanie elementów przyrodniczych przy prowadzeniu prac wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnego przedsięwzięcia (art. 75 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska);

- zapobiegania lub ograniczania negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogłyby niekorzystnie wpływać na zasoby oraz stan zwierząt oraz roślin (art. 127 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska);

- zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko (art. 18 ustawy o odpadach);

- wymagań jakim powinny odpowiadać składowiska odpadów, zawarte w rozporządzeniu z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

W tym stanie należało orzec jak na wstępie.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Kwidzyn, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 127a wyżej przywołanej ustawy w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za decyzję niniejszą uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł  - załącznik nr 1, cz. I, poz. 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- SUN ENERGY 15 SP. Z O. O., ul. Jarzębinowa 7, 76-220 Główczyce, reprezentowane przez Pana Macieja Miłobędzkiego,

- Gmina Kwidzyn,

- a/a.

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie, ul. Chopina 40, 82-500 Kwidzyn.

- Państwowy Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Tczewie, ul 30 stycznia 50, 83-110 Tczew.

Sporządziła: Żaneta Czarnuch

tel 55 261 41 81