Kwidzyn, 22 września 2010 r.

Zapytania do treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania 
p.n.: „Adaptacja budynku po byłej hydroforni na Salę Tradycji Kulinarnych w miejscowości Rakowiec” tj.:

Zapytanie:

„Z uwagi na brak w przedmiarze pozycji na wykonanie montażu drewnianej stolarki drzwiowej prosimy odpowiedzieć czy będzie ona przedmiotem wykonania w w/w zamówieniu. Jeżeli będzie przedmiotem wykonania prosimy o rozszerzenie zakresu robót o w/w zakres określając obmiar, parametry stolarki”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w pkt. III „Opis przedmiotu zamówienia” Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w pkt. II.1.3. „Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia” ogłoszenia o zamówieniu został określony przedmiot zamówienia, tj. wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku starej hydroforni znajdującej się w miejscowości Rakowiec, w zakres której wchodzi:

- wymiana stolarki okiennej – 11 szt.,

- wymiana stolarki drzwiowej – 9 szt.,

- docieplenie ścian – ok. 170 m2,

- docieplenie stropodach obiektu,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- wykonanie instalacji c.o. gazowej,

- wykonanie sanitariów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,

- wydzielenie pomieszczeń jadalni, kuchni, Sali i toalety,

- wykonanie posadzki z płytek terakotowych – ok 135 m2,

- wykonanie malowania ścian – ok. 230 m2,

- utwardzenie terenu przed i za budynkiem kostką betonową – ok. 195 m2,

- wykonanie ogrodzenia – ok. 130 mb.

Ponadto w pkt. XIII „Opis sposobu obliczenia ceny” SIWZ Zamawiający umieścił zapis:

„Przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo - wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości.”

W związku z powyższym wyceny należy dokonać na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej.