Kwidzyn, dnia 16 lutego 2010 roku

ZP. 341-1/10

ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

W dniu 3 lutego 2010 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ t.j.:

„W opisie technicznym dotyczącym wymieniowego przetargu w pkc.2.3.2 
Przepompownie ścieków w układzie hydrauliczno-mechanicznym zastosowano 
pompy UFK 15/4 B3 z rurką płuczącą -2 szt. natomiast w tabeli jako typ 
pomp-pompy istniejące podano typ UFK 25/2 M- 2 szt”.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w projekcie budowlanym pkt 2.3.2. Opisu technicznego błędnie wpisano „Przepompownie ścieków w układzie hydrauliczno-mechanicznym zastosowano pompy UFK 15/4 B3 z rurką płuczącą -2 szt”.

Zgodnie z wyjaśnieniami projektanta w pkt 2.3.2. Opisu technicznego należy przyjąć pompy typu UFK 25/2 M- 2 szt.

Wójt Gminy Kwidzyn