UCHWAŁA Nr XXXI/219/06

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Górki.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami),

po stwierdzeniu zgodności niniejszej uchwały z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn” uchwalonego Uchwałą Nr XVII/123/2000 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 grudnia 2000 r.,

uchwala się, co następuje:

# Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Górki pomiędzy drogą wojewódzką nr 521, rzeką Liwą i terenem kolejowym, które zaznaczono na załączniku nr 1A do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie warunków i zasad zagospodarowania przestrzennego związanego z planowanym parkiem technologicznym.

2. W ustaleniach planu występują następujące rodzaje zagospodarowania terenów:

- tereny zabudowy produkcyjnej P, zabudowy usługowej U i obiektów użyteczności publicznej Up;

- tereny zieleni, w tym tereny lasów ZL i tereny zieleni urządzonej ZP;

- tereny komunikacji: ulice wewnętrzne KDW, odpowiadające klasom ulic lokalnych, ulic dojazdowych, dojazdów oraz ciągów pieszych i rowerowych;

- urządzenia infrastruktury technicznej, nie wymagające wyznaczenia odrębnych terenów - usytuowane na terenach komunikacji bądź na terenach planowanej zabudowy;

- teren infrastruktury technicznej (pasa technicznego) G.

§ 3. 1. W skład niniejszej uchwały wchodzi część tekstowa planu, stanowiąca treść uchwały, oraz załączniki do uchwały, w tym:

- część graficzna planu w postaci rysunku planu, który stanowi załączniki nr 1A, 1B i 1C,

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, które stanowi załącznik nr 2,

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, które stanowi załącznik nr 3.

2. Część tekstowa planu przedstawiona jest w następujący sposób:

- przepisy szczegółowe dotyczące całego obszaru objętego planem, a więc mające zastosowanie również dla poszczególnych terenów wyodrębnionych w dalszych przepisach, przedstawione w Rozdziale II od § 5 do § 14; w ich skład wchodzą:

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

- tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów,

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji,

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,

- sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

- stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

- przepisy szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów objętych planem, z których każdy posiada odrębne ustalenia, przedstawione w Rozdziale III od § 15 do § 25; w ich skład wchodzą:

- przeznaczenie terenu,

- ograniczenia w użytkowaniu terenu,

- zasady i warunki podziału nieruchomości,

- wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

- parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

- pozostałe ustalenia wynikające z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- oznaczenie poszczególnych terenów:

- ustalenia dla poszczególnych terenów oznaczone są numerem i symbolem literowym, np. 1/2P,

- numer terenu składa się z dwóch cyfr, np. 1/2, z których pierwsza cyfra oznacza numer jednostki strukturalnej (1 – komunikacja i infrastruktura techniczna, 2 – zieleń i rekreacja,  3 – park technologiczny, 4 – urządzenia użyteczności publicznej), a druga cyfra oznacza numer terenu w ramach danej jednostki strukturalnej,

- symbol literowy oznacza przeznaczenie terenu.

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :

- planie – należy przez to rozumieć ustalenia, o których mowa w §§ 1 – 3  uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

- uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

- rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek wymieniony w § 3 uchwały;

- terenach, z podaniem ich numeru i symbolu – należy przez to rozumieć tereny oznaczone takim samym numerem i symbolem na rysunku planu;

- dopuszczeniu – należy przez to rozumieć zgodność z planem w szczególnych przypadkach, wymagających spełnienia warunków wymienionych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II

Przepisy szczegółowe dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 5.  Definicje pojęć stosowanych w niniejszym planie:

- linia rozgraniczająca: rozgranicza tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; tereny te oznaczone są na rysunku planu numerem i symbolem, a każdy z nich posiada odrębne ustalenia w dalszych przepisach niniejszej uchwały; linię rozgraniczającą należy uwzględnić przy sporządzaniu projektu podziału nieruchomości;

- linia rozgraniczająca orientacyjna: rozgranicza tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; tereny te oznaczone są na rysunku planu numerem i symbolem, a każdy z nich posiada odrębne ustalenia w dalszych przepisach niniejszej uchwały; linię rozgraniczającą orientacyjną należy uwzględnić przy sporządzaniu projektu podziału nieruchomości, przy czym dopuszcza się możliwość korekty przebiegu tej linii w zakresie nie kolidującym z ustaleniami planu;

- linia wewnętrzna orientacyjna: rozgranicza tereny dla poszczególnych inwestycji, usytuowanych wewnątrz terenu ograniczanego linią rozgraniczającą bądź linią rozgraniczającą orientacyjną; linię rozgraniczającą wewnętrzną orientacyjną należy uwzględnić przy sporządzaniu projektu podziału nieruchomości, przy czym dopuszcza się możliwość korekty przebiegu tej linii w zakresie nie kolidującym z ustaleniami planu;

- linia zabudowy:

- wyznacza usytuowanie fasad budynków oraz elewacji istotnych dla zagospodarowania terenów publicznych,

- wymaga zharmonizowania proporcji fasad lub elewacji sąsiednich budynków wzdłuż wyznaczonej linii, w tym wysokości cokołów oraz kątów nachylenia połaci dachów, ewentualnie innych rodzajów zwieńczenia budynków,

- dopuszcza wysunięcie przed wyznaczoną linię schodów, ganku, daszka, ewentualnie innych niewielkich fragmentów elewacji;

- nieprzekraczalna linia zabudowy:

- wyznacza graniczne możliwości usytuowania elewacji budynków,

- wymaga zharmonizowania proporcji brył sąsiednich budynków widocznych od strony terenów publicznych, np. dróg publicznych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych itp.,

- dopuszcza wysunięcie przed wyznaczoną linię niewielkich fragmentów elewacji, takich jak schody, ganek, daszek itp.;

- akcent architektoniczny: wyróżnienie fragmentu budynku we wskazanym miejscu; możliwe jest przekroczenie ustalonej dla całego budynku wysokości zabudowy, jednak nie więcej niż o wysokość jednej kondygnacji – chyba, że dalsze przepisy uchwały stanowią inaczej;

- wgląd widokowy: oznacza konieczność zachowania wglądu na wskazany obiekt; nie można dopuścić do zasłonięcia tego obiektu poprzez zabudowę i zagospodarowanie terenu.

§ 6.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

- Zasady ochrony środowiska:

- w zakresie warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska obowiązują:

- uwzględnienie w ofercie parku technologicznego przedsięwzięć bazujących na technologiach przyjaznych środowisku, stosownie do wysokich wymagań stawianych dla parku technologicznego,

- uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych, w tym zasad ochrony ustalonych dla morawskiego „obszaru chronionego krajobrazu” oraz dla „korytarza ekologicznego” rzeki Liwy, przedstawionych w ust. 2,

- ograniczenie lokalizacji zabudowy na terenach o niekorzystnych warunkach fizjograficznych, przy czym nie dopuszcza się lokalizacji przedsięwzięć mogących zanieczyścić wody gruntowe,

- uzbrojenie planowanych terenów zabudowy w zakresie niezbędnym dla ich prawidłowego funkcjonowania, a więc w sieć wodociągową,  kanalizację sanitarną, energię elektryczną i system odwodnienia ulic,

- utrzymanie względnej równowagi przyrodniczej na terenach planowanej zabudowy, poprzez ograniczenie parametrów zabudowy stosownie do walorów krajobrazowych otoczenia;

- ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wymienione w art. 73 ustawy prawo ochrony środowiska: nie dotyczą obszaru objętego niniejszym planem.

- Zasady ochrony przyrody:

- na fragmencie planowanego obszaru obowiązuje Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu - podstawa prawna: Rozporządzenie nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r.; zasady gospodarowania w obrębie obszaru chronionego krajobrazu, określone w przytoczonym powyżej akcie prawnym, mają zastosowanie w odniesieniu do planowanego obszaru w następującym zakresie:

- obowiązuje ochrona krajobrazu, z uwzględnieniem racjonalnych zasad zagospodarowania terenów, z zastrzeżeniem zachowania czystości wód, gleby i powietrza oraz harmonii w krajobrazie,

- obowiązuje uzyskanie zharmonizowanego z otoczeniem zagospodarowania terenów,

- należy przeciwdziałać powstawaniu szkodliwych następstw wpływu inwestycji na środowisko;

- w strefie „korytarza ekologicznego” rzeki Liwy obowiązują:

- ochrona walorów przyrodniczych strefy dolinnej oraz ochrona biotopu rzeki Liwy, które stanowią najcenniejszą część „Morawskiego obszaru chronionego krajobrazu” w obrębie niniejszego opracowania,

- zachowanie ciągłości korytarza ekologicznego, z zakazem wprowadzania zagospodarowania tworzącego przegrody przestrzenne,

- zachowanie rzeźby terenu w postaci zbliżonej do naturalnej, szczególnie dna doliny oraz jej zboczy,

- znaczący udział zieleni w zagospodarowaniu terenów,

- funkcjonowanie korytarza ekologicznego zgodnie z ww. zasadami należy potraktować jako cel nadrzędny w zagospodarowaniu terenów (priorytet ekologiczny),

- w celu wzmocnienia ochrony wartości estetycznych „korytarza ekologicznego rzeki Liwy” za celową uznaje się możliwość utworzenia „zespołu przyrodniczo – krajobrazowego”;

- zasady dotyczące zadrzewień:

- potrzeba ochrony walorów krajobrazowych, zaakcentowanie charakterystycznych elementów rzeźby terenu,

- bezwzględne zachowanie wszystkich zadrzewień w strefie „korytarza ekologicznego” rzeki Liwy oraz na stromo nachylonych stokach,

- ochrona i utrzymanie zadrzewień w należytym stanie, ze szczególnym uwzględnieniem starodrzewu, na warunkach określonych w ustawie o ochronie przyrody,

- roboty ziemne prowadzone w pobliżu zadrzewień wymagają wykonywania w sposób nie szkodzący drzewom lub krzewom,

- w przypadku konieczności usunięcia drzewa należy zastosować zasadę kompensacji przyrodniczej, określoną w prawie ochrony środowiska; powyższe nie dotyczy zabiegów pielęgnacyjnych i przystosowawczych.

- Zasady ochrony krajobrazu kulturowego:  ustalenia w § 7.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: na planowanym obszarze występują strefy podlegające ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dla których obowiązują następujące zasady:

- obiekty zabytkowe:

- obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków: w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić bezpośrednie sąsiedztwo budynku dworu w Górkach – wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 175/90 z 24.10.1990r., rezydencji o bogatej historii i wysokich walorach architektonicznych; konsekwencją powyższego jest ustalenie strefy ochrony konserwatorskiej A;

- obiekty zabytkowe wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków, wskazane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie art. 145 ustawy przywołanej powyżej w § 7:

- zespół folwarku Górki usytuowany na terenach 3/1U i 3/2U, związany z zespołem dworsko-parkowym, ochronie podlega historyczny układ zabudowy folwarku; usytuowanie nowych obiektów budowlanych w obrębie folwarku wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

- obiekty wchodzące w skład zespołu folwarcznego: dawne gorzelnia i stajnia usytuowane na terenie 3/1U, gdzie konieczne są zachowanie i rewaloryzacja, oraz dawne obora i owczarnia usytuowane na terenie 3/2U; prace adaptacyjne, remontowe i rewaloryzacyjne przy ww. obiektach wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

- ochrona konserwatorska A – strefa bezpośredniej ochrony konserwatorskiej:

- zakres ochrony konserwatorskiej: bezpośrednie otoczenie obiektu zabytkowego wymienionego powyżej w pkt 1, w granicach założenia dworsko-parkowego o częściowo zachowanej strukturze przestrzennej,

- zasady zagospodarowania:

- obowiązuje ochrona struktury przestrzennej założenia historycznego, zachowanie obiektów oraz elementów zagospodarowania mających związek z historyczną kompozycją przestrzenną,

- obowiązuje zakaz wprowadzania zmian we frontowej sylwecie budynku dawnej gorzelni w zakresie linii zabudowy, wysokości, szerokości i kompozycji fasady oraz kształtu dachu; przebudowa lub rozbudowa budynku jest możliwa przy spełnieniu ww. warunków,

- w zagospodarowaniu terenów wymagane jest  nawiązanie do elementów historycznej kompozycji przestrzennej, a szczególnie zachowanie ekspozycji zabytkowego dworu,

- zakaz lokalizacji inwestycji nie wkomponowanych w założenie historyczne, w tym zakaz stosowania agresywnych form przestrzennych,

- nowa zabudowa wymaga dostosowania do ww. warunków.

§ 8. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.

§ 9. Tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów: określono w § 6 i w § 7 niniejszej uchwały.

§ 10. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- w strukturze przestrzennej planowanego obszaru obowiązuje zachowanie terenów zieleni wzdłuż rzeki Liwy, które wchodzą w skład systemu osnowy ekologicznej gminy i miasta, bez prawa do zabudowy;

- dla poszczególnych terenów parku technologicznego obowiązują strefowe zasady zagospodarowania,   zróżnicowane w zależności od walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych;

- w kompozycji planowanej zabudowy konieczne jest uzyskanie harmonijnej panoramy od strony miasta Kwidzyna.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: ustalenia w przepisach szczegółowych dot. poszczególnych terenów (Rozdział III).

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- w  zakresie  zaopatrzenia  w  wodę  pitną:

- tereny planowanej zabudowy należy podłączyć do istniejącej sieci wodociągowej, zasilanej z komunalnego ujęcia wody, uwzględniając przy tym potencjalną możliwość podłączenia do głównej magistrali wodociągowej dla miasta Kwidzyna prowadzącej z ujęcia wody w Kamionce,

- planowaną lokalną sieć wodociągową należy usytuować w liniach rozgraniczających planowanych ulic;

- w początkowym etapie realizacji dopuszcza się ewentualną możliwość podłączenia do końcówek istniejącej sieci wodociągowej, stosownie do jej możliwości przesyłowych, uwzględniając również możliwość przebudowy i rozbudowy tej sieci;

- w  zakresie  gospodarki  ściekami sanitarnymi:

- tereny planowanej zabudowy wymagają zorganizowanej formy odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych i technologicznych – ścieki należy odprowadzać do systemu kanalizacji sanitarnej, dla której odbiornikiem jest oczyszczalnia ścieków, uwzględniając przy tym potencjalną możliwość podłączenia do kolektora sanitarnego H obsługującego miasto Kwidzyn,

- planowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy usytuować w liniach rozgraniczających planowanych ulic, uwzględniając przy tym możliwość grawitacyjnego spływu ścieków,

- dopuszcza się ewentualną możliwość zastosowania specyficznych rozwiązań systemowych, bazujących na zakładanej zasadzie innowacyjności funkcjonowania parku technologicznego;

- w  zakresie  odprowadzenia  wód opadowych:

- wody opadowe z planowanych ulic należy odprowadzić do istniejących w pobliżu wód otwartych, tzn. do rzeki Liwy, np. w postaci kanalizacji deszczowej bądź innych rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami; należy przy tym uwzględnić specyficzne uwarunkowania lokalne na styku planowanej zabudowy z korytarzem ekologicznym rzeki Liwy, a także uwzględnić celowość podczyszczania wód opadowych odprowadzanych z ulic do wód powierzchniowych,

- wody opadowe z działek budowlanych należy odprowadzić do systemu odwadniającego w planowanych ulicach; w razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej – ze względu na usytuowanie zabudowy poniżej poziomu ulicy – dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony,

- odprowadzenie wód opadowych nie może odbywać się bezpośrednio do rzeki bądź bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, bez uprzedniego oczyszczenia w sposób przewidziany w przepisach szczególnych;

- w  zakresie  zasilania  w  energię  elektryczną:

- zasilanie planowanych terenów w energię elektryczną należy opierać o istniejącą w pobliżu linię energetyczną średniego napięcia SN-15kV należącą do głównego pierścienia energetycznego miasta, którą należy przedłużyć na obszar objęty planem i spiąć z planowanymi stacjami transformatorowymi, stosownie do potrzeb,

- planowane przewody elektroenergetyczne należy prowadzić siecią podziemną, w liniach rozgraniczających planowanych ulic oraz przez tereny zieleni i rekreacji, przy czym należy uwzględnić zarówno linie SN-15kV jak i linie nn-0,4kV;

- należy przewidzieć potrzebę budowy nowych, systemowych stacji transformatorowych, uwzględniając możliwość usytuowania ich na terenach planowanej zabudowy;

- w zakresie zasilania w ciepło:

- planowaną zabudowę należy zasilać w energię cieplną poprzez zorganizowany system centralny,

- dopuszcza się ewentualną możliwość zastosowania specyficznych rozwiązań systemowych, bazujących na zakładanej zasadzie innowacyjności funkcjonowania parku technologicznego; dopuszcza się również zastosowanie indywidualnych źródeł ciepła, przy czym należy preferować paliwa niskoemisyjne;

- w zakresie zasilania w gaz przewodowy:

- należy uwzględnić możliwość podłączenia planowanej zabudowy do istniejącej sieci gazu przewodowego, bazując na gazociągu średniego ciśnienia biegnącym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 521 i zasilanym ze stacji redukcyjnej w Rakowcu;

- w liniach rozgraniczających planowanych ulic należy przewidzieć możliwość usytuowania sieci gazowej, stosownie do potrzeb;

- w zakresie połączeń telekomunikacyjnych: w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić możliwość usytuowania sieci telekomunikacyjnych w postaci kabli podziemnych, najlepiej z zastosowaniem sieci światłowodowej przystosowanej do potrzeb połączeń internetowych; możliwość lokalizacji kabli telekomunikacyjnych należy przewidzieć w liniach rozgraniczających planowanych ulic;

- w zakresie gospodarowania odpadami:

- odpady należy gromadzić w sposób umożliwiający ich okresowe wywożenie na składowisko odpadów, z uwzględnieniem możliwości selektywnego zbierania odpadów, w nawiązaniu do stosowanej przez gminę praktyki unieszkodliwiania odpadów oraz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami,

- w systemie unieszkodliwiania odpadów  należy uwzględnić funkcjonowanie gminnego składowiska odpadów stałych, a także możliwość korzystania z wyspecjalizowanych składowisk odpadów dysponujących wyższymi technologiami w zakresie utylizacji,

- w przypadku wytwarzania odpadów innych niż komunalne, powstających w wyniku prowadzenia działalności usługowej, na inwestorze mogą ciążyć dodatkowe obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach, stosownie do ilości i rodzaju odpadów,

- dopuszcza się ewentualną możliwość zastosowania specyficznych rozwiązań systemowych, bazujących na zakładanej zasadzie innowacyjności funkcjonowania parku technologicznego.

§ 13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się.

§ 14. Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynosi 0% dla wszystkich terenów objętych planem.

# Rozdział III

Przepisy szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów

§ 15. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW 1/1KDW i 1/2KDW.

- Przeznaczenie terenu: teren drogi wewnętrznej. Funkcja ulicy: główna oś komunikacyjna parku technologicznego – ulica 1/1KDW jest wyznaczona dla zapewnienia docelowego powiązania z drogą wojewódzką nr 521, a ulica 1/2KDW dla powiązania z planowaną obwodnicą wschodnią Kwidzyna (w ciągu drogi krajowej nr 55); ulica powinna obsługiwać również bezpośrednie dojazdy do planowanych terenów parku technologicznego; ponadto ulica 1/1KDW obsługuje dojazd do wiaduktu kolejowego i do terenów położonych za torami kolejowymi.

- Zasady i warunki podziału nieruchomości: zakazuje się podziału terenu na działki gruntu.

- Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- kategoria ulicy: droga wewnętrzna, ogólnodostępna; zarządcą drogi wewnętrznej jest zarządca parku technologicznego;

- klasa ulicy:  nie dotyczy dróg wewnętrznych; parametry drogi powinny  nawiązywać do klasy ulicy lokalnej L;

- parametry przestrzenne:

- szerokość pasa ulicznego powinna wynosić co najmniej 15 m, zaleca się szerokość 18 – 20 m,

- w parametrach przestrzennych ulicy należy przewidzieć jezdnię i co najmniej jednostronny chodnik oraz możliwość usytuowania liniowych urządzeń infrastruktury technicznej; dopuszcza się możliwość usytuowania ścieżki rowerowej;

- przy granicy terenu 1/1KDW, sąsiadującej z terenem kolejowym, należy przewidzieć możliwość utworzenia przystanku obsługującego „szynobus”;

- na terenie 1/1KDW w miejscu oznaczonym na rysunku planu „strefa ograniczeń wzdłuż gazociągu DN 500”, w odległości nie przekraczającej 16,25 m od gazociągu, obowiązują ograniczenia inwestycyjne w następującym zakresie:

- zakaz zabudowy,

- w zakresie zagospodarowania terenu dopuszcza się usytuowanie tylko takich elementów zagospodarowania pasa drogowego, które nie będą kolidować z funkcjonowaniem gazociągu,

- w odległości 3 m od osi gazociągu nie należy realizować nasadzeń drzew i krzewów oraz budowy ogrodzeń stałych,

- zamierzenia inwestycyjne w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych wymagają uzgodnienia z zarządcą gazociągu,

- kolizję zagospodarowania pasa drogowego z gazociągiem należy rozwiązać kosztem i staraniem inwestora drogi, z zastosowaniem zabezpieczeń zgodnych z obowiązującymi przepisami.

- Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od  § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki danego terenu.

§ 16. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU 1/3KDW.

- Przeznaczenie terenu: teren drogi wewnętrznej. Funkcja ulicy: dojazd  do parku technologicznego od strony miasta Kwidzyna, pełniący funkcję uzupełniającą w stosunku do  głównych planowanych dojazdów - z drogi wojewódzkiej nr 521 poprzez planowaną ulicę 1/1KDW oraz z planowanej obwodnicy wschodniej miasta poprzez ulicę 1/2KDW.

- Zasady i warunki podziału nieruchomości: zakazuje się podziału terenu na działki gruntu.

- Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- kategoria ulicy: droga wewnętrzna, ogólnodostępna; zarządcą drogi wewnętrznej jest zarządca parku technologicznego;

- klasa ulicy: nie dotyczy dróg wewnętrznych; parametry drogi powinny nawiązywać do klasy ulicy dojazdowej D;

- parametry przestrzenne:

- szerokość pasa ulicznego powinna wynosić co najmniej 10 m, zaleca się szerokość 10 – 20 m,

- w parametrach przestrzennych ulicy należy przewidzieć jezdnię i co najmniej jednostronny chodnik oraz możliwość usytuowania liniowych urządzeń infrastruktury technicznej; dopuszcza się możliwość usytuowania ścieżki rowerowej,

- skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 521 (o klasie drogi zbiorczej Z) powinno  zostać przebudowane na warunkach określonych przez zarządcę drogi wojewódzkiej; rozwiązanie skrzyżowania powinno uwzględniać przewidywane zmiany w strukturze ruchu oraz docelowe dojazdy z wykorzystaniem planowanych ulic 1/1KDW i 1/2KDW - powyższe wymaga akceptacji ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich; możliwość przebudowy obecnego skrzyżowania należy dostosować do ograniczonych potrzeb początkowego etapu rozwoju parku, dopuszczając w pierwszym etapie modernizację skrzyżowania prostego, a w drugim etapie zakładając budowę nowego skrzyżowania poza granicą niniejszego planu, z planowaną ulicą 1/1KDW.

- Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od  § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki danego terenu.

§ 17. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW 1/4KDW i 1/5KDW.

- Przeznaczenie terenu: teren drogi wewnętrznej. Funkcja ulicy: bezpośrednia obsługa planowanych terenów.

- Zasady i warunki podziału nieruchomości: zakazuje się podziału terenu na działki gruntu.

- Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- kategoria ulicy: droga wewnętrzna, ogólnodostępna; zarządcą drogi wewnętrznej jest zarządca parku technologicznego;

- klasa ulicy: nie dotyczy dróg wewnętrznych, parametry przestrzenne ulicy powinny nawiązywać do parametrów ulicy dojazdowej D;

- parametry przestrzenne:

- szerokość pasa ulicznego nie powinna być mniejsza niż 8 m;

- w parametrach przestrzennych ulicy należy przewidzieć ciąg pieszo-jezdny, a także możliwość usytuowania liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

- Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od  § 5 do § 14,  w zakresie odnoszącym się do specyfiki danego terenu.

§ 18. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW 1/6KDW, 1/7KDW, 1/8KDW i 1/9KDW.

- Przeznaczenie terenu: teren drogi wewnętrznej. Funkcja ulicy:  powiązanie planowanej zabudowy z terenami zieleni i rekreacji, uwzględniające ruch pieszy, rowerowy i dojazd techniczny.

- Zasady i warunki podziału nieruchomości: zakazuje się podziału terenu na działki gruntu.

- Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- kategoria ulicy: droga wewnętrzna - piesza, ogólnodostępna; zarządcą drogi wewnętrznej jest zarządca parku technologicznego;

- klasa ulicy: nie dotyczy dróg wewnętrznych;

- parametry przestrzenne:

- szerokość pasa ulicznego nie powinna być mniejsza niż 5 m,

- w parametrach przestrzennych ulicy należy przewidzieć ciąg pieszo-jezdny, ewentualnie również możliwość usytuowania liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

- Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od  § 5 do § 14,  w zakresie odnoszącym się do specyfiki danego terenu.

§ 19. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU 1/10G.

- Przeznaczenie terenu: teren infrastruktury technicznej, w tym pas techniczny planowanego gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia.

- Zasady i warunki podziału nieruchomości: zakazuje się podziału terenu na działki gruntu.

- Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

  - obowiązuje zakaz zabudowy;

  - w zagospodarowaniu terenu należy przewidzieć pas techniczny dla obsługi planowanego gazociągu DN-500, z uwzględnieniem zieleni niskiej urządzonej;

  - dopuszcza się możliwość zagospodarowania fragmentu terenu dla potrzeb związanych z zagospodarowaniem ulicy 1/1KDW, jeżeli zarządca gazociągu wyrazi na to zgodę;

  - zarządcy sieci gazowej przysługuje prawo dostępu do gazociągu celem prowadzenia eksploatacji;

  - w odległości 3 m od osi gazociągu nie należy realizować nasadzeń drzew i krzewów oraz budowy ogrodzeń stałych;

  - w sąsiedztwie planowanego gazociągu obowiązują ograniczenia inwestycyjne - w postaci „strefy ograniczeń wzdłuż gazociągu DN 500” wyznaczonej na terenach przyległych 1/1KDW oraz 3/12P,U;

  - zamierzenia inwestycyjne w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu wymagają uzgodnienia z zarządcą gazociągu;

  - rozwiązania kolizji z planowanym gazociągiem DN-500 wymagają uzgodnienia z zarządcą gazociągu.

- Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od  § 5 do § 14,  w zakresie odnoszącym się do specyfiki danego terenu.

§ 20. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW  2/1ZL, 2/2ZL i 2/3ZL.

- Przeznaczenie terenu: teren  zieleni leśnej.

- Zasady i warunki podziału nieruchomości: zakazuje się podziału terenu na działki gruntu.

- Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- adaptacja zieleni leśnej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o lasach; ponadto należy uwzględnić funkcje ochronne i krajobrazowe, w tym związane z „korytarzem ekologicznym” rzeki Liwy;

- dopuszcza się wprowadzenie funkcji parku leśnego, w nawiązaniu do planowanego zagospodarowania sąsiednich terenów zieleni urządzonej i rekreacji;

- należy uwzględnić potrzebę wytyczenia ciągów pieszych spacerowych i ścieżek rowerowych, zgodnie z zasadą przedstawioną na rysunku planu,  które powinny utworzyć funkcjonalną całość łącznie z odcinkami tych ciągów wytyczonymi na terenach 2/4ZP, 2/5ZP i 2/6ZP;

- na terenach przylegających do rzeki Liwy należy przewidzieć możliwość utworzenia zbiornika retencyjnego, wpisującego się w realizację programu małej retencji, z uwzględnieniem celowości wykorzystania go dla potrzeb rekreacji i sportu, a także dla potrzeb małej energetyki wodnej;

- Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od  § 5 do § 14,  w zakresie odnoszącym się do specyfiki danego terenu, w tym zasady dotyczące ochrony środowiska (§ 6): obszar chronionego krajobrazu, korytarz ekologiczny.

§ 21. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW  2/4ZP, 2/5ZP, 2/6ZP i 2/7ZP.

- Przeznaczenie terenu: teren  zieleni urządzonej, teren rekreacji i sportu.

- Zasady i warunki podziału nieruchomości: zakazuje się podziału terenu na działki gruntu.

- Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- zagospodarowanie terenu dla potrzeb zieleni urządzonej nie może być mniejsze niż 50 % jego powierzchni;

- dopuszcza się zagospodarowanie terenu dla potrzeb rekreacji, rozrywki, a w ograniczonym zakresie również sportu, łącznie z niezbędnymi urządzeniami terenowymi – z warunkiem zachowania priorytetu ekologicznego;

- należy uwzględnić potrzebę wytyczenia ciągów pieszych spacerowych i ścieżek rowerowych, zgodnie z zasadą przedstawioną na rysunku planu,  które powinny utworzyć funkcjonalną całość łącznie z odcinkami tych ciągów wytyczonymi na terenach  2/1ZL i 2/2ZL;

- na granicy terenu 2/5ZP, na przedłużeniu ciągu pieszego stanowiącego kontynuację ulicy pieszej 1/8KDW, należy przewidzieć utworzenie kładki pieszej przez rzekę Liwę;

- na granicy terenu 2/4ZP, na przedłużeniu ciągu pieszego stanowiącego kontynuację ulicy pieszej 1/6KDW,  dopuszcza się możliwość utworzenia przejścia pieszego przez rzekę Liwę –  przy wykorzystaniu zapory wodnej dla planowanego zbiornika retencyjnego;

- na terenach przylegających do rzeki Liwy, w miejscu wyznaczonym na rysunku planu, należy przewidzieć możliwość utworzenia zbiornika retencyjnego, wpisującego się w realizację programu małej retencji, z uwzględnieniem celowości wykorzystania go dla potrzeb rekreacji i sportu, a także dla potrzeb małej energetyki wodnej;

- w zakresie ochrony i kształtowania zieleni obowiązują:

- adaptacja istniejących zespołów zieleni wysokiej – przy zastosowaniu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych,

- możliwe jest urządzenie zieleni o charakterze rekreacyjnym; należy przewidzieć uzupełnienie ciągu zieleni wysokiej w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu rzeki – ze względu na ochronę wody przed zanieczyszczeniami (zieleń fitomelioracyjną), dla potrzeb zabezpieczenia skarp i stoków przed erozją, oraz w celu wzmocnienia walorów krajobrazowych;

- możliwość pełnego wykorzystania terenów położonych w pobliżu brzegu rzeki Liwy wymaga zabiegów przystosowawczych związanych z wysiękami wód gruntowych; dopuszcza się wykorzystanie naturalnie zbierającej się wody dla wzbogacenia kompozycji terenów rekreacyjnych.

- Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od  § 5 do § 14,  w zakresie odnoszącym się do specyfiki danego terenu, w tym:

- zasady dotyczące ochrony środowiska (§ 6): obszar chronionego krajobrazu, korytarz ekologiczny;

- zasady dotyczące dziedzictwa kulturowego (§ 7): ochrona konserwatorska A na terenie 2/7ZP.

§  22. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW  3/1U,  3/2U i 3/3U.

- Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej.  Za priorytetowe uznaje się zagospodarowanie związane z obsługą parku technologicznego, w tym zaplecze administracyjne, techniczne, infrastrukturalne i usługowe; w ramach zaplecza administracyjnego parku możliwa jest lokalizacja obiektów o funkcji konferencyjno-wystawowej.

W ramach zagospodarowania towarzyszącego dopuszcza się lokale mieszkalne związane z funkcjonowaniem parku, w zakresie nie przekraczającym 30 % powierzchni użytkowej planowanej zabudowy.

- Ograniczenia w użytkowaniu terenu oraz inne szczególne warunki zagospodarowania terenu: Zakazuje się lokalizacji „przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, które wymagają sporządzenia „raportu o oddziaływaniu na środowisko”; dopuszcza się przedsięwzięcia, które mogą wymagać sporządzenia „raportu o oddziaływaniu na środowisko” – według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko…(Dz. U. Nr 257 poz. 2573), zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r.(Dz. U. Nr  92, poz. 769).

- Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- powierzchnia działki, szerokość frontu działki: zasadę podziału nieruchomości przedstawia rysunek planu w postaci „linii wewnętrznych orientacyjnych”, które mogą podlegać korekcie; dopuszcza się wielu inwestorów (współużytkowników bądź współwłaścicieli) na jednej działce;

- kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zgodnie z rysunkiem planu;

- dopuszcza się wydzielenie terenu dla potrzeb stacji transformatorowej, jeżeli będzie to wynikać z ustaleń § 12.

- Wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie więcej niż 50 %;

- udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 20 % powierzchni działki.

- Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- na terenie 3/1U obowiązuje adaptacja historycznego budynku po dawnej gorzelni, z dopuszczeniem możliwości jego przebudowy na warunkach pozwalających na zachowanie walorów kulturowych, a także adaptacja istniejącego dojazdu do budynków mieszkalnych usytuowanych poza granicą planu;

- dopuszcza się zabudowę w układzie zwartym, usytuowaną bezpośrednio przy bocznej granicy działki;

- od strony ulicy należy przewidzieć zagospodarowanie o charakterze reprezentacyjnym, przy czym zaleca się uwzględnić zieleń urządzoną, elementy małej architektury, ozdobne formy reklamowe oraz eksponowaną reprezentacyjną elewację frontową z zaakcentowaniem głównego wejścia;

- wysokość zabudowy: 2 - 3 kondygnacje nadziemne;  wysokość budynku nie może przekroczyć 12 m; wysokość cokołu budynku w elewacji frontowej: 0,10 – 0,50 m;

- parametry dachu:

- kierunek głównej kalenicy: dopuszcza się rozwiązania indywidualne, które należy dostosować do uwarunkowań kulturowych związanych z sąsiedztwem zabytkowego zespołu dworskiego,

- fragment dachu widoczny od strony terenów publicznych (ulic, placu) powinien posiadać kąt nachylenia połaci: 30 - 45 stopni oraz pokrycie ceramiczne w kolorze jasnoczerwonej cegły.

- Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od  § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki danego terenu, w tym:

  - pojęcia planistyczne (§ 5): linia rozgraniczająca, linia rozgraniczająca orientacyjna, linia zabudowy, nieprzekraczalna linia zabudowy;

  - zasady dotyczące ochrony środowiska (§ 6): obszar chronionego krajobrazu;

  - zasady dotyczące dziedzictwa kulturowego (§ 7): ochrona konserwatorska A na terenie 3/1U, 3/2U i 3/3U.

§  23. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW  3/2aU,P  i 3/4U,P.

- Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.   Za priorytetowe uznaje się zagospodarowanie związane z obsługą parku technologicznego, w tym zaplecze administracyjne, techniczne, infrastrukturalne i usługowe; w  ramach zaplecza administracyjnego parku możliwa jest lokalizacja obiektów o funkcji konferencyjno-wystawowej.

W ramach zagospodarowania towarzyszącego dopuszcza się lokale mieszkalne związane z funkcjonowaniem parku, w zakresie nie przekraczającym 30 % powierzchni użytkowej planowanej zabudowy.

Wymagane jest, aby inwestor spełnił co najmniej jedno z kryteriów parku technologicznego, na które składają się: innowacyjność, wysokie technologie, technologie związane z wdrażaniem badań naukowych, transfer technologii, działalność doradczo – konsultingowa, działalność usługowa związana z funkcjonowaniem parku. Wszystkie wymienione rodzaje inwestycji powinny być przyjazne środowisku. Nie mogą one negatywnie oddziaływać na korytarz ekologiczny rzeki Liwy oraz na tereny zabudowy mieszkaniowej położone po zachodniej stronie Liwy.

- Ograniczenia w użytkowaniu terenu oraz inne szczególne warunki zagospodarowania terenu: Zakazuje się lokalizacji „przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, które wymagają sporządzenia „raportu o oddziaływaniu na środowisko”; dopuszcza się przedsięwzięcia, które mogą wymagać sporządzenia „raportu o oddziaływaniu na środowisko” – według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (...), Dz. U. Nr 257, poz. 2573, zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r., Dz. U. Nr  92, poz. 769.

- Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- powierzchnia działki, szerokość frontu działki: zasadę podziału nieruchomości przedstawia rysunek planu w postaci „linii wewnętrznych orientacyjnych”, które mogą podlegać korekcie; dopuszcza się wielu inwestorów (współużytkowników bądź współwłaścicieli) na jednej działce;

- kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zgodnie z rysunkiem planu;

- dopuszcza się wydzielenie terenu dla potrzeb stacji transformatorowej, jeżeli będzie to wynikać z ustaleń § 12.

- Wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie więcej niż 50 %;

- udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 20 % powierzchni działki.

- Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- na terenie 3/4U,P, w miejscu węzłowym dla układu komunikacyjnego, należy usytuować ogólnodostępny plac wielofunkcyjny, łącznie z parkingiem; zaleca się uwzględnić również czasowe miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych i dostawczych;  w kompozycji placu należy uwzględnić akcenty architektoniczne w miejscach wskazanych na rysunku planu, możliwe jest zastosowanie akcentów reklamowych;

- dopuszcza się zabudowę w układzie zwartym, usytuowaną bezpośrednio przy bocznej granicy działki;

- od strony ulicy należy przewidzieć zagospodarowanie o charakterze reprezentacyjnym, przy czym zaleca się uwzględnić zieleń urządzoną, elementy małej architektury, ozdobne formy reklamowe oraz eksponowaną reprezentacyjną elewację frontową z zaakcentowaniem głównego wejścia;

- wysokość zabudowy: 2 - 3 kondygnacje nadziemne;  wysokość budynku nie może przekroczyć 12 m; wysokość cokołu budynku w elewacji frontowej: 0,10 – 0,50 m;

- parametry dachu:

- kierunek głównej kalenicy: dopuszcza się rozwiązania indywidualne, które należy dostosować do uwarunkowań kulturowych związanych z sąsiedztwem zabytkowego zespołu dworskiego,

- fragment dachu widoczny od strony terenów publicznych (ulic, placu) powinien posiadać kąt nachylenia połaci: 30 - 45 stopni oraz pokrycie ceramiczne w kolorze jasnoczerwonej cegły.

- Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od  § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki danego terenu, w tym:

- pojęcia planistyczne (§ 5): linia rozgraniczająca, linia rozgraniczająca orientacyjna, linia wewnętrzna orientacyjna, linia zabudowy, nieprzekraczalna linia zabudowy, akcent architektoniczny;

- zasady dotyczące ochrony środowiska (§ 6): obszar chronionego krajobrazu;

- zasady dotyczące dziedzictwa kulturowego (§ 7): ochrona konserwatorska A na terenie 3/2aU,P i  3/4U,P.

§  24. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW  3/5P,U,  3/6P,U, 3/7P,U, 3/8P,U, 3/9P,U, 3/10P,U i 3/11P,U.

- Przeznaczenie terenu: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy usługowej.

W ramach zagospodarowania towarzyszącego dopuszcza się lokale mieszkalne związane z funkcjonowaniem parku, w zakresie nie przekraczającym 30 % powierzchni użytkowej planowanej zabudowy.

Wymagane jest, aby inwestor spełnił co najmniej jedno z kryteriów parku technologicznego, na które składają się: innowacyjność, wysokie technologie, technologie związane z wdrażaniem badań naukowych, transfer technologii, działalność doradczo – konsultingowa, działalność usługowa związana z funkcjonowaniem parku. Wszystkie wymienione rodzaje inwestycji powinny być przyjazne środowisku. Nie mogą one negatywnie oddziaływać na korytarz ekologiczny rzeki Liwy oraz na tereny zabudowy mieszkaniowej położone po zachodniej stronie Liwy.

- Ograniczenia w użytkowaniu terenu oraz inne szczególne warunki zagospodarowania terenu: zakazuje się lokalizacji „przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, które wymagają sporządzenia „raportu o oddziaływaniu na środowisko”; dopuszcza się przedsięwzięcia, które mogą wymagać sporządzenia „raportu o oddziaływaniu na środowisko” - według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (...), Dz. U. Nr 257, poz. 2573, zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r., Dz. U. Nr 92, poz. 769.

- Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- powierzchnia działki, szerokość frontu działki: zasadę podziału nieruchomości przedstawia rysunek planu w postaci „linii wewnętrznych orientacyjnych”, które mogą podlegać korekcie; dopuszcza się wielu inwestorów (współużytkowników bądź współwłaścicieli) na jednej działce;

- kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: zgodnie z rysunkiem planu;

- dopuszcza się ewentualność wydzielenia terenu dla potrzeb stacji transformatorowej, jeżeli będzie to wynikać z ustaleń § 12.

- Wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie więcej niż 50 %;

- udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 20 % powierzchni działki.

- Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- dopuszcza się zabudowę w układzie zwartym, usytuowaną bezpośrednio przy bocznej granicy działki;

- od strony ulicy należy przewidzieć zagospodarowanie o charakterze reprezentacyjnym, przy czym zaleca się uwzględnić zieleń urządzoną, elementy małej architektury, ozdobne formy reklamowe oraz eksponowaną reprezentacyjną elewację frontową z zaakcentowaniem głównego wejścia;

- wysokość zabudowy: 2 - 3 kondygnacje nadziemne;  wysokość budynku nie może przekroczyć 12 m; wysokość cokołu budynku w elewacji frontowej: 0,10 – 0,50 m;

- parametry dachu: dopuszcza się rozwiązanie indywidualne, które należy dostosować do specyficznych potrzeb parku technologicznego; wymagane jest zaakcentowanie zwieńczenia bryły budynku od strony terenów publicznych, możliwe jest zastosowanie reklam, logo firmy itp.; kolorystyka dachu powinna być neutralna, harmonijnie wpisująca się w otoczenie.

- Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od  § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki danego terenu, w tym:

- pojęcia planistyczne (§ 5): linia rozgraniczająca, linia rozgraniczająca orientacyjna, linia wewnętrzna orientacyjna, nieprzekraczalna linia zabudowy;

- zasady dotyczące ochrony środowiska (§ 6): obszar chronionego krajobrazu;

- zasady dotyczące dziedzictwa kulturowego (§ 7): ochrona konserwatorska A na terenie 3/5P,U i 3/9P,U.

§  25. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENU  3/12P,U.

- Przeznaczenie terenu: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy usługowej.

Za priorytetowe uznaje się zagospodarowanie dla potrzeb inwestora strategicznego.

Wymagane jest, aby inwestor spełnił co najmniej jedno z kryteriów parku technologicznego, na które składają się: innowacyjność, wysokie technologie, technologie związane z wdrażaniem badań naukowych, transfer technologii, działalność doradczo – konsultingowa, działalność usługowa związana z funkcjonowaniem parku. Wszystkie wymienione rodzaje inwestycji powinny być przyjazne środowisku. Nie mogą one negatywnie oddziaływać na korytarz ekologiczny rzeki Liwy oraz na tereny zabudowy mieszkaniowej położone po zachodniej stronie Liwy.

- Ograniczenia w użytkowaniu terenu oraz inne szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie dotyczą przedmiotowego terenu.

- Zasady i warunki podziału nieruchomości:

- powierzchnia działki, szerokość frontu działki: nie określa się; możliwe jest przeznaczenie całego terenu dla potrzeb jednego inwestora;

- dopuszcza się wyznaczenie terenów dla innych inwestorów, łącznie z podziałem nieruchomości na poszczególne działki, jeżeli nie będzie to kolidować z potrzebami inwestora strategicznego;

- dopuszcza się wydzielenie terenu dla potrzeb stacji transformatorowej, jeżeli będzie to wynikać z ustaleń § 12.

- Wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie więcej niż 60 %;

- udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 20 % powierzchni działki.

- Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- dopuszcza się zabudowę w postaci obiektu wielkokubaturowego; wymagany jest reprezentacyjny charakter elewacji frontowej oraz zaakcentowanie głównego wejścia;

- wysokość zabudowy: nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne, wysokość budynku nie może przekroczyć 15 m; powyższe nie dotyczy urządzeń technologicznych;

- parametry dachu: dopuszcza się rozwiązanie indywidualne, które należy dostosować do specyficznych potrzeb parku technologicznego; wymagane jest zaakcentowanie zwieńczenia bryły budynku od strony terenów publicznych, możliwe jest zastosowanie reklam, logo firmy itp.; kolorystyka dachu powinna być neutralna, harmonijnie wpisująca się w otoczenie;

- w miejscu oznaczonym na rysunku planu, na kierunku wyznaczonym przez wglądy widokowe, należy usytuować akcent architektoniczny; dopuszcza się usytuowanie nośników reklamowych o wysokości nie przekraczającej 5 m ponad wysokość części kubaturowej akcentu architektonicznego;

- w miejscu oznaczonym na rysunku planu „strefa ograniczeń wzdłuż gazociągu DN 500”, w odległości nie przekraczającej 16,25 m od gazociągu, obowiązują ograniczenia inwestycyjne w następującym zakresie:

- zakaz zabudowy,

- w zakresie zagospodarowania terenu dopuszcza się usytuowanie tylko takich urządzeń terenowych, które nie będą kolidować z funkcjonowaniem gazociągu; zabrania się również lokalizacji składowisk materiałów, szklarni, tuneli foliowych oraz garażowania pojazdów,

- w odległości 3 m od osi gazociągu nie należy realizować nasadzeń drzew i krzewów oraz budowy ogrodzeń stałych,

- zamierzenia inwestycyjne w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych wymagają uzgodnienia z zarządcą gazociągu.

- Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od  § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki danego terenu, w tym pojęcia planistyczne (§ 5): linia rozgraniczająca, linia rozgraniczająca orientacyjna, nieprzekraczalna linia zabudowy, akcent architektoniczny.

§  26. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW  4/1Up, 4/2Up i 4/3Up.

- Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej, w zakresie dotyczącym obiektów użyteczności publicznej.

- Ograniczenia w użytkowaniu terenu oraz inne szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie dotyczą przedmiotowego terenu.

- Zasady i warunki podziału nieruchomości: zakazuje się podziału terenu na działki gruntu.

- Wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie więcej niż 30 %;

- udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 50 % powierzchni działki.

- Parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- wysokość zabudowy: nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, wysokość budynku nie może przekroczyć 12 m;

- parametry dachu: dopuszcza się rozwiązanie indywidualne; kolorystyka dachu powinna być neutralna, harmonijnie wpisująca się w otoczenie.

- Pozostałe ustalenia: obowiązują ustalenia od  § 5 do § 14, w zakresie odnoszącym się do specyfiki danego terenu, w tym:

- pojęcia planistyczne (§ 5): linia rozgraniczająca, linia rozgraniczająca orientacyjna, nieprzekraczalna linia zabudowy;

- zasady dotyczące dziedzictwa kulturowego (§ 7): ochrona konserwatorska A na terenie 4/1Up, 4/2Up i 4/3Up.

Rozdział IV

Przepisy końcowe.

§ 27. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

§ 28. Wójt ogłasza informację o podjęciu przez Radę Gminy niniejszej uchwały w prasie lokalnej.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Świokło

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXI/219/06 Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów

położonych w obrębie geodezyjnym Górki

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Górki w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu oraz w terminie 14 dni po jego zakończeniu nie wniesiono żadnych uwag.

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXI/219/06 Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych

w obrębie geodezyjnym Górki

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

- Przyjmuje się do realizacji budowę sieci wodociągowej w obszarze planu powiązanej z istniejącą magistralą wodociągową we współpracy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

- Przyjmuje się do realizacji system zbiorczej kanalizacji sanitarnej w obszarze planu.

- Przyjmuje się do realizacji system zbiorczej kanalizacji deszczowej w planowanych ulicach oraz sieci zewnętrznej do rzeki Liwy.

- Przyjmuje się do realizacji budowę dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, rowerowych i parkingu ogólnodostępnego.

- Zadania wymienione w pkt 1 – 4 powinny zostać zrealizowane w latach 2007 – 2012.

- Uzbrojenie terenu należy włączyć do zadań inwestycyjnych w ramach budżetu gminy.

- Należy zbilansować środki własne i określić możliwość współfinansowania inwestycji z funduszy Unii Europejskiej i funduszy ochrony środowiska, a także możliwość udziału w kosztach realizacji inwestycji zarządcy parku technologicznego oraz w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.