Kwidzyn, dnia 28 kwietnia 2022 r.

OŚiGW6220.2.2021

Za dowodem doręczenia

D E C Y Z J A

Na podstawie:

- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jedn. Dz.U.2021 poz. 735);

- art. 71 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) dalej powołana jako „Uooś”;

- § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedno Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

- po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ENERGIA TL Sp. z o. o., ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Kacprzyckiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 150 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, w obrębie geodezyjnym Kamionka gmina Kwidzyn, powiat Kwidzyński, województwo pomorskie”,

- działając w oparciu o:

- raport oddziaływania na środowisko, zwany dalej „raportem ooś", dla przedsięwzięcia pn. ”Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 150 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, w obrębie geodezyjnym Kamionka gmina Kwidzyn, powiat Kwidzyński, województwo pomorskie”, oprac. mgr  inż. Michał Klucha   — Gdańsk,  9 czerwca    2021  r., zwanym dalej raportem ooś;

      - uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - zawartej w postanowieniu znak RDOŚ-Gd-WOO.4221.88.2021.MJ.4 z dnia 4 lutego 2022 r. 
(data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 10 lutego 2022 r.),

- opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie Nr GD.ZZŚ.435.94.2021.AW z dnia 13 kwietnia 2021 r. (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 13 kwietnia 2021 r.),

- opinię Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku – 
w piśmie Nr ONS.9022.5.5.2021.WR z dnia 14 maja 2021r., (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 19 maja 2021 r.).

orzekam:

Określić dla przedsięwzięcia pn:

”Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 150 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, w obrębie geodezyjnym Kamionka gmina Kwidzyn, powiat Kwidzyński, województwo pomorskie” następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

I. 	Na etapie realizacji 1 eksploatacji przedsięwzięcia konieczne jest podjęcie następujących

działań:

1.1 	etap realizacji:

a) 	prace budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem 
od 1 marca do 30 czerwca oraz poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem 
od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów oraz przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowy;

b) 	podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt — płazów, gadów i małych ssaków; każdorazowo, przed przystąpieniem do dalszych prac, przeprowadzić kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe 
dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu  rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, prace prowadzone pod nadzorem przyrodnika należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowy;

c) 	prace budowlano — montażowe będące źródłem hałasu ograniczyć do pory dziennej 
tj. w godzinach 6:00 — 22:00;

d) 	na terenie inwestycji nie prowadzić napraw sprzętu budowlanego;

e) 	wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych;

f) 	masy ziemne pochodzące z wykopów w całości wykorzystywać do wyrównania terenu 
w obrębie dziatki;

1.2 	etap eksploatacji:

a) 	pielęgnację powierzchni trawiastej prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia; dopuszcza się pielęgnacje po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami); wyniki wizji należy odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji farmy;

b) 	do utrzymania powierzchni trawiastej w granicach terenu inwestycji wykorzystywać środki mechaniczne, tj. narzędzia do koszenia; wyklucza się stosowanie nawozów, herbicydów 
i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) 
do utrzymania odpowiedniej wysokości murawy;

c) 	koszenie prowadzić  od środka działki w kierunkach  zewnętrznych celem umożliwienia ucieczki małym zwierzętom;

d) 	w ogrodzeniu planowanej inwestycji pozostawić min. 20 cm wolną przestrzeń nad gruntem, umożliwiającą przedostawanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu zajętego przez przedmiotową inwestycję;

e) 	stację transformatorową wyposażyć w szczelną misę  olejową, mogącą pomieścić całość zgromadzonego  w transformatorze oleju.

II. 	Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

a) 	stosować panele fotowoltaiczne z powłokami antyrefleksyjnymi, które zwiększają konwersję promieniowania słonecznego i jednocześnie redukują ilość odbitego światła słonecznego;

b) 	zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych o mocy do 150 MW wraz ze stelażem 
do wysokości nie przekraczającej 3 m,

c) 	powierzchnię gruntu pod panelami pozostawić biologicznie czynną, a więc urządzoną 
w sposób zapewniający naturalną wegetację;

d) 	z zainwestowania wyłączyć grunty zadrzewione i zakrzewione, lasy i nieużytki 
oraz fragmenty działek zlokalizowane na terenie Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

III. 	Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji:

Tutejszy organ nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia  na środowisko. Informacje zawarte w raporcie 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego.

Powyższe nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko w przypadku:

- złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy ooś) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji inwestycji, jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

IV. 	Stanowisko w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Tut. organ nie znajduje więc przestanek 
do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko kontekście transgranicznym.

- Uczynić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 16 marca 2021 r., do Wójta Gminy Kwidzyn wpłynął wniosek złożony przez ENERGIA TL Sp. z o. o., ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Kacprzyckiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 150 MW wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, w obrębie geodezyjnym Kamionka gmina Kwidzyn, powiat Kwidzyński, województwo pomorskie”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o powierzchni ok. 155 ha i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) zalicza

się do § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b), tj.: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa wart. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy", zatem jego realizacja wymaga uzyskania decyzji o  środowiskowych  uwarunkowaniach.

Do wniosku inwestora dołączone zostały załączniki wymagane art. 64 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dalej „ustawa OOŚ”), tj.

- karta informacyjna przedsięwzięcia;

- wypis z rejestru gruntów dla działki inwestycyjnej poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

- mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

- wypis z rejestru gruntów.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 Uooś realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 w/w ustawy.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie kryteria określone w art. 63 ustawy OOŚ;

- po zasięgnięciu opinii:

- regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Gdańsku;

- organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78 ustawy OOŚ, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji,  o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-24 oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b. W niniejszej sprawie organem inspekcji sanitarnej właściwym do opiniowania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie;

- organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy Prawo wodne. W niniejszej sprawie organem właściwym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w dacie rozpatrywania wniosku, był Zarząd Zlewni w Tczewie.

Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 Uooś, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w Uooś, Wójt Gminy Kwidzyn.

Zawiadomieniem Nr OŚiGW.6220.2.2021 z dnia 24 marca 2021 r. tut. organ poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Informację o złożonym wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stornie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminakwidzyn.pl/ pod 2/2021, prowadzonym na podstawie art. 22 ww. ustawy OOŚ.

Wójt Gminy Kwidzyn zwrócił się o przedstawienie opinii w przedmiocie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia:

- pismem znak: OŚiGW.6220.2.2021 z dnia 24 marca 2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Organ ten pismem znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.249.2021.AGH.1 z dnia 31 marca 2021 r. (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 6 kwietnia 2021 r.) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia;

- pismem znak: OŚiGW.6220.2.2021 z dnia 24 marca 2021 r. wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie. Jednakże organem właściwym w tej sprawie jest Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku. Organ ten w piśmie Nr ONS.9022.5.5.2021.WR z dnia 14 maja 2021r., (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 19 maja 2021 r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia;

- pismem znak: OŚiGW.6220.2.2021 z dnia 24 marca 2021 r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Tczewie. Organ ten, pismem znak: GD.ZZŚ.435.94.2021.AW z dnia 13 kwietnia 2021 r. (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 
13 kwietnia 2021 r.), wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie pismem Nr SE.ZNS.70.491.10.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 8 kwietnia 2021 r.) wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnień o:

- Wskazanie czy elektrownia fotowoltaiczna będzie wyposażona w moduł automatycznego naprowadzania (mechanizm zmieniający kąt nachylenia ogniw w celu zwiększenia wydajności urządzenia). W przypadku istnienia takiego mechanizmu podać jego źródło zasilania oraz moc akustyczną modułu). Należy również odnieść się do dwustronnych modułów Bifa-cia.

- Czy przewiduje się zastosowanie nawiewnego systemu chłodzącego z użyciem wentylatorów?

- Informacje jakie przewiduje się zastosować akumulatory w związku z zapisem w KIP dotyczący opcjonalnych 75 — ciu kontenerowych magazynów energii ?

- Informacje czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się elementy, na których występować będzie wysokie napięcie ?

Wnioskodawca dnia 15 kwietnia 2021 r. uzupełnił brakujące informacje, które organ dnia 
20 kwietnia 2021 r. przekazał uzupełnienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie.

Mając na względzie ww. opinie, jak też biorąc pod uwagę uwarunkowania wskazane w art.63 ust.1 ustawy OOŚ, w szczególności uwarunkowania związane z usytuowaniem przedsięwzięcia, Wójt Gminy Kwidzyn postanowieniem Nr OŚiGW.6220.2.2021 z dnia z dnia 7 czerwca 2021 r. stwierdził potrzebę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożył na Wnioskodawcę obowiązek sporządzenia raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ.

Postanowienie wpisano do publicznie dostępnego wykazu pod nr OŚiGW.6220.2.2021.

W dniu 10 czerwca 2021 r. Wnioskodawca przedłożył do Wójta Gminy Kwidzyn raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W myśl art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy OOŚ, organ właściwy do wydania o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

- zasięga opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78 ustawy OOŚ, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-24 oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b. W niniejszej sprawie organem inspekcji sanitarnej właściwym do opiniowania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie;

- uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W niniejszej sprawie organem właściwym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest Zarząd Zlewni w Tczewie.

W myśl art. 62 ustawy OOŚ w procesie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia 
na: a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, b) dobra materialne, c) zabytki, d) wzajemne oddziaływanie między ww. elementami. Z powyższych względów przeprowadzona w niniejszej sprawie ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszary Natura 2000, odwołuje 
się do ww. czynników w sposób łączny, opierając wnioski tej oceny o metodę zintegrowanego podejścia. Wynikami dla powyższej oceny, przyjmującymi postać uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia są: określenie możliwości oraz sposobów zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie wymaganego zakresu monitoringu.

Zgodnie z art. 79 ustawy OOŚ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W konsekwencji, 
tut. organ podał do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia z dnia 2 października 2019 .r., informacje określone w art. 33 ustawy OOŚ, w szczególności o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując miejsce i 30 dniowy termin ich składania (okres od dnia 17 lutego 2022 r. do 18 marca 2018 r.). Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn, w BIP tut. organu, na tablicach ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji.

Przedstawiony przez wnioskodawcę raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz 
z kolejnymi uzupełnieniami i wyjaśnieniami, opracowany przez RTB Developer Sp. z o. o,. ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk, mgr inż. Piotr Tchórzewski – kierujący zespołem, mgr inż. Marcin Bagiński, pod względem struktury odpowiada treści art. 66 i art. 67 ustawy OOŚ. Ustalenia raportu i jego uzupełnień organ uznał za logiczne i przekonujące.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 12 sierpnia 2021 r., znak: RD08-Gd-W00.4221.88.2021.MJ.1  wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie raportu ooś.

Wójt Gminy Kwidzyn pismem z dnia 20 września 2021 r., znak: OŚiGW.6220.2.2021    odpowiedział na wezwanie przedkładając uzupełnienie w dniu 24 września 2021 r.

Po przenalizowaniu przedłożonego uzupełnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 19 listopada 2021 r. znak: RD08-Gd-W00.4221.88.2021.M.1.2 ponownie wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie raportu ooś.

Wójt Gminy Kwidzyn odpowiedział na wezwanie przedkładając uzupełnienie w dniu 21 grudnia 2021 r.

Inwestor poddał analizie następujące warianty przedsięwzięcia:

Wariant proponowany przez Inwestora

Wariant ten zakłada budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 150 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ew. nr 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, obręb Kamionka. Projektowany zespół paneli fotowoltaicznych tworzyć będą następujące elementy:

- stelaże służące do montażu paneli fotowoltaicznych;

- panele fotowoltaiczne, do ok. 454 454 szt., o mocy od 330 W do 1000 W każdy;

- falowniki, do 6000 szt.;

- rozdzielnice (złącza kablowe);

- stacje transformatorowe, ok. 75 szt.;

- okablowanie AC i DC

- ogrodzenie terenu;

- monitoring instalacji.

Opcjonalne elementy inwestycji:

- stacja transformatorowo-rozdzielcza WN/SN: główna stacja rozdzielcza WN/SN będzie składać się z kontenerowej stacji rozdzielczej, wolnostojących transformatorów - do 6 sztuk wraz z pozostałym wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania stacji;

- magazyny energii: kontenerowe magazyny energii posadowione na gruncie lub konstrukcji palowej - do 75 magazynów;

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych: punkty ładowania o mocy do 350 kW 
(lub wyższej), który umożliwi dostarczanie energii elektrycznej bezpośrednio do pojazdów elektrycznych. Stacja składać się będzie z dystrybutorów połączonych z systemami; sterowniczo-zasilającymi, przy czym główne elementy stacji tworzone będą przez transformator SN/NN, rozdzielnicę SN, rozdzielnicę NN, inwerter, ładowarkę pojazdów elektrycznych;

- opcjonalne centrum przetwarzania/magazynowania danych: budynek, który będzie przeznaczony do przechowywania infrastruktury informatycznej takiej jak serwery, urządzenia przechowywania danych oraz infrastruktury sieciowej; budynek wyposażony będzie w systemy wentylacji chłodzenia.

Panele fotowoltaiczne planuje się montować na konstrukcji stalowej. Konstrukcja mocowana jest na pojedynczych podporach, które wbijane są kafarem w ziemię na głębokość ok. 1,5 m 
w zależności od rodzaju gruntu lub mocowane systemem gruntowych kołków rozporowych. Inwestor nie wyklucza zastosowania paneli bifacjalnych (dwustronnych). Wysokość całej konstrukcji nie przekroczy 3 m. Poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi podwójnie izolowanymi tworzącymi sekcje. Opcjonalnym rozwiązaniem jest również agrofotowoltaika - w tym przypadku pod panelami fotowoltaicznymi zamontowanymi na wysokości do 9 metrów prowadzone będą uprawy rolne.

Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterami) za pomocą kabli solarnych. Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie do około 6000 falowników napięcia. Falowniki napięcia połączone zostaną ze stacją transformatorową/rozdzielnicami SN/NN wyposażonymi w niezbędne układy pomiarowo-zabezpieczające. Opcjonalnym rozwiązaniem są również inwertery centralne lub mikroinwertery podpinane bezpośrednio pod panele fotowoltaiczne, a ich liczba uzależniona jest od ilości paneli fotowoltaicznych.

W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się konieczności wycinki drzew i krzewów.

Racjonalny wariant alternatywny

Wariant ten zakłada budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 150 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, obręb Kamionka. Realizacja inwestycji w ramach wariantu alternatywnego wiązała się będzie z montażem konstrukcji wsporczej paneli w fundamencie żelbetowym, którego głębokość zostanie określona na podstawie badań geologicznych.

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Po analizie porównawczej obu rozwiązań należy uznać, że wariant wybrany do realizacji jest najkorzystniejszy dla środowiska. Wybór wariantu, w którym zastosowane zostaną fundamenty żelbetowe spowoduje zmniejszenie powierzchni czynnej biologicznie oraz pogorszy lokalne warunki retencyjne działek. Nie będzie możliwa również uprawa roślinności pod panelami, co spowoduje utrudnienie efektywniejszego wykorzystania rolniczego działki, na której planowana jest inwestycja.

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant proponowany przez Inwestora, przedstawiony szczegółowo w niniejszej dokumentacji.

Tut. organ ustalił i zważył co następuje poniżej.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja realizowana będzie na działkach 8/21, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/29, 8/30, obręb Kamionka, gm. Kwidzyn. Łączna powierzchnia przedmiotowych działek wynosi ok. 175,2 ha, z czego w ramach inwestycji wykorzystane zostanie

do ok. 155 ha. Na terenie inwestycji, według mapy ewidencyjnej, występują: grunty orne RVI 
(ok. 42,13 ha), pastwiska PsV, PsVI (ok. 121,71 ha), grunty zadrzewione i zakrzewione Lz (ok. 7,72 ha), łąki ŁVI (ok. 1,97 ha), lasy LsVI (ok. 1,27 ha) oraz nieużytki N (ok. 0,4 ha). Z terenu planowanego przedsięwzięcia wyłączone zostaną nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz lasy, a także fragmenty działek, które zlokalizowane są w Morawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Teren pod planowaną inwestycje jest intensywnie eksploatowany rolniczo. Obecnie  teren inwestycji obsadzony jest gatunkiem obcym — topolą na cele energetyczne lub celulozę. Teren omawianej inwestycji nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 380 m na wschód oraz ok. 470 m

na zachód od planowanej inwestycji. Kolejna zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 920 m (na północ) i ok. 1,05 km (na południe) od omawianej inwestycji.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie, gdzie nie występują obszary wodno-błotne i tereny płytkiego zalegania wód. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości od terenu wybrzeży. Planowane przedsięwzięcie zaprojektowano poza obszarami górskimi i leśnymi. Przedsięwzięcie zlokalizowane w znacznej odległości od stref ochronnych ujęć wody.

Na terenie inwestycji oraz w pobliżu nie zdefiniowano obszarów dla których zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska.

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarze mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W rejonie przedsięwzięcia gęstość zaludnienia jest bardzo niska, 
ze względu na rolniczy charakter terenu. Obszary przylegające do jezior – w najbliższej lokalizacji przedsięwzięcia nie występują jeziora. Najbliżej położonym uzdrowiskiem jest uzdrowisko Sopot. Uzdrowisko jest położone w znacznej  odległości od przedsięwzięcia w linii prostej.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono, iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitej części wód podziemnych kod:PLGW200030 – JCWPd. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Ponadto przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitej części wód powierzchniowych kod: PLRW2000195229 – Liwa od wypływu z jez. Liwieniec do ujścia. ]

Planowane przedsięwzięcie nie posiada powiązań z innymi przedsięwzięciami 
w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych 
lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia.

Zgodnie z danymi posiadanymi przez Inwestora, w promieniu 1 km od planowanej inwestycji, brak jest innych przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Brak jest więc innych przedsięwzięć, których oddziaływania mogą prowadzić 
do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

W skład projektowanej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 MW wchodzić będą następujące

elementy:

— moduły fotowoltaiczne - na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie do ok. 454  545 paneli fotowoltaicznych o mocy 330-1000 W (lub wyższej mocy). Panele fotowoltaiczne zamontowane będą na stalowych konstrukcjach montażowych. Na panelach zostanie  zastosowana powłoka antyrefleksyjna, która ogranicza efekt lśnienia. Inwestor rozważa również zastosowanie na terenie omawianej inwestycji paneli bi-facial (dwustronnych). Wysokość całej konstrukcji nie przekroczy 3 m (za wyjątkiem masztów kamer, instalacji odgromowej, itp.). Poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi podwójnie izolowanymi   tworzącymi sekcje,

— falowniki - każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterami) za pomocą kabli solarnych. Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie do około 6000 falowników napięcia — liczba uzależniona będzie od wyboru rozwiązania technologicznego.  Falowniki napięcia połączone zostaną ze stacją transformatorową/rozdzielnicami SN/NN   wyposażonymi w niezbędne układy pomiarowo-zabezpieczające.

Opcjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie inwerterów centralnych lub mikroinwerterów podpinanych bezpośrednio pod panele fotowoltaiczne, a ich liczba uzależniona będzie od ilości paneli fotowoltaicznych,

— konstrukcja wsporcza paneli - panele fotowoltaiczne będą zamontowane na konstrukcji stalowej. Konstrukcja mocowana jest na podporach, które wbijane są kafarem w ziemię 
na głębokość ok. 1,5 m w zależności od rodzaju gruntu lub mocowane systemem gruntowych kołków rozporowych. Możliwe jest również zastosowanie konstrukcji dociążonej (balastowej),

— rozdzielnice (złącza kablowe) - na obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie złączy kablowych,

— stacja transformatorowo-rozdzielcza - planowane jest do około 75 stacji transformatorowo - rozdzielczych. Projektowane stacje wyposażone będą w transformator oraz rozdzielnice SN/NN. Planowane są stacje transformatorowo-rozdzielcze zamknięte, kompletne gotowe.

W przypadku zastosowania transformatora olejowego zostanie on zabezpieczony przed wyciekiem poprzez zamontowanie szczelnej misy olejowej, będącej w stanie pomieścić całą objętość oleju na wypadek awarii, zabezpieczając środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Opcjonalnie przewiduje się zamontowanie:

• stacji transformatorowo-rozdzielczej WN/SN tj.: główna stacja rozdzielcza WN/SN będzie  składać się z kontenerowej/wych stacji rozdzielczej/czych, wolnostojącyc transformatorów — 
do 6 sztuk wraz z pozostałym wyposażenia niezbędnym do funkcjonowania stacji,

• kontenerowych magazynów energii w ilości do 75 sztuk magazynów, posadowionych na gruncie  lub konstrukcji palowej, ogrodzenie terenu - planowanym zabezpieczeniem będzie system alarmowo-monitoringowy.

— okablowanie AC - za pomocą okablowania AC falowniki napięcia połączone zostaną ze złączami  kablowymi, a następnie ze stacją transformatorowo-rozdzielczą SN/NN wyposażoną w niezbędne  układy pomiarowo-zabezpieczające, okablowanie DC - poszczególne panele połączone będą 
ze sobą kablami solarnymi podwójnie izolowanymi tworzącymi sekcje. Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterami) za pomocą kabli solarnych ułożonych w ziemi 
lub na konstrukcji wsporczej.

Ogrodzenie inwestycji będzie ażurowe, wykonane z siatki o dużych oczkach (lub panelowe), 
co pozwoli na swobodną migrację drobnych zwierząt. Dzięki zastosowaniu nowych technologii, 
w tym paneli z powloką antyrefleksyjną, nie wystąpi zjawisko, tzw. efektu olśnienia ptaków.  Planowana inwestycja charakteryzuje się pracą bezobsługową i bezemisyjną. Elektrownia   fotowoltaiczna zalicza się do źródeł energii odnawialnej. W procesie produkcyjnym 
nie wykorzystuje się żadnego rodzaju paliw, jedynie energię słoneczną.

Podstawowymi elementami instalacji są panele fotowoltaiczne, które przekształcają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną (prąd stały). Moc elektrowni jest wypadkową

nasłonecznienia i wydajności panelu. Typowy obecnie stosowany panel fotowoltaiczny   zbudowany jest ze złącza półprzewodnikowego P-N, pomiędzy którym jest bariera potencjału. 
W przypadku uderzenia w powierzchnię ogniwa strumienia fotonów o energii przekraczającej   przerwę energetyczną półprzewodnika następuje ruch elektronów. W wyniku tego zjawiska powstaje różnica potencjałów, czyli napięcie elektryczne. Fotowoltaiczny system zasilania 
(system  PV) wytwarza energię elektryczną dzięki zjawisku konwersji energii słonecznej 
w półprzewodnikowych ogniwach fotowoltaicznych. Systemy PV zbudowane są z generatora  fotowoltaicznego, oraz urządzeń kondycjonujących energię elektryczną, takich jak przetworniki napięcia typu DC/DC lub DC/AC.

Fotowoltaiczne systemy zasilania znajdują zastosowanie głównie, jako systemy wolnostojące lub

dołączone do sieci elektroenergetycznej.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 150 MW trwa ok. 8 miesięcy. Budowa może też odbywać się etapami. Prace związane z montażem farmy PV są bardzo proste i przez większą  część czasu polegają na montażu za pomocą prostych narzędzi ręcznych. Z uwagi na fakt, iż prace te mogą być realizowane równocześnie, harmonogram prac przedstawia się następująco:

- uporządkowanie i wybronowanie terenu,

- wbijanie słupów pod konstrukcję paneli,

- budowa ogrodzenia,

- skręcenie szkieletu pod panele PV ria wbitych slupach,

- utworzenie wykopów pod drogi, fundamenty obiektów budowlanych, przewody elektryczne (korytowanie),

- montaż paneli PV na przygotowanej konstrukcji,

- wykonanie (lub ułożenie) płyt fundamentowych pod obiekty budowlane,

- wykonanie drogi technologicznej oraz placu manewrowego,

- ułożenie przewodów elektrycznych w wykopach,

- montaż prefabrykowanych budynków na płytach fundamentowych,

- podłączenie i skonfigurowanie wyposażenie elektroenergetycznego, monitoringu itp.,

- zasypanie wykopów i uporządkowanie terenu farmy.

Wszystkie prace budowlane będą realizowane na terenie działek inwestycyjnych. Materiały budowlane będą dowożone na teren budowy sukcesywnie w miarę potrzeb. Z uwagi na brak konieczności zastosowania skomplikowanych i wysoko wyspecjalizowanych maszyn budowlanych

oraz zachowania szczególnych środków ostrożności, prace budowlane nie wymagają szczególnej organizacji. Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne oparta jest na stalowych stupach, wbijanych wrodzimy grunt na ok. 1,5 m. Słupy te są standardowymi profilami stalowymi. Wbijanie profili 
w grunt macierzysty prowadzi się za pomocą małego samojezdnego kafara. W szczególnych sytuacjach, w zależności od właściwości gruntu, dopuszcza się również dodatkowe kotwienie  profili nośnych w gruncie, lub też konstrukcje  dociążane (tzw. balastowe). Pozostała część szkieletu, a także montaż samych paneli, wykonywane są (skręcane) ręcznie, za pomocą  standardowych narzędzi. Jedynymi elementami farmy fotowoltaicznej wymagającymi fundamentowania są obiekty inwertera, transformatora i budynku technicznego. W związku 
z tym, zajdzie konieczność korytowania na głębokość ok. 30 cm. Elektryczne instalacje wewnętrzne  ułożone zostaną w rodzimej ziemi na głębokości maksymalnie do 1,5 m. Następnie dokona się lokalizacji poszczególnych elementów farmy, w tym rozmieszczenia poszczególnych słupów konstrukcji nośnej. Kolejnym etapem będzie wbicie w rodzimy grunt wszystkich profili nośnych. Jednocześnie prowadzone będą prace nad budową ogrodzenia farmy. Następnie, 
na wbitych w grunt profilach nośnych, zostanie skręcana konstrukcja szkieletowa, służąca 
do mocowania paneli

fotowoltaicznych. Równocześnie lub wcześniej będą budowane droga technologiczna i plac manewrowy. Budowa drogi i placu manewrowego polega na usunięciu ok. 30 cm warstwy gruntu

rodzimego (korytowanie), wypełnieniu powstałego wykopu kruszywem łamanym, a następnie zagęszczeniu zagęszczarką.

Następnie zostaną otwarte wykopy pod płyty fundamentowe obiektów inwertera, transformatorów oraz sterowni, a także w celu ułożenia wszystkich przewodów elektrycznych 
i energetycznych na terenie farmy (do 1,5 m  głębokości). Płyty fundamentowe są z reguły dostarczane jako prefabrykowane, choć dopuszcza się również ich wylanie na miejscu. Płyty zostaną ułożone (wylane) w wykopach na warstwie uprzednio zagęszczonego kruszywa 
(ok. 15 cm). Kolejnym etapem będzie równoczesne montowanie modułów fotowoltaicznych na uprzednio przygotowanej konstrukcji szkieletowej, układanie przewodów w wykopach oraz ustawienie na płytach fundamentowych prefabrykowanych obiektów inwerterów, transformatora oraz sterowni (inwertery mogą  być też wieszane na konstrukcji wsporczej pod panele). 
W przypadku sterowni dopuszcza się także wzniesienie tego obiektu na miejscu. Przewody elektryczne i energetyczne na terenie farmy zostaną ułożone w wykopach a następnie zasypane gruntem rodzimym. Ostatnim etapem budowy farmy fotowoltaicznej będzie montaż całej aparatury elektroenergetycznej oraz jej podłączenie i skalibrowanie. Wszystkie elementy farmy zostaną dowiezione na miejsce przez  standardowe samochody ciężarowe o masie dopuszczalnej zgodnej z nośnością dróg publicznych.

Elementy lekkie (moduły fotowoltaiczne, elementy składowe szkieletów konstrukcji nośnej paneli,

przewody, itp.) zostaną wyładowane i przemieszczane na terenie farmy za pomocą widłowego wózka terenowego lub ładowarki kołowej wyposażonej w widły. Płyty fundamentowe natomiast,

a także obiekty inwertera, transformatora oraz sterowni zostaną wyładowane i ustawione 
za pomocą urządzenia dźwigowego, w który będzie wyposażony przywożący je samochód ciężarowy

lub dźwig.

W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej będą wykorzystywane następujące maszyny, urządzenia

i narzędzia: niewielki kafar samojezdny, ładowarka uniwersalna, koparka, zagęszczarka ręczna, narzędzia ręczne (klucze metryczne, śrubokręty, nożyce, wiertarki, wkrętarki itp.) i inne.

W fazie eksploatacji technologia jest bezobsługowa. W ramach obsługi farmy fotowoltaicznej będą wykonywane okresowo następujące czynności:

— wykaszanie trawy oraz innej roślinności zielnej i łąkowej pod panelami. Wykaszanie terenu farmy prowadzone będzie  w zależności od intensywności wegetacji, 1-2 razy w ciągu roku, przy  wykorzystaniu dostawki do ciągnika rolniczego ze specjalnym wysięgnikiem umożliwiającym koszenie pod stelażem paneli. Alternatywnie możliwy jest wypas na terenie farmy zwierząt hodowlanych, głównie owiec.

— mycie powierzchni modułów — panele zainstalowane na farmie będą myte mechanicznie raz 
w  roku. Do mycia wykorzystywana będzie specjalna przystawka do ciągnika rolniczego w postaci szerokiej szczotki obrotowej wyposażonej w dysze dozujące wodę demineralizowaną. Inwestor rozważa również zastosowanie specjalnych urządzeń, które samodzielnie przesuwają 
się po powierzchni modułów jednoczenie je czyszcząc, również przy wykorzystaniu obrotowej szczotki i wody demineralizowanej. W procesie używa się jedynie wodę bez  dodatku detergentów. Zużycie  wody szacuje się na  poziomie ok. 4 m3/1 MW zainstalowanej mocy elektrycznej farmy.  Zakurzenie czy inne łatwo usuwalne zabrudzenia nie obniżają w sposób istotny produktywności  ogniw fotowoltaicznych. Dzięki montażowi paneli fotowoltaicznych pod odpowiednim kątem  część zanieczyszczeń usuwana jest podczas opadów deszczu lub śniegu.

Oprócz wyżej wymienionych stałych, powtarzalnych czynności obsługowych, farma będzie monitorowana i zarządzana zdalnie. Obecność obsługi będzie wymagana jedynie w przypadku konieczności usunięcia awarii (np. uszkodzony moduł fotowoltaiczny, przepalony bezpiecznik, itp.), przekonfigurowania i przeprogramowania sterowników lub wykonania czynności   konserwacji i przeglądów okresowych  aparatury elektroenergetycznej. Dodatkowo w okresach  szczególnie śnieżnej zimy może dojść do konieczności mechanicznego oczyszczenia paneli fotowoltaicznych z zalegającego śniegu, jednakże zakłada się, iż będą to sytuacje nadzwyczajne. Instalacja zostanie zaprojektowana w sposób umożliwiający w normalnych warunkach zimowych  samoistne zsuniecie się warstwy śniegu zalegającej na modułach fotowoltaicznych.

Elektrownia nie będzie wyposażona w moduł automatycznego naprowadzania. Przewiduje 
się  możliwość zastosowania paneli bi-facial — są to panele dwustronne, w których również tylna strona modułu pokryta jest powloką pochłaniająca światło. Dzięki takiemu rozwiązaniu promienie

słoneczne mogą być pochłaniane z dwóch stron pozwalając tym samym na większy uzysk energii

słonecznej. Elektrownia wyposażona będzie w nawiewny system chłodzący z użyciem  wentylatorów chłodzących falowniki oraz opcjonalnie kontenerowe magazyny energii. Przewidywane poziomy hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną 
nie przekraczają wartości dopuszczalnych zarówno dla pory dnia jak również  pory nocy. Funkcjonowanie przedmiotowej instalacji nie będzie oddziaływało ponadnormatywnie na tereny chronione akustyczne. Zastosowane zostaną najprawdopodobniej akumulatory litowo-jonowe. System baterii litowo-jonowych nie generuje substancji mogących przedostać się do środowiska gruntowo - wodnego. Kontenerowy magazyn energii ma szczelne powłoki, co uniemożliwia wydostanie się jakichkolwiek substancji do środowiska. Zaprojektowano stację WN/SN 
oraz okablowanie prowadzące od stacji WN/SN do linii wysokiego napięcia.

Emisja zanieczyszczeń wystąpi podczas transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego 
i maszyn. Transport niezbędnych elementów elektrowni fotowoltaicznej przy wykorzystaniu samochodów ciężarowych oraz praca maszyn budowlanych i spalanie paliw, będzie miała wpływ na jakość powietrza (emisja spalin i pyłów) na terenie lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej.

Oddziaływanie to zostało określone jako okresowe, ograniczone czasem trwania prac  budowlanych, punktowe oraz nieznaczące. W trakcie realizacji inwestycji emisja do powietrza będzie miała charakter nieorganizowany. Emisja hałasu do środowiska wystąpi, w związku 
z prowadzonymi pracami budowlanymi oraz ruchem pojazdów, a także pracą specjalistycznych  maszyn. Głównymi emitorami hałasu oraz wibracji na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach podczas budowy, będą pracujące maszyny i urządzenia budowlane, a także samochody osobowe 
i ciężarowe. Prace budowlane prowadzone będą w godzinach dziennych, tj. 6:00 — 22:00. Uciążliwości hałasowe związane z realizacją inwestycji będą znikome i ustąpią wraz 
z zakończeniem prac.

Na etapie realizacji inwestycji powstaną następujące rodzaje odpadów:

- odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów, kod 12 01 01,

- odpady spawalnicze, kod 12 01 13,

- opakowania z papieru i tektury, kod 15 01 01,

- opakowania z tworzyw sztucznych, kod 15 01 02,

- opakowania z drewna, kod 15 01 03,

- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02, kod 15 02 03,

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, kod 17 01 01,

- żelazo i stal, kod 17 04 05,

- mieszaniny metali, kod 17 04 07,

- kable inne niż wymienione w 17 04 10, kod 17 04 11,

- materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, kod 17 0604,

- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi  zanieczyszczone, kod 15 01 10*,

- sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny 
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB), kod 15 02 02*.

Wytworzone odpady będą segregowane i magazynowane na terenie zakładu. Odpady powstałe 
na etapie realizacji zostaną zagospodarowane przez uprawnionych odbiorców zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Na etapie eksploatacji instalacja fotowoltaiczna nie będzie emitować żadnych zanieczyszczeń 
do atmosfery. W trakcie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej elementami mogącymi powodować emisję hałasu o charakterze przemysłowym będą transformatory w zabudowie kontenerowej, inwertery przekształcające prąd stały w przemienny, a także okresowo pojazdy obsługujące inwestycje. Dla przedmiotowej inwestycji zostaną zastosowane transformatory 
w zabudowie kontenerowej, wyposażone w wentylatory wymuszające obieg powietrza. Źródłem hałasu w obszarze przedsięwzięcia będzie także ruch samochodów w czasie czynności podejmowanych przez  firmę serwisową polegających na naprawach w razie stwierdzenia usterek instalacji lub urządzeń, okresowych przeglądów technicznych i konserwacji wyposażenia elektrowni. Prace prowadzone będą w porze dziennej. Instalacja fotowoltaiczna będzie funkcjonowała tylko w porze

dziennej (w zakresie emisji hałasu). Z informacji przedstawionych w raporcie ooś wynika, 
że planowana  inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie hałasu.

Na etapie eksploatacji w czasie okresowych kontroli i przeglądów technicznych, konserwacji 
i usuwania ewentualnych awarii przewiduje się powstawanie odpadów:

- zużyte urządzenia inne niż  wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, kod  16 02 14,

- elementy usunięte  z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02  15, kod 16 02 16,

- kable inne niż wymienione w 17 04  10, kod 17 04 11,

- opakowania z papieru i tektury, kod 15 01 01,

- opakowania z tworzyw sztucznych, kod 15 01 02.

Wszystkie odpady powstające na tym etapie będą powstawać w wyniku prac serwisowych 
i napraw instalacji. Nie będą magazynowane w obrębie działki inwestycyjnej, a bezpośrednio 
po wytworzeniu oddawane specjalistycznym firmom zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów. Przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób istotny i znaczący na klimat i nie będzie przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu. Zarówno bezpośrednie jak i pośrednie emisje gazów cieplarnianych

powodowane przez przedsięwzięcie nie spowodują trwałych i negatywnych zmian w środowisku.

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez działania towarzyszące  przedsięwzięciu oraz przez transport towarzyszący  przedsięwzięciu będą miały miejsce jedynie 
na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia. Oddziaływania te będą miały charakter przejściowy i ustąpią w chwili zakończenia etapu realizacji/likwidacji.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Najbliższe obszary Natura 2000 znajdują się w odległości:

- ok. 7,94 km Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PL8040003,

- ok. 7,94 km Natura  2000 Dolna Wisła PLH220033.

Położenie inwestycji na terenie antropogenicznie przekształconym, wyklucza możliwość utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących przedmiot ochrony w ww. obszarów Natura 2000. Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę 
i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również

spowodować pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, 
dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000, wpłynąć negatywnie 
na gatunki, dla których obszary ochrony zostały wyznaczone, pogorszyć integralność obszarów  Natura  2000  lub ich powiązania  z innymi obszarami.

Teren inwestycji usytuowany jest częściowo w obszarze Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie obowiązują przepisy uchwały nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie

pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 2942).

Zgodnie z § 5 pkt 2) ww. uchwały na obszarach chronionego krajobrazu wprowadza się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów

ustawy OOŚ. Zakaz ten nie dotyczy zgodnie z § 7 ust. 2 ww. uchwały:

— 	realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze;

— 	realizacji przedsięwzięć potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla których organ ochrony środowiska stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia na środowisko.

Uwzględniwszy powyższe, tut. organ stwierdził, że realizacja zamierzenia w zakresie przedstawionym w raporcie ooś oraz cel jego realizacji nie wpłyną na zachowanie środowiska przyrodniczego i spójności ekosystemów Morawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Planowana inwestycja znajduje się poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z  2021 r., poz. 1098 ze zm.). Najbliższe formy  ochrony  przyrody znajdują się w odległości:

— ok. 2,83 km Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu,

— ok. 3,39 km rezerwat przyrody „Kwidzyńskie Ostnice",

— ok. 3,84 km Ryjewski Obszar Chronionego Krajobrazu,

— ok. 8,0 km Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyńskiej.

Obszar objęty planowaną inwestycją zlokalizowany jest w obszarze korytarza ekologicznego —Lasy Iławskie - Bory Tucholskie GKPn-14A. Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na ciągłość

i drożność ww. korytarza ekologicznego.

Inwentaryzowany obszar położony jest na dość płaskim terenie. Teren inwestycji jest obecnie  gruntem ornym zajętym pod plantację topoli (zagajnik o krótkiej rotacji). W lokalnych obniżeniach  terenowych, wypełnionych utworami organicznymi, występuje torfowisko przejściowe oraz łozowiska. We wschodniej części omawianego terenu znajduje się nieczynna strzelnica, natomiast  na południu terenu znajdują się ruiny dawnych zabudowań. W przeszłości inwentaryzowany  teren był poligonem wojskowym. Oprócz południowo-zachodniej części obszaru, graniczące 
z polami uprawnymi, całość terenu sąsiaduje z obszarami leśnymi. Przeważająca część terenu zajęta jest pod uprawę plantacji topolowej. Teren porośnięty jest szybko rosnącymi odmianami topoli w różnym wieku. Gatunki zielne są charakterystyczne dla zbiorowisk z klasy Stellarietea mediae. Są to zbiorowiska jedno- i dwuletnich chwastów, roślin towarzyszących uprawom roślin okopowych i ogrodowych, zbożowych i lnu, także występujące na terenach ruderalnych. 
W obrębie plantacji stwierdzono występowanie następujących gatunków roślin: kurzoślad polny Anagallis arvensis, farbownik polny Anchusa arvensis, lniczka mała Chaenorhinum minus, szczotlicha siwa   Corynephorus canescens, pępawa dachowa Crepis tectorum,  arnowiec miotlasty Cytisus scoparius, rdestówka powojowata Fallopia convolvulus, poziewnik pstry Galeopsis speciosa, poziewnik szorstki Galeopsis communis, łoczyga pospolita Lapsana  communis, lnica kreskowana  Linaria repens, maruna bezwonna Matricaria perforata, wyżlin polny Misopates orontium, niezapominajka polna Myosotis arvensis, rdest ptasi Polygonum aviculare, rzodkiew świrzepa  Raphanus raphanistrum, gorczyca polna Sinapis arvensis, nawłoć kanadyjska Solidago canadensis, nawłoć późna Solidago gigantea, sporek polny Spergula arvensis, gwiazdnica pospolita Stellaria media, tobołki polne Thlaspi arvense, wyka drobnokwiatowa Viola hirsute, fiołek polny Viola arvensis.

Obszar planowanej inwestycji otaczają platy lasów sosnowych. Drzewostany zdominowane 
są przez sosnę pospolitą Pinus silvestris z niewielką domieszką brzozy brodawkowatej Betula pendula i dębu szypułkowego Quercus petrea. W podszyciu dominuje kruszyna pospolita Frangula

alnus, jarząb pospolity Sorbus  aucuparia, jałowiec pospolity Juniperus comunis. Runo zdominowane jest przez mszaki, warstwę krzewinek stanowi borówka brusznica Vaccinium vitis-

idaea L. i borówka czernica Vaccinium myrtillus. Platy roślinności leśnej nawiązują do zespołu acidofilnego lasu dębowo-bukowego ze związku Fago-Quercetum petraeae.

Od południowo-zachodniej części teren planowanej inwestycji graniczy z gruntami ornymi.

W roku inwentaryzacji były one obsiane mieszanką  zbożową  i rzepakiem. Pobocza dróg polnych,

miedze śródpolne zdominowane są przez zbiorowiska z klasy Stellarietea mediae. 
Są to zbiorowiska jedno - i dwuletnich chwastów, roślin towarzyszących uprawom roślin okopowych i ogrodowych, zbożowych i lnu.

We wschodniej części obszaru znajduje się bezodpływowe zagłębienie terenowe wypełnione

torfem. Roślinność zdominowana jest przez roślinność turzycową z dużym udziałem torfowców.

Z roślin drzewiastych spontanicznie pojawiają się samosiewy sosny pospolitej, brzozy omszonej Betula pubescens i olszy czarnej Alnus glutinosa. Fitosocjologicznie zbiorowisko nawiązuje do niskoturzycowego torfowiska niskiego i przejściowego z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae. W obrębie omawianego terenu stwierdzono gatunki roślin takich jak: mietlica siwa Agrostis canina, turzyca siwa Carex canescens, turzyca gwiazdkowata Carex echinata, turzyca pospolita Carex nigra, siedmiopalecznik błotny Comarum palustre, sit alonowaty Juncus articulatus, jaskier pfomiennik Ranunculus flammula, nawłoć kanadyjska Solidago canadensis, nawłoć późna Solidago gigantea, gwiazdnica błotna Stellaria palustris, przetacznik błotny Veronica Scutellata, fiołek błotny Viola palustris.

Na terenie planowanej inwestycji istnieje kilka zagłębień terenowych zajętych przez fozowiska zdominowane przez wierzbę szarą Salix cinerea. Są to zbiorowiska z zespołu Salicetum pentandro-cinereae, gdzie stwierdzono następujące gatunki roślin: psianka słodkogórz Solanum dulcamara, karbieniec pospolity Lycopus  europaeus, turzyca dlugokłosa Carex elongata, trzcinnik lancetowaty Calamagrostis canescens.

W części północnej znajduje się nieczynna strzelnica. W części południowo-zachodniej zlokalizowane są ruiny dawnego siedliska rolniczego. Fitosocjologicznie są to zbiorowiska ruderalne z klasy Stellarietea mediae. Ogólnie tereny te charakteryzują się zniekształconą strukturą roślinności. Stwierdzone w trakcie inwentaryzacji rośliny naczyniowe ulegają łatwemu rozproszeniu w dogodnych warunkach siedliskowych i są powszechnie spotykane w całym kraju. Zaplanowana inwestycja nie wpłynie na stan zachowania tych gatunków w regionie. Na obszarze    planowanej inwestycji brak jest chronionych siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz występowania gatunków roślin objętych ochroną gatunkową, nie zidentyfikowano również  chronionych grzybów, siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących zainteresowaniem  Wspólnoty.

Na omawianym terenie w trakcie przeprowadzonej wizji terenowej stwierdzono 42 gatunki ptaków. Spośród stwierdzonych gatunków 2 wymieniono w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Na omawianym terenie stwierdzono występowanie następujących gatunków ptaków: bogatka Parus major, cierniówka Sylvia communis, czapla siwa Ardea cinerea, czyż Carduelis spinus, dzięcioł duży Dendrocopos major, dzwoniec Carduelis chloris, gawron Corvus frugilegus, gęgawa   Anser anser gęś Anser sp., gęś zbożowa Anser fabalis, grzywacz Columba palumbus, kapturka Sylvia atricapilla, kawka Corvus monedula, kopciuszek Phoenicurus ochruros, kos Turdus merula, kowalik Sitta europaea, kruk Corvus corax, kwiczoł Turdus pilaris, łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, łabędź niemy Cygnus olor, makolągwa Carduelis cannabina, mazurek Passer montanus,    modraszka Cyanistes caeruleus, myszołów Buteo buteo, paszkot Turdus viscivorus, piecuszek  Phylloscopus trochilus, piegża Sylvia curruca, pierwiosnek Phylloscopus collybita, pliszka siwa Motacilla alba, potrzeszcz Emberiza calandra, rudzik Erithacus rubecula, skowronek Alauda arvensis, słowik rdzawy Luscinia megarhynchos, sójka Garrulus glandarius, sroka Pica pica,  szczygieł Carduelis carduelis, szpak Stumus vulgaris, śpiewak Turdus philornelos, trznadel Emberiza citrinella, wrona siwa Corvus comix, zięba Fringifia coelebs, żuraw Grus grus. Zaplanowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na siedliska lęgowe odnotowanych gatunków ptaków, 
nie doprowadzi do uszczuplenia miejsc lęgowych oraz bazy żerowiskowej, ponieważ powierzchnia  pod panelami w dalszym ciągu będzie pozostawiona jako biologicznie czynna. Elektrownia  słoneczna nie będzie stanowić zagrożenia, dla zwierząt, w tym dla ptaków. Powłoka antyrefleksyjna pokrywająca panele fotowoltaiczne zwiększa absorbcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. 
W związku z powyższym panele fotowoltaiczne nie będą oślepiać ptaków, mogących przelatywać  nad instalacją. Po wybudowaniu elektrowni teren inwestycji zostanie pozostawiony do naturalnej sukcesji roślinnością, która nadal będzie porastała teren pomiędzy i pod panelami fotowoltaicznymi.

Na badanym obszarze nie występują zbiorniki wodne. Jedynie w lokalnych zagłębieniach pojawia się okresowo otwarte lustro wody, które mimo to stanowią miejsca rozrodu i bytowania kilku

gatunków płazów tj. ropuchy szarej Bufo bufo, żaby moczarowej Rana arvalis czy żaby trawnej Rana temporaria. W trakcie wizji terenowej stwierdzono obecność występowania 3 gatunków gadów: jaszczurki zwinki Lacerta agilis, jaszczurki żyworodnej Zootoca vivipara oraz padalca zwyczajnego Anguis fragilis. Na omawianym terenie napotkano po kilka sztuk sarny europejskiej Capreolus capreolus, zająca szaraka Lepus europaneus, lisa europejskiego Vulpes vulpes. Obszar badań może być również siedliskiem drobnych gryzoni i polujących na nie drapieżników z rodzaju Mustelidae, takich jak kuna leśna Mattes mattes, kuna domowa Martes foina, tchórz Mustela putorius czy łasica Mustela nivalis. Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na płazy i gady.

Teren inwestycji będzie mógł być swobodnie penetrowany przez płazy i gady, gdyż w trakcie wykonywania ogrodzenia zostanie zachowany odstęp między powierzchnią gruntu a dolną krawędzią siatki ogrodzeniowej tj. 20 cm.

Jednocześnie tut. organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 1098  ze zm.). Na zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie  gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

Mając na uwadze przedłożone wyniki obserwacji, przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających należy przyjąć, iż projektowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze i nie spowoduje negatywnych 
dla środowiska skutków  zarówno na etapie realizacji, jak również eksploatacji.

Z dokonanej przez autorów raportu ooś analizy stanu zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu wynika, że planowane przedsięwzięcie nie narusza standardów jakości powietrza, poza terenem,  do  którego użytkownik posiada tytuł prawny, a także nie wpłynie na stan klimatu akustycznego  środowiska.

W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 i kumulowania się oddziaływań. Ponadto informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W toku postępowania na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz danych własnych organ, ustalił co następuje:

- celem planowanej inwestycji jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 150 MW. Całkowita powierzchnia zajęta pod elektrownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie wynosiła maksymalnie 175,2 ha;

- zaproponowane rozwiązania techniczne i organizacyjne wskazują, że instalacja spełniać będzie wymagania najlepszych dostępnych technik;

- z uwagi na zaproponowane przez inwestora działania zapobiegawcze nie przewiduje się aby realizacja czy eksploatacja przedsięwzięcia przyczyniły się do wystąpienia poważnej awarii, wywierającej negatywne skutki dla  zdrowia ludzi, bądź środowiska;

- nie przewiduje się, aby realizacja przedsięwzięcia powodowała skumulowanie negatywnych oddziaływań z  istniejącymi lub planowanymi w sąsiedztwie przedsięwzięciami;

- ewentualne oddziaływanie negatywne na środowisko wystąpić może na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji jak i jej eksploatacji i zminimalizowane zostanie poprzez odpowiednie rozwiązania projektowe, działania techniczne i organizacyjne inwestora

- ze względu na lokalny charakter inwestycji i ograniczenie jej oddziaływania do miejsca                i czasu realizacji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, podlegających ochronie na obszarach Natura 2000, ani inne tereny ochrony przyrodniczej, bądź o wysokich walorach krajobrazowych                         i kulturowych podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                               o ochronie przyrody;

- planowane przedsięwzięcie, z uwagi na swój charakter i  skalę, zarówno na etapie realizacji jak i w trakcie jego eksploatacji nie będzie miało znaczącego wpływu na klimat, a także zmiany klimatyczne nie będą miały wpływu na realizację i eksploatację planowanego przedsięwzięcia;

- oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia, nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska.

Pismem znak: OŚiGW.6220.2.2021 z dnia 23 marca 2022 r., Wójt Gminy Kwidzyn, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomił strony o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub zastrzeżenia co do realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Uwarunkowania i obowiązki określone w pkt I i II niniejszej decyzji nałożono w oparciu o wnioski i zalecenia przedstawionego raportu i jego uzupełnień oraz propozycje organów uzgadniających/opiniujących. Uwarunkowania określone dla realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia sformułowano mając na względzie, między innymi, obowiązki wynikające                              z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 18 lipca Prawo wodne oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach:

- uwzględniania ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochrony stosunków wodnych (art. 75 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska);

- wykorzystywanie elementów przyrodniczych przy prowadzeniu prac wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnego przedsięwzięcia (art. 75 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska);

- zapobiegania lub ograniczania negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogłyby niekorzystnie wpływać na zasoby oraz stan zwierząt oraz roślin (art. 127 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska);

- zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko (art. 18 ustawy o odpadach);

- wymagań jakim powinny odpowiadać składowiska odpadów, zawarte w rozporządzeniu z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

W tym stanie należało orzec jak na wstępie.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Kwidzyn, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 127a wyżej przywołanej ustawy w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za decyzję niniejszą uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł  - załącznik nr 1, cz. I, poz. 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- Inwestor: ENERGIA TL Sp. z o. o., ul. Górna 5, 10-040 Olsztyn, reprezentowana przez Pana Krzysztofa Kacprzyckiego,

- Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust. 3 Uooś,

- a/a.

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,

- Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk.

- Państwowy Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Tczewie, ul 30 stycznia 50, 83-110 Tczew.

Sporządziła: Żaneta Czarnuch

tel 55 261 41 81