KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie

# do

WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, w związku z wypadkami zaczadzeń oraz pożarów domów, przypomina o konieczności wykonania okresowej kontroli przewodów kominowych w budynkach.

Przepis art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek przeprowadzenia corocznej okresowej kontroli przewodów kominowych, polegającej na  sprawdzeniu stanu sprawności technicznej wszystkich przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Jednym z przykładów zagrożenia dla zdrowia lub życia mieszkańców jest palenie w piecu węglowym opałem nie przystosowanym do tego pieca. Działanie takie powoduje osadzanie się w przewodzie dymowym łatwopalnej sadzy smolistej (mazi). Przewód dymowy podczas eksploatacji jest narażony na oddziaływanie wysokich temperatur do 600°C. Chwilowe przegrzanie przewodu kominowego 
w przypadku zapalenia się w/w sadzy (powstanie temperatury do 1000°C) może spowodować rozszczelnienie się tego przewodu.

W przypadku nieszczelności kanału dymowego, dym zawierający szkodliwy tlenek węgla (czad) może przedostawać się do pomieszczeń mieszkalnych sąsiadujących 
z kanałem dymowym i bezpośrednio zagrozić zdrowiu lub życiu mieszkańców. Szczególnie zagrożenie występuje w pomieszczeniach mieszkalnych pozbawionych wentylacji grawitacyjnej, w których wymieniono okna na „plastikowe”.

Powinni o tym pamiętać zarządcy lub właściciele budynków – brak kontroli przewodów kominowych, zgodnie z art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego, zagrożony jest karą grzywny.

arch. Wiesław Gałkowski

23 września 2009r.

OTRZYMUJĄ (celem upowszechnienia):

- T.K.K. Kwidzyn

- T.K.K. Prabuty

- VECTRA

- Kurier Powiatu Kwidzyńskiego

- Kurier Kwidzyński / Dziennik Bałtycki

- Puls Kwidzyna

- Informator Kwidzyński

Do wiadomości (celem umieszczenia na stronach internetowych):

- Starostwo

- Urzędy Miast i Gmin