Kwidzyn, dnia 16 września 2021 r.

OŚiGW.6220.9.2021

Za dowodem doręczenia

D E C Y Z J A

Na podstawie:

- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(teks jedn. Dz.U. z 2021 poz. 735);

- art. 71 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.Dz.U.2020 poz. 283) dalej powołana jako „Uooś”;

- przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedno Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), jest kwalifikowane w § 3 ust. 1 pkt 54b);

- po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Roberta Olszewskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 138/1 obręb Rakowice, gmina Kwidzyn”;

- działając w oparciu o:

- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Nr RDOŚ-Gd-WOO. 4220.437.2021.MŚB.1 z dnia 2 czerwca 2021 r., (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 8 czerwca 2021 r.);

- opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie 
Nr GD.ZZŚ.4.435.158.2021.AW z dnia 10 czerwca 2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Kwidzyn 10 czerwca 2021 r.);

- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzyn 
Nr SE.ZNS.70.491.21.2021 z dnia 21 maja 2021 r. (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 25 maja 2021 r.);

orzekam:

I.	Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:”Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 138/1 obręb Rakowice, gmina Kwidzyn”.

- Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków dotyczących etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

- prace  budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach 6 - 22);

- miejsce postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo — wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w środki sorbentowe;

- uzupełnianie paliwa, wszelkie przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu budowlanego wykonywać w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym i zabezpieczonym przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do gruntu - na uszczelnionym podłożu;

- podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt — płazów, gadów i małych ssaków. Codziennie, przed przystąpieniem do dalszych prac, przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować;

- powierzchnię gruntu pod panelami pozostawić biologicznie czynną, a więc urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację;

- powierzchnię biologicznie czynną w granicach terenu funkcyjnego utrzymywać z wykorzystaniem narzędzi do koszenia, bez stosowania nawozów, herbicydów i pestycydów; dopuszczalne jest wykorzystanie mniejszych zwierząt (tj. owiec, gęsi) do utrzymania odpowiedniej wysokości traw;

- pielęgnację powierzchni biologicznie czynnej prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia; dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami); wyniki wizji należy odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji farmy;

- obszar inwestycji obsiać mieszanką rodzimych gatunków traw, zawierającą domieszkę roślin miododajnych;

- w ogrodzeniu planowanej inwestycji pozostawić min. 20 cm wolną przestrzeń nad gruntem, umożliwiającą przedostawanie się małym i średnim zwierzętom na i z terenu zajętego przez przedmiotową inwestycję;

- zaprojektować instalację paneli fotowoltaicznych tak, by ich wysokość wraz ze stelażem nie przekroczyła 3,5 m;

- stosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, w celu ograniczenia efektu odbicia światła od powierzchni paneli, tzw. olśnienia;

- stację transformatora wyposażyć w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić całość zgromadzonego w transformatorze oleju;

- prace budowlane prowadzić poza okresem lęgowym i wychowywania młodych ptaków, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków oraz po potwierdzeniu wpisem w dokumentacji budowy;

- prace budowlane wykonać poza okresem rozrodu i migracji płazów: poza okresem od 01 marca do 30 czerwca. Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa miejsc rozrodu i migracji płazów oraz po potwierdzeniu wpisem w dokumentacji budowy;

- drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owinięcie matami - bez uszkodzenia kory;

- nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości nie mniejszej niż 10 m od pnia drzewa;

- w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;

- prace prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji nie mogą naruszać ich bryły korzeniowej, a tym samym ich stateczności. Dopuszczalne jest ręczne prowadzenie prac w obrębie strefy korzeniowej. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadle do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć środkami ochrony roślin. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących;

- do mycia paneli używać czystej wody.

Warunki nałożone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

- Zaplecze i bazę sprzętową należy zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.

- Wyposażyć teren przedsięwzięcia- plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).

- Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.

- W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.

- W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów.

- W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować wodę demineralizowaną, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki biodegradowalne.

- Wody opadowe i roztopowe odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren działki Inwestora.

- Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.

- Zastosowanie zabezpieczeń transformatora na wypadek awaryjnego wycieku, w postaci misy olejowej, lub rozwiązań równoważnych.

Uzasadnienie

W dniu 27 kwietnia 2021 r., do Wójta Gminy Kwidzyn wpłynął wniosek złożony przez Pana Roberta Olszewskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 138/1 obręb Rakowice, gmina Kwidzyn”.

Do wniosku inwestora dołączone zostały załączniki wymagane art. 64 ust. 2 przywołanej na wstępie ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dalej „ustawa OOŚ”), tj.

- karta informacyjna przedsięwzięcia;

- wypis z rejestru gruntów dla działki inwestycyjnej poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

- mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

- wypis z rejestru gruntów.

Zawiadomieniem Nr OŚiGW.6220.3.2020 z dnia 18 maja 2021 r. tut. organ poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Informację o złożonym wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stornie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminakwidzyn.pl/ pod 9/2021, prowadzonym na podstawie art. 22 ww. ustawy OOŚ.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 Uooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt.

Wójt Gminy Kwidzyn, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdził, że:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na powierzchni powyżej 0,5 ha. Inwestycja planowana jest do realizacji na części działki nr: 138/1 obręb Rakowice, gm. Kwidzyn;

- przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, mając na uwadze zapisy § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), jest kwalifikowane według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 b) jako: "zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a; przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie kryteria określone w art. 63 ustawy OOŚ;

- po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku;

- organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78 ustawy OOŚ, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji,  o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-24 oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b. W niniejszej sprawie organem inspekcji sanitarnej właściwym do opiniowania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie;

- organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy Prawo wodne. W niniejszej sprawie organem właściwym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w dacie rozpatrywania wniosku, był Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kwidzyn zwrócił się o przedstawienie opinii w przedmiocie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia:

- pismem znak: OŚiGW.6220.9.2021 z dnia 18 maja 2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Organ ten pismem znak: Nr RDOŚ-Gd-WOO. 4220.437.2021.MŚB.1 z dnia 2 czerwca 2021 r., (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 8 czerwca 2021 r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia;

- pismem znak: OŚiGW.6220.9.2021 z dnia 18 maja 2021 r. wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie. Organ ten pismem znak: Nr SE.ZNS.70.491.21.20201 z dnia 21 maja 2021 r. (data wpływu do Wójta Gminy Kwidzyn 25 maja 2021 r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia;

- pismem znak: OŚiGW.6220.9.2021 z dnia 18 maja 2021 r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Tczewie. Organ ten, pismem znak: Nr GD.ZZŚ.4.435.158.2021.AW z dnia 10 czerwca 2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Kwidzyn 10 czerwca 2021 r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Rozpatrywany obszar w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia w dalszym ciągu będzie wykorzystywany jedynie jako teren rolny. Produkcja i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych nie wzrośnie i w dalszym ciągu zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie zaspokajane poprzez wykorzystanie energii produkowanej przy użyciu tradycyjnych nośników energii tj. głównie węgla, na skutek czego nie zostanie obniżony poziom zanieczyszczeń.

Podczas wyboru lokalizacji umiejscowienia w przyszłości przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej „PV RAKOWICE” na dz. nr 138/1 rozpatrywano szereg aspektów ekonomicznych, własnościowych i środowiskowych, takich jak:

- formalno-prawne możliwość wybudowania elektrowni.

Gmina Kwidzyn nie opracowała miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Dlatego budowa elektrowni ma zostać oparta na decyzji o warunkach zabudowy dla urządzeń infrastruktury technicznej. Inwestor posiada tytuł prawny do nieruchomości gruntowych.

- odległość od Głównego Punkty Zasilania (GPZ) oraz linii dystrybucyjnej o napięciu 15kV.

Odległość od GPZ do punktu przyłączenia jest istotnym elementem, ponieważ warunkuje to wydaniem pozytywnych warunków przyłączeniowych przez Operatora Sieci Dystrybucyjnych. Natomiast odległość od głównej linii dystrybucyjnej do podłączenia instalacji wytwórczej ma aspekt ekonomiczny i własnościowy.

- warunki środowiskowe

Wybierając lokalizację uwzględniono położenie elektrowni fotowoltaicznej względem obszarów chronionych i potencjalnych korytarzy ekologicznych.

- nasłonecznienie panujące w danej okolicy

Każda potencjalna lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej wymaga badania pod kątem warunków nasłonecznienia, braku elementów zacieniających, a także kąta nachylenia terenu.

Wszystkie powyższe uwarunkowania wskazują, że elektrownia usytuowana jest optymalnie. Należy zaznaczyć, że z punktu widzenia ochrony środowiska instalacja elektrowni fotowoltaicznej przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 w związku z zastąpieniem tradycyjnych źródeł energii tj. węgiel.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy OOŚ, realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ustawy OOŚ.

Uwzględniając lokalizację, rodzaj i zakres planowanego przedsięwzięcia tut. organ, po przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 63 ustawy OOŚ, uznał za zasadne rozważenie poniższych:

- Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na budowie elektrowni fotowoltaicznej „PV RAKOWICE"

o mocy nominalnej do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach planowanej inwestycji planuje się montaż następujących elementów/obiektów:

- panele fotowoltaiczne o mocy od 280[W] do 330[W] w ilości do 30240 szt. o maksymalnej mocy do 9,988 MW,

- konstrukcja nośna do instalacji paneli fotowoltaicznych (tzw. stoły fotowoltaiczne),

- falowniki (inwertery) przekształcające energie prądu stałego na energie prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do obowiązujących standardów Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), umiejscowienie inwerterów zlokalizowane będzie pod panelami fotowoltaicznymi. Przewidywana liczba urządzeń około 130 szt. (ilość urządzeń może ulec zmianie),

- instalacja monitorująca ilość i jakość wyprodukowanej energii oraz prace elektrowni słonecznej,  instalacje odgromową,

- kontenerową stację transformatorową abonencką o napięciu SN/nN wraz z przyłączem abonenckim (rodzaj i miejsce przyłączenia przyłącza abonenckiego zostanie ustalone przez ENERGA-OPERATOR S.A. w późniejszym terminie),

- ogrodzenie,

- pozostałe elementy infrastruktury podziemnej niezbędnej do funkcjonowania ww. inwestycji.

Panele będą mocowane na konstrukcji wolnostojącej. Kąt nachylenia paneli będzie wynosił od 20° do 45° względem powierzchni terenu. Konstrukcja nośna (montażowa tzw. stoły fotowoltaiczne) opierać się będzie na pojedynczych lub podwójnych, stalowych podporach, wbijanych za pomocą kafara w podłoże lub umiejscowione w gruncie metodą odwiertu.

Podpory będą wykonane ze sztywnych elementów o odpowiednim profilu, dzięki czemu zminimalizuje się ryzyko ich uszkodzenia przy wbijaniu w grunt i dalszej eksploatacji. Głębokość posadowienia podpór uzależniona jest od ekspertyzy geologicznej. Naziemna część konstrukcji montowana będzie przy pomocy połączeń śrubowych i specjalnych uchwytów montażowych.

Maksymalna wysokość zabudowy nie przekroczy 3,5 m.

Teren inwestycji zostanie zabezpieczony przed wejściem na teren osób nie uprawnionych metalową siatką ocynkowaną na słupkach metalowych o wysokości 2 m zakończoną drutem kolczastym.

Teren inwestycji będzie kontrolowany za pomocą monitoringu z automatycznym powiadamianiem.

W wyniku realizacji inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia utwardzenia terenu. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie planuje się wycinki drzew.

Do realizacji planowej inwestycji wykorzystane zostaną materiały ogólnobudowlane, paliwa płynne używane do maszyn i pojazdów. Ze względu na rodzaj technologii oraz materiałów stosowanych do budowy elektrowni słonecznej, nie zachodzi potrzeba wykorzystywania ciężkiego sprzętu budowlanego. W trakcie instalacji elektrowni nie przewiduje się stosowania ciężkiego sprzętu budowlanego (koparek gąsienicowych, ładowarek, samochodów skrzyniowych o masie powyżej 10 t). Roboty ziemne w celu ułożenia kabli energetycznych wykonywane będą przy pomocy minikoparki lub ręcznie. Posadowienie konstrukcji nośnych w gruncie odbywać się będzie przy pomocy lekkiego sprzętu lub ręcznie.

- Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działce nr 138/1 obręb Rakowice, gmina Kwidzyn. Całkowita powierzchnia działki nr 138/1 obręb Rakowice wynosi 159700 m2. Powierzchnia terenu objętego zabudową wyniesie ok. 150000 m2, co stanowi ok. 94% powierzchni terenu przedmiotowej działki. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia podkreślono, że dokładna powierzchnia będzie znana dopiero na etapie opracowania projektu budowlanego lub wykonawczego i po sfinalizowaniu umowy na zakup paneli fotowoltaicznych. Przyczyną braku dokładnego określenia powierzchni na obecnym etapie jest między innymi różnica mocy dostępnych na rynku paneli fotowoltaicznych od 220 do 500 W.

Lokalizację przedsięwzięcia przewidziano na terenie otwartym o funkcji rolniczej. Obszar przeznaczony pod planowaną inwestycję stanowią grunty rolne o IVa i V klasie gruntu. Działka przeznaczona pod inwestycję znajduje się w otoczeniu nieruchomości gruntowych czynnych rolniczo oraz drogi gminnej gruntowej. Od strony zachodniej do granic przedmiotowej działki przylega teren leśny. Najbliższe inwestycji tereny z zabudową mieszkaniową znajdują 
się w odległości około 230 m (od elektrowni fotowoltaicznej).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Sadlińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów Natura 2000. Obszar sieci Natura 2000, położony najbliżej od terenu objętego inwestycją, to:

- Dolina Dolnej Wisły PLB040003, w odległości około 8,7 km na zachód,

- Dolna Wisła PLH220033, w odległości około 8,7 km na zachód.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza pozostałymi. obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Obszar chroniony na podstawie przepisów ww. ustawy, położony najbliżej terenu objętego inwestycją, to:

- rezerwat przyrody „Kwidzyńskie Ostnice", w odległości około 1,8 km na zachód,

- Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu, w odległości około 2,8 km na zachód.

Przedmiotowa działka znajduje się w korytarzu ekologicznym Lasy Iławskie - Bory Tucholskie GKPn- 14A oraz w odległości około 37 m od ponadregionalnego korytarza ekologicznego Doliny Liwy i około 30 m od subregionalnego korytarza ekologicznego- łącznika doliny Liwy. Przedsięwzięcie nie spowoduje utraty ciągłości i drożności ww. korytarza ekologicznego.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Sadlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na terenie którego obowiązują przepisy uchwały nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2942).

Zgodnie z § 5 pkt. 2) ww. uchwały na obszarach chronionego krajobrazu wprowadza się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy OOŚ. Zakaz ten nie dotyczy zgodnie z § 7 ust. 2 ww. uchwały:

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze;

- realizacji przedsięwzięć potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organ ochrony środowiska stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia na środowisko.

Uwzględniwszy powyższe, organ tut. stwierdził, że realizacja zamierzenia w zakresie przedstawionym w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz cel jego realizacji nie wpłyną na zachowanie środowiska przyrodniczego i spójności ekosystemów Sadlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Z uwagi na lokalizacje planowanych prac w sąsiedztwie terenów wodno-błotnych (nieużytki, pastwiska) stanowiących potencjalne miejsce występowania chronionych gatunków płazów i gadów oraz terenów leśnych stanowiących potencjalne miejsce występowania chronionych gatunków ptaków, tut. organ wprowadził  warunek określający termin realizacji prac uwzględniający okres lęgowy ptaków przypadający od 1 marca do 31 sierpnia oraz okres rozrodu i migracji płazów przypadający od 1 marca do 30 czerwca. Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresach po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków oraz specjalistę herpetologa miejsc rozrodu i migracji płazów, a także po potwierdzeniu wpisem w dokumentacji budowy.

Jednocześnie, treścią niniejszego postanowienia tut. organ nałożył warunek, aby podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót, np. płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt— płazów, gadów i małych ssaków; każdorazowo przeprowadzać kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac. Uwięzione w wykopach zwierzęta niezwłocznie przenosić poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na wyniki najnowszych badań przeprowadzonych m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2018-2019, które potwierdzają występowanie w populacjach płazów w Polsce pasożyta Batrachochytrium dendrobatidis, prace terenowe z tą grupą zwierząt należy prowadzić przy użyciu rękawiczek ochronnych, a używany do tego sprzęt musi być dezynfekowany.

Natomiast na etapie funkcjonowania inwestycji, w celu umożliwienia przedostawania się małych i średnich zwierząt na teren zajęty pod instalację fotowoltaiczną, zostanie pozostawiona wolna przestrzeń nad gruntem.

Tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Na zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

- Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak i jego funkcjonowania

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją oddziaływanie podczas realizacji inwestycji będzie miało zasięg lokalny, krótkotrwały i odwracalny.

Podczas realizacji inwestycji źródłem hałasu będą środki transportu oraz elektronarzędzia o natężeniu nieprzekraczającym dopuszczalnych norm na terenie inwestycji oraz na terenach sąsiednich. Na etapie eksploatacji elektrownia fotowoltaiczna nie jest emitorem hałasu 
(z wyjątkiem stacji transformatorowej). W stacji  transformatorowej elementem generującym hałas jest transformator. Transformator zamontowany będzie w tzw. komorze transformatora. Z badań Instytutu Energetyki wynika, że poziom hałasu w komorze transformatorowej nie przekracza 60 dB (na zewnątrz kontenera szumy tej stacji będą niższe od hałasów tła). 
Dla planowanej instalacji fotowoltaicznej nie przewiduje się zastosowania nawiewnego systemu chłodzącego z użyciem wentylatorów, które mogłyby być emitorem hałasu. Chłodzenie paneli obywać się będzie w sposób naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego. Ze względu na planowane zastosowanie kontenerowej stacji transformatorowej zasięg uciążliwości akustycznej tego urządzenia ograniczony będzie do pięciometrowej strefy wokół transformatora i mieścić się będzie w granicach działki inwestycyjnej, poza strefą zabudowy zagrodowej.

Na etapie realizacji prac budowlanych, emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, planowanej inwestycji wiązać się będzie z pochodzących ze środków transportu oraz urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi. W trakcie realizacji przedsięwzięcia, w obrębie działki inwestycyjnej, natężenie ruchu kołowego wystąpi w celu dowozu i montażu elementów konstrukcyjnych (kilku samochodów na dobę). Elementy konstrukcyjne na teren inwestycji dowożone będą sukcesywnie w ramach postępu prac montażowych. Prace montażowe trwać będą ok. trzech miesięcy (okres wykonania uzależniony jest od czynników pogodowych). Moduły składowane będą na zapleczu budowlanym. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia ruch pojedynczych pojazdów odbywać się będzie kilka razy w roku w czasie przy prac planowych eksploatacyjnych, nie przewiduje się ruchu pojazdów ciężarowych. Ze względu na niewielką liczbę ww. źródeł wielkość emisji zanieczyszczeń może być pomijalne.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą składowane w kontenerach w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsce magazynowania odpadów budowlanych będzie wynikać z organizacji placu budowy wykonawcy. Powstawanie odpadów komunalnych związane będzie z obecnością zatrudnionych przy budowie pracowników (będą to: torby papierowe, torby

foliowe, opakowania szklane, puszki po produktach spożywczych, opakowania z tworzyw sztucznych i papieru).

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz elementy z nich usunięte przekazane zostaną specjalistycznym firmom do recyklingu. Na etapie realizacji instalacji fotowoltaicznej nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych.

Odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów na tym etapie będzie jego wytwórca, 
tj. wykonawca prac. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- gromadzenie powstałych odpadów w sposób selektywny,

- zagospodarowanie odpadów,

- zapewnienie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi,

- dążenie do minimalizacji ilości odpadów oraz ich maksymalne wykorzystanie,

- organizacja placu budowy oraz zaplecza materiałów budowlanych z uwzględnieniem

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na etapie eksploatacji powstawać będą odpady związane z pracami konserwacyjnymi oraz serwisowymi. Będą one zabierane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującym przepisami prawa przez firmy wykonujące ww. prace.

W celu zminimalizowania uciążliwości dla środowiska zostaną wprowadzone następujące rozwiązania oraz podjęte działania, m.in.:

- na etapie realizacji:

- transport paneli fotowoltaicznych, elementów konstrukcyjnych oraz elementów infrastruktury technicznej prowadzony będzie wyłącznie w porze dnia,

- użytkowany sprzęt będzie sprawny technicznie, stosowane będą atestowane maszyny i urządzenia, spełniające wymagania stawiane urządzeniom używanym na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska,

- zaplecze budowy wyposażone będzie w system odbioru i odprowadzania ścieków bytowych poprzez montaż przenośnych toalet typu TOI TOI, ścieki te będą odbierane przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych,

- teren zostanie zabezpieczony i wyposażony w system odbioru odpadów,

- magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji maszyn i urządzeń budowlanych, w celu minimalizacji niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska wodno - gruntowego, będzie odbywało się poza miejscem realizacji prac,

- na terenie planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się tankowania samochodów,

- odpady będą gromadzone selektywnie w wyznaczonym i przystosowanym do tego miejscu a następnie przekazywane uprawnionym jednostkom do utylizacji lub recyklingu; tymczasowe miejsce magazynowania odpadów będzie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,

- na etapie eksploatacji:

- teren inwestycji zostanie wykończony przy wykorzystaniu kolorów neutralnych krajobrazowo i zgodnie z urbanistyką terenu,

- zastosowane zostaną panele z powłokami antyrefleksyjnymi, które zwiększają konwersję promieniowania słonecznego i jednocześnie ograniczają „efekt olśnienia",

- funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej nie będzie powodowało przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012 poz. 1109),

- teren elektrowni zostanie zabezpieczony przed wejściem na teren osób nieuprawnionych metalową siatką ocynkowaną na słupkach metalowych o wysokości 2 m zakończoną drutem kolczastym,

- drobne naprawy, w przypadkach koniecznych, będą realizowane tylko w miejscach do tego wyznaczonych,

- przewiduje się wykorzystanie transformatora typu suchego (bezolejowego) lub transformatora olejowego; w przypadku transformatora olejowego zastosowana będzie misa zabezpieczająca 100% objętości używanego oleju, misa wykonana będzie z materiałów nieprzepuszczających ciecze elektroizolacyjne do środowiska gruntowo — wodnego,

- powstałe podczas prowadzenia prac konserwacyjnych odpady będą usuwane z terenu inwestycji przez podmioty świadczące usługi w tym zakresie,

- w przypadku odpadów niebezpiecznych wytworzone odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zabierania, transportu, odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów.

Z załączonej karty informacyjnej wynika, że zaplanowane rozwiązania, przy uwzględnieniu rodzaju i skali przedsięwzięcia sprawią, że zasięg jego oddziaływania zwłaszcza  na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji zostanie znacznie ograniczony, nie powodując przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie czystości powietrza oraz norm akustycznych na terenie przeznaczonym na pobyt stały ludzi. Poprzez zastosowanie urządzeń i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania oraz środków transportu odpowiednio przystosowanych do przewozu materiałów budowlanych, do minimum ograniczone zostanie oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne.

Przedsięwzięcie na etapie budowy i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie zgromadzonego materiału nie stwierdza się możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji względem innych przedsięwzięć i tym samym kumulowania się negatywnych oddziaływań.

Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym:

- wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000;

- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;

- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innym obszarami.

Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Z uwagi na rodzaj, charakter oraz skalę przedsięwzięcia, inwestycja nie narusza przepisów uchwały nr  259/XXIV/16 Sejmiku Województwa   Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie  obszarów

chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. U. Woj. Pom. z 2016 poz. 2942).

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1219).

Dane, przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, tut. organ uznał za wystarczające, dające podstawę do zajęcia stanowiska co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe, tut. organ uznał, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

W dniu 3 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Kwidzyn działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony o zakończeniu postępowania oraz możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub zastrzeżenia co do realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy OOŚ w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Kwidzyn, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 127 i 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 127a wyżej przywołanej ustawy w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Za decyzję niniejszą uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł  - załącznik nr 1, cz. I, poz. 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- Inwestor: Pan Robert Olszewski, ul. Żwirowa 4E, 82-500 Kwidzyn,

- Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust. 3 Uooś,

- a/a.

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie, ul. Chopina 40, 82-500 Kwidzyn.

- Państwowy Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew.

Sporządziła: Żaneta Czarnuch

tel 55 261 41 81